Приложение 5

Рекомендуемое

к ПОТ РО 14000-005-98 Положение.

Работы с повышенной опасностью.

Организация проведения

Составляется в двух экземплярах,

Исправления не допускаются.

Срок хранения один год со дня

выдачи

НАРЯД-ДОПУСК №___

на проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве

| "_________" _____________ _______ г. |
| --- |
| 1. Наименование организации _______________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |
| 2. Должность, Фамилия, Имя, Отчество лица, получившего наряд на выполнение работ ______ _________________________________________________________________________________ |
| 3. Место и характер работ __________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |
| 4. Состав бригады _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ |
| 5. Дата и время начала работ ________________________________________________________ |
| Дата и время окончания работ _______________________________________________________ |
| 6. Технологическая последовательность выполнения основных операций при выполнении работ _________________________________________________________________________________ |
| 7. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности _____________ _________________________________________________________________________________ (перечисляются основные меры безопасности, указываются _________________________________________________________________________________ инструкции, которыми следует руководствоваться) |
| 8. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада ______________ _________________________________________________________________________________ |
| 9. Результаты анализа воздушной среды на содержание газов в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ ________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (должность, Фамилия, Имя, Отчество лица, выдавшего наряд-допуск) |
| __________________________ (подпись, дата) |
| 10. С условиями работы ознакомлен и наряд на выполнение получил __________________________ (подпись) |
| 11. Инструктаж по проведению работ и мерах безопасности |
| N п/п | Фамилия, Имя, Отчество члена бригады | Выполнение функции, квалификация | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |

| 12. Изменения в составе бригады |
| --- |
| Фамилия, И., О. введенных в состав бригады | Фамилия, И., О. выведенных из состава бригады | Дата и время | Выполняемые функции, квалификация введенных в бригаду | Подпись введенного в бригаду получившего инструктаж, дата | Подпись проведшего инструктаж, дата |
| 13. Продление наряда |
| Дата и время | Фамилия, И., О., | Подпись | Фамилия, Имя, | Подпись |
| начала работ | окончания работ | должность лица, продлившего наряд-допуск |  | Отчество руководителя работ |  |
| 14. Заключение Руководителя работ по их окончании |
| __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ (подпись, дата) |