Форма 
сменного журнала котельной

Приложение 1

к Методическим рекомендациям по составу и объему

технической документации на предприятиях тепловых

сетей системы жилищно-коммунального хозяйства.

Выпуск 2. Отопительные котельные

### Обложка

### ________________________________

### наименование организации

Сменный журнал котельной

### Начат  «__»__________20__г.

### Окончен  «__»__________20__г.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

1. Журнал заполняется ответственным по смене лицом, принимающим смену, после осмотра котлов и котельного оборудования, а также в процессе работы смены. 

2. После приема смены в каждой из граф, перечисленных в "Заключении о состоянии оборудования и приборов", записывается "исправно" или "неисправно", с последующим пояснением конкретных неисправностей. 

3. После устранения неисправностей лицо, устранившее неисправность, делает запись в журнале с указанием даты, своей фамилии и росписи. 

4. Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и журнал пломбируется. 

5. Заполнения (записи) карандашом не допускаются. 

6. Исправления должны подтверждаться лицом, производившим эти исправления.

### Последующие листы

| Дата дежурства и время приема и сдачи смен | Номера котлов, находящихся в эксплуатации | Время | Периодическая продувка котлов | Заключение о состоянии оборудования и приборов котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растопки котлов | остановки котлов | Точки продувки | Топка и обмуровка котла | Дымососы и вентиляторы | Насосы | Предохранительные клапаны и манометры |  |
|  |  |  |  | начало продувки | окончание продувки |  |  | резервные | питательные | подпиточные | рециркуляционные | сетевые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| Заключение о состоянии оборудования и приборов котельной | Подпись ответственного по смене | Замечания по проверке работы котельной и роспись проверяющих лиц |
| --- | --- | --- |
| Запорная и регулирующая арматура | Водоуказательные приборы | Сигнализаторы предельных уровней воды | Автоматика безопасности | Давление газа перед горелками Автоматика горения | Аварийное освещение и сигнализация для вызова администрации | Трубопроводы пара и горячей воды в пределах котельной | Смену сдал | Смену принял |  |
|  |  |  | Автомат питания | Отсекатели топлива |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Пример ведения журнала

| Дата дежурства и время приема и сдачи смен | Номера котлов, находя- щихся в эксплуа- тации | Время | Периодическая продувка котлов | Заключение о состоянии оборудования и приборов котельной | Подпись ответственного по смене | Замечания по проверке работы котельной и роспись проверяющих лиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | растопки котлов | остановки котлов | Точки продувки | Топка и обмуровка котла | Дымососы и вентиляторы | Насосы | Предохра- нительные клапаны и манометры | Запорная и регули- рующая арматура | Водоука- зательные приборы | Сигна- лизаторы предельных уровней воды | Автоматика безопасности | Давление газа перед горелками. Автоматика горения | Аварийное освещение и сигнализация для вызова администрации | Трубопро- воды пара и горячей воды в пределах котельной | Смену сдал | Смену принял |  |
|  |  |  |  | начало продувки | окончание продувки |  |  | резерв- ные | пита- тельные | подпи- точные | рецирку- ляцион | сете- вые |  |  |  |  | Автомат питания | Отсека- тели топлива |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ |
| 25.08.96 | 1 | - | - | 00-20 нижн. | 00-23 бараб. | испр. | испр. | испр. | испр. | - | - | - | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | 0,15 испр. | испр. | испр. | (подпись) | (подпись) | Проверено замечаний |
|  |  |  |  | и коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет (подпись) |
| 24-00 | 3 | - | - | 00-30 нижн. | 00-33 бараб. | испр. | испр. | испр. | испр. | - | - | - | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | 0,08 испр. | испр. | испр. |  |  |  |
|  |  |  |  | и коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | - |  | В РЕЗЕРВЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.08.96 | 1 | - | - | 00-20 нижн. | 00-23 бараб. | испр. | испр. | испр. | испр. | - | - | - | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | 0,12 испр. | испр. | испр. | (подпись) | (подпись) | Проверено см. распо- |
|  |  |  |  | и коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ряжение (подпись) |
| 8-00 | 3 |  |  | 00-20 нижн. | 00-23 бараб. | испр. | испр. | испр. | испр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | и коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. С правой стороны котла № 1 в обмуровке обнаружена трещина | Распоряжение Котел № 1 остановить в 12 часов 00 мин. Котел № 2 растопить в 8 часов 30 мин. |
|  |  | 2. Неисправен СПУ котла № 1 | Растопку котла № 2 произвести согласно указаниям пп. ........ "Производственной инструкции для машинистов котлов" |
|  |  | Машинист котла: (подпись) | Начальник котельной: (подпись) |
|  |  | 26.08.96 | 26.08.96 |
| 26.08.96 | 2 | 08-30 |  | 11-15 нижн. | 11-15 бараб. | испр. | испр. | испр. | испр. | - | - | - | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. | испр. |  |  | 0,15 |
|  |  |  |  | и коллекторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 12-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В 12 часов 15 минут услышал стук в подшипнике дымососа котла № 3 | Дефект в подшипнике дымососа котла № 3 устранен в 12.30 |
|  |  | Машинист котла: (подпись) | Дежурный слесарь: (подпись) |
|  |  | 26.08.96 | 26.08.96 |

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА

1. Журнал заполняется ответственным по смене лицом, принимающим смену, после осмотра котлов и котельного оборудования, а также в процессе работы смены. 

2. После приема смены в каждой из граф, перечисленных в "Заключении о состоянии оборудования и приборов", записывается "исправно" или "неисправно", с последующим пояснением конкретных неисправностей. 

3. После устранения неисправностей лицо, устранившее неисправность, делает запись в журнале с указанием даты, своей фамилии и росписи. 

4. Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и журнал пломбируется. 

5. Заполнения (записи) карандашом не допускаются. 

6. Исправления должны подтверждаться лицом, производившим эти исправления.