Форма 
журнала по водоподготовке котельной

Приложение 3

от 27.01.97 к Методическим рекомендациям по составу и объему

технической документации на предприятиях тепловых

сетей системы жилищно-коммунального хозяйства.

Выпуск 2. Отопительные котельные

### Обложка

### ________________________________

### наименование организации

Журнал

водоподготовки котельной

### Начат  «__»__________20__г.

### Окончен  «__»__________20__г.

### Последующие листы

| Дата и время приема и сдачи смен | Номера фильтров, находящихся в работе | Номера котлов, находящихся в работе | Периодич. продувка паровых котлов всех нижн. точек | Время отбора проб на анализ | Непре- рывная продувка | Питательная вода паровых котлов | Котловая вода паровых котлов | Подпиточная вода водогрейных котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало продув- ки | конец продув- ки |  |  | Общая жесткость | Содержа- ние раст- воренного кислорода | Содержание свободной углекислоты | Содер- жание масла | Щелочность | Солесо- держание | Общая жест-кость | Карбо- натная жест-кость | Содер- жание раст- воренного кислорода | Содер- жание взве- шенных веществ | Содер- жание сво- бодной углекислоты | Показа- тель рН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая | Относи- тельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | часы мин. | часы мин. | часы мин. | открыта закрыта | (мкг-экв)/кг | мкг/кг | мкг/кг | мкг/кг | (мкг-экв)/кг | % | мкг/кг | (мкг-экв)/кг | (мкг-экв)/кг | мкг/кг | мг/кг | мг/кг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| Регенерация натрий-катионитовых фильтров | Конденсат | Подпись лаборанта- аппаратчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номера фильтров | Взрыхление | Подача | Отмывка раствора соли | Жесткость умягченной воды | Общая жесткость | Щелочность | Общая жесткость | смену сдал | смену принял |  |
|  |  |  |  |  |  | По фенолфта-леину | По метилоранжу |  |  |  |  |
|  | минут | минут | минут | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг |  |  |  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Последняя страница

Пронумеровано, прошнуровано:

_____________________________________ листов.

Ответственный за безопасную эксплуатацию

_______________________________    __________________________________

(подпись)                                                                                       (Ф. И.О.)

Образец заполнения

| Дата и время приема и сдачи смен | Номера фильтров, находящихся в работе | Номера котлов, находящихся в работе | Периодич. продувка паровых котлов всех нижн. точек | Время отбора проб на анализ | Непре- рывная продувка | Питательная вода паровых котлов | Котловая вода паровых котлов | Подпиточная вода водогрейных котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало продув- ки | конец продув- ки |  |  | Общая жесткость | Содержа- ние раст- воренного кислорода | Содержание свободной углекислоты | Содер- жание масла | Щелочность | Солесо- держание | Общая жестк-ость | Карбо- натная жест-кость | Содер- жание раст- воренного кислорода | Содер- жание взве- шенных веществ | Содер- жание сво- бодной углекислоты | Показа- тель рН |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая | Относи- тельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | часы мин. | часы мин. | часы мин. | открыта закрыта | (мкг-экв)/кг | мкг/кг | мкг/кг | мкг/кг | (мкг-экв)/кг | % | мкг/кг | (мкг-экв)/кг | (мкг-экв)/кг | мкг/кг | мг/кг | мг/кг |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26.08.96 | 2 - 3 | 1 | 8-20 | 8-23 | 8-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8-00 |  |  |  |  | 10-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-00 |  |  |  |  | 12-00 | ОСТАНОВЛЕН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8-30 | 8-33 | 8-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 11-15 | 11-18 | 10-00 | закр. | 20 | 80 | нет | нет | 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12-00 | закр. | 20 | 80 | нет | нет | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Регенерация натрий-катионитовых фильтров | Конденсат | Подпись лаборанта- аппаратчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Номера фильтров | Взрыхление | Подача | Отмывка раствора соли | Жесткость умягченной воды | Общая жесткость | Щелочность | Общая жесткость | смену сдал | смену принял |  |
|  |  |  |  |  |  | По фенолфта-леину | По метилоранжу |  |  |  |  |
|  | минут | минут | минут | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг | (мкг- экв)/ кг |  |  |  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 100 | 50 | 25 | (подпись) | (подпись) | В данной графе при каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей его элементов должны быть записаны вид и толщина накипи и шлама, наличие коррозии, а также признаки неплотностей (парение, наружные наросты солей) в заклепочных и вальцовочных соединениях. В этой же графе указывать результаты проверки агрессивности котловой воды в случаях предусмотренных Инструкцией. |
|  |  | Фильтр подготовлен к работе |  |  |  |