ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 апреля 2009 года N 304

Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

(с изменениями на 29 июня 2018 года)

___________________________________________________________

Утратило силу с 1 января 2021 года на основании

постановления Правительства Российской Федерации

от 11 июля 2020 года N 1034

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года N 777 (Собрание законодательства Российской Федерации, N 41, 12.10.2009);

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 21.08.2014);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.07.2018, N 0001201807030003).

___________________________________________________________

В соответствии со статьей 144 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2009 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 7 апреля 2009 года N 304

ПРАВИЛА

оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

(с изменениями на 29 июня 2018 года)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) (далее - объект защиты) требованиям пожарной безопасности и проверки соблюдения организациями и гражданами противопожарного режима, проводимых не заинтересованным в результатах таких оценок или проверок экспертом в области оценки пожарного риска (далее - соблюдение противопожарного режима).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

2. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) проводится экспертом в области оценки пожарного риска на основании договора, заключаемого между собственником или иным законным владельцем объекта защиты (далее - собственник) и юридическим лицом, осуществляющим деятельность в области оценки пожарного риска (далее - экспертная организация).

(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

2_1. Экспертная организация имеет в своем штате эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, для которого экспертная организация является основным местом работы, а проведение независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) является одним из основных видов деятельности экспертной организации, предусмотренных ее учредительными документами.

(Пункт дополнительно включен с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753)

3. Экспертная организация не может проводить независимую оценку пожарного риска в отношении объекта защиты:

а) на котором этой организацией выполнялись другие работы и (или) услуги в области пожарной безопасности;

б) который принадлежит ей на праве собственности или ином законном основании.

4. Независимая оценка пожарного риска включает следующее:

а) анализ документов, характеризующих пожарную опасность объекта защиты;

б) обследование объекта защиты для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта защиты и соблюдении противопожарного режима, выявления возможности возникновения и развития пожара и воздействия на людей и материальные ценности опасных факторов пожара, а также для определения наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

в) в случаях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности, - проведение необходимых исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, а в случаях, установленных Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", - расчетов по оценке пожарного риска;

г) подготовка вывода о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, и (или) подготовка перечня требований пожарной безопасности, при выполнении которых обеспечивается соблюдение противопожарного режима на объекте защиты.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

5. Результаты проведения независимой оценки пожарного риска оформляются в виде заключения о независимой оценке пожарного риска (далее - заключение), направляемого (вручаемого) собственнику на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заключение, созданное в форме электронного документа, направляется собственнику на адрес электронной почты, указанный в договоре, или иным способом в порядке, установленном договором, подтверждающим факт направления заключения.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 29 августа 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816. - См. предыдущую редакцию)

6. В заключении указываются:

а) наименование и адрес экспертной организации;

б) дата и номер договора, в соответствии с которым проведена независимая оценка пожарного риска;

в) реквизиты собственника;

г) описание объекта защиты, в отношении которого проводилась независимая оценка пожарного риска;

д) фамилия, имя и отчество эксперта (экспертов) в области оценки пожарного риска, участвовавшего в проведении независимой оценки пожарного риска, реквизиты выданного этому эксперту (экспертам) квалификационного удостоверения должностного лица, аттестованного на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска;

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

е) результаты проведения независимой оценки пожарного риска, в том числе результаты выполнения работ, предусмотренных подпунктами "а" - "в" пункта 4 настоящих Правил;

ж) вывод о выполнении требований пожарной безопасности и соблюдении противопожарного режима либо в случае их невыполнения и (или) несоблюдения рекомендации о принятии мер и (или) выполнении требований, предусмотренных подпунктом "г" пункта 4 настоящих Правил.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

7. Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим независимую оценку пожарного риска, утверждается руководителем экспертной организации и скрепляется печатью экспертной организации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 30 декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 753. - См. предыдущую редакцию)

Заключение, созданное в форме электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя экспертной организации.

(Абзац дополнительно включен с 29 августа 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816)

8. В течение 5 рабочих дней после утверждения заключения экспертная организация направляет копию заключения в структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения, или в структурное подразделение специального или воинского подразделения федеральной противопожарной службы, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, созданного в целях организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-территориальных образованиях, особо важных и режимных организациях.

(Абзац дополнен постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 года N 777 - см. предыдущую редакцию)

В случае если заключение создано на бумажном носителе, копия такого заключения направляется по желанию заявителя в форме электронного документа с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официального сайта уполномоченной экспертной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии технической возможности) или иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающим факт направления заключения.

(Абзац дополнительно включен с 29 августа 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816)

В случае если заключение создано в форме электронного документа, такое заключение направляется в указанные в настоящем пункте органы с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", официального сайта уполномоченной экспертной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии технической возможности) или иным способом, подтверждающим факт направления заключения.

(Абзац дополнительно включен с 29 августа 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 года N 816)