Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2003 года N 78

О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03

(с изменениями на 13 июля 2017 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 75 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 50, 10.12.2007) (изменения введены в действие с 15 декабря 2007 года);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 50, 10.12.2007) (изменения вступили в силу с 15 декабря 2007 года);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 49 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N  44, 04.11.2013);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 августа 2016 года N 147 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 19.09.2016, N 0001201609190011);

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2017 года N 97 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.08.2017, N 0001201708290044).

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Настоящий документ включен в Перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467.

- Примечание изготовителя базы данных.

___________________________________________________________

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295),

постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 года.

Г.Онищенко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

19 мая 2003 года,

регистрационный N 4550

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации,

Первый заместитель

Министра здравоохранения

Российской Федерации

Г.Г.Онищенко

27.04.2003

Дата введения: 15 июня 2003 года

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Гигиенические нормативы

ГН 2.2.5.1315-03*

(с изменениями на 13 июля 2017 года)

___________________________________________________________

В документе учтены:

Дополнения и изменения N 1 от 28 сентября 2007 (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 75) (введено в действие с 15 декабря 2007 года);

Изменения N 2 от 16 сентября 2013 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 сентября 2013 года N 49);

Изменения от 13 июля 2017 года (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2017 года N 97).

___________________________________________________________

________________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГН 2.1.5.1315-03. - Примечание изготовителя базы данных.

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 N 31, ст.3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Настоящие Нормативы могут использоваться также как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и международного опыта.

II.  Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Вели- чина ПДК, мг/л | Лимити- рующий показа- тель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6-Аза - 2,4-диокса-5-имино -6-цианиминононан-7-он |  | CHNО | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 2 | 4,4’-Азобис (4-цианпентановая кислота) | 2638-94-0 | CHNО | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 3 | Алкенилсульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 4 | АлкенилСсульфонаты |  |  | 0,4 | орг.пена | 4 |
| 5 | АлкенилСсульфонаты |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 6 | Алкиламидометансульфонат натрия |  |  | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 7 | Алкиламинобензол |  |  | 0,003 | с.-т. | 2 |
| 8 | АлкилСаминопропионитрил |  |  | 0,05 | орг.пена | 4 |
| 9 | АлкилСамины |  |  | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 10 | АлкилС-амины |  |  | 0,04 | орг.зап. | 4 |
| 11 | АлкилСамины | 68037-92-3 |  | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 12 | АлкилСбензилдиметила- минийхлорид |  |  | 0,3 | орг.зап. | 3 |
| 13 | АлкилСбензилдиметила- минийхлорид |  |  | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 14 | Алкилбензолсульфонат аммония |  |  | 1 | с.-т. | 3 |
| 15 | Алкилбензолсульфонат кальция |  |  | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 16 | Алкилбензолсульфонат натрия |  |  | 0,4 | орг.пена | 3 |
| 17 | Алкилбензолсульфонат триэтаноламина |  |  | 1 | орг.пена | 3 |
| 18 | Алкилбензолсульфонаты |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 19 | Алкилгидроксибензол сланцевый |  |  | 0,1 | орг.пена | 3 |
| 20 | -АлкилС--гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 21 | - Алкил--гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) -2-сульфобутандиоат динатрия |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 22 | Алкилдиметиламин |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 23 | Алкилдиметиламина оксид |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 24 | - АлкилС--оксиметиленди (оксиэтан-1,2-диил) диэтилментанаминийбензол- сульфат | 11098-05-8 | СНNOS | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 25 | Алкилпропендиамин |  |  | 0,15 | орг.зап. | 4 |
| 26 | Алкилсульфат первичный |  |  | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 27 | Алкилсульфаты |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 28 | Алкилсульфобутандиоат динатрия |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 29 | Алкилсульфобутандиовая кислота |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 30 | АлкилСсульфонат натрия |  |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 31 | Алкилсульфонаты |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 32 | Алкилтриметиламинийхлорид |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 33 | Альфанол |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 34 | Алюминий | 7429-90-5 | Al | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. | 3 |
| _______________ * Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения. |
| 35 | Алюминий гидроксид хлорид /по алюминию/ | 12042-91-0 | AlClHО | 0,2 (0,5)* | орг.мутн. | 3 |
| ______________ * Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения. |
| 36 | тетраАлюминий дикалий диалюмогексасиликат тетрагидроксид | 1200-26-2 | АlКOSiН | 0,25 | орг.мутн. | 4 |
| 37 | Амин нитропарафиновый обогащенный |  |  | 0,15 | орг.привк. | 4 |
| 38 | 4-Амино-N- (аминоиминометил) бензолсульфонамид | 57-67-0 | CHNOS | 0,01 | общ. | 3 |
| 39 | 5-Амино-2-(4-аминофенил) -1H-бензимидазол | 7621-86-5 | CHN | 1 | с.-т. | 2 |
| 40 | 1-Аминоантрацен-9,10-дион | 82-45-1 | СНNO | 10 | с.-т. | 2 |
| 41 | 2-Аминобензойная кислота | 118-92-3 | CHNO | 0,1 | общ. | 3 |
| 42 | 3-Аминобензойная кислота | 99-05-8 | CHNO | 10 | орг.окр. | 4 |
| 43 | 4-Аминобензойная кислота | 150-13-0 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 44 | 4-Аминобензойной кислоты фосфат |  | CHNO· HOP | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 45 | Аминобензол | 62-53-3 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |

| 46 | 4-Аминобензолсульфонамид | 63-74-1 | CHONS | 0,5 | общ. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 3-Аминобензолсульфоновая кислота | 121-47-1 | СНNОS | 0,7 | орг.окр. | 4 |
| 48 | 1-Амино-4-бутилбензол | 104-13-2 | CHN | 0,4 | орг.зап. | 3 |
| 49 | 1-Амино-2-гидроксибензол | 95-55-6 | СНNО | 0,01 | орг.окр. | 4 |
| 50 | 4-Амино-2-гидроксибензол | 123-30-8 | CHNO | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 51 | 5-Амино-2-гидроксибензойная кислота | 89-57-6 | CHNO | 0,5 | орг.окр. | 4 |
| 52 | 2-Амино-1-гидрокси -2,4-динитробензол | 96-91-3 | СНNО | 0,1 | общ. | 4 |
| 53 | 4-Амино-1-гидрокси -3-хлорбензол | 17609-80-2 | СНСlNO | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 54 | 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)- N-этиламинобензол сульфит |  | CHNO · HOS | 0,2 | орг.зап. | 3 |
| 55 | 7-Аминодезацетоксицефало- спорановая кислота |  | CHNOS | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 56 | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил) бензамид | 60779-50-2 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 57 | 1-Амино-2,4-дибромантрацен -9,10-дион | 81-49-2 | СHBrNО | 10 | общ. | 3 |
| 58 | 4-Амино-N-(4,6-диметил -2-пиридинил) бензолсульфонамид | 57-68-1 | CHNOS | 1 | общ. | 3 |
| 59 | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил) -3-(метилтио)- 1,2,4-триазин-5(4Н)-он | 21087-64-9 | CHNS | 0,1 | общ. | 4 |
| 60 | 1-Амино-2,4-динитробензол | 97-02-9 | СНNO | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 61 | 1-Амино-2,5-динитробензол | 619-18-1 | CHNO | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 62 | 1-Амино-3,4-динитробензол | 610-41-3 | CHNO | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 63 | 4-Аминодифениламин | 101-54-2 | CHN | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 64 | 3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота | 133-90-4 | CHClNO | 0,5 | общ. | 3 |
| 65 | 2-(Аминоимидметан) тиоэтановая кислота |  | СНNOS | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 66 | 1-Амино-3-метилбензол | 108-44-1 | CHN | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 67 | 1-Амино-4-метилбензол | 106-49-0 | CHN | 0,6 | орг.зап. | 3 |
| 68 | N-(4-Амино-3-метилфенил) -1,4-бензохинонимин |  | CHNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 69 | 1-Амино-2-метоксибензол | 90-04-0 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 70 | 1-Амино-4-метоксибензол | 104-94-9 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 71 | 4-Аминонафталин -1,5-дисульфонат натрия |  | CHNNaOS | 10 | общ. | 4 |
| 72 | 3-Аминонафталин -1,5-дисульфоновая кислота |  | CHNOS | 10 | общ. | 4 |
| 73 | 4-Амино- 1,5-нафталиндисульфоновая кислота | 117-55-5 | CHNOS | 5 | общ. | 4 |
| 74 | 1-Амино-2-нитробензол | 88-74-4 | CHNO | 0,01 | орг.окр. | 3 |
| 75 | 1-Амино-3-нитробензол | 99-09-2 | СН NO | 0,15 | орг.окр. | 3 |
| 76 | 1-Амино-4-нитробензол | 100-01-6 | CH NO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 77 | 1-Амино-4-нитробензол -2-сульфонат аммония |  | СНNOS | 0,08 | орг.окр. | 4 |
| 78 | 4-Амино-2-нитробензол- сульфоновая кислота | 4616-84-2 | CH NO | 0,9 | орг.окр. | 4 |
| 79 | 1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол | 89-63-4 | СНСlNO | 0,025 | орг.окр. | 3 |
| 80 | 2-Аминопропан | 75-31-0 | СНN | 2 | с.-т. | 3 |
| 81 | 1-Аминопропан-2-ол | 78-96-6 | СНNO | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 82 | 4-Амино-2,2,6,6- тетраметилпиперидин | 36768-62-4 | СНN | 4 | с.-т. | 2 |
| 83 | 4-Амино-N-2-тиазолилбензол- сульфонамид | 72-14-0 | CHNOS | 1 | общ. | 3 |
| 84 | 1-Амино-2,4,6-триметилбензол | 88-05-1 | CHN | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 85 | 4-Амино-2-(трихлорметил) -3,5-дихлорпиридин | 14321-05-2 | CHClN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 86 | 4-Амино-2-(трихлорметил) -3,5,6-трихлорпиридин | 5005-62-9 | CHClN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 87 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин -2-карбонат калия | 2545-60-0 | СНСlКNO | 10 | с.-т. | 2 |
| 88 | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин -2-карбонат натрия | 50655-56-6 | СНСlNNaO | 10 | с.-т. | 2 |
| 89 | 4-Амино-3,5,6-трихлор -2-пиридинкарбоновая кислота | 1918-02-1 | СНСlNO | 10 | с.-т. | 3 |
| 90 | 7-(D--Аминофенилацетамидо) -3-метил -3-цефем -4-карбоновая кислота | 15686-71-2 | СНNOS | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 91 | [2S-[2,5,6]]-6- [(Аминофенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа- 1-азабицикло[3,2,0]гeптен -2-карбоновая кислота | 69-53-4 | CHNOS | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 92 | 5-Амино-2-фенил-4 -хлорпиридазин-3-(2Н)-он | 1698-60-8 | СНСlNО | 2 | с.-т. | 2 |
| 93 | 5-Амино-2-хлорбензойная кислота | 89-54-3 | CHClNO | 2 | общ. | 4 |
| 94 | 1-Амино-3-хлорбензол | 108-42-9 | CHCIN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 95 | 1-Амино-4-хлорбензол | 106-47-8 | CHCIN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 96 | 2-Аминоэтанол | 141-43-5 | СНNО | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 97 | 2-Аминоэтансульфоновая кислота | 107-35-7 | CHNOS | 0,3 | общ. | 3 |
| 98 | (2-Аминоэтил)карбамодитионовая кислота | 20950-84-9 | СНNS | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 99 | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин | 140-31-8 | CPN | 0,6 | с.-т. | 2 |

| 100 | N-(2-Аминоэтил)этан-1,2-диамин | 111-40-0 | CHN | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 1-Амино-4-этоксибензол | 156-43-4 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 102 | 2-Амино-2-этокси-6 -нафталинсульфоновая кислота |  | CHNOS | 2,5 | орг.окр. | 4 |
| 103 | Аммиак и аммоний-ион /по азоту/ | 7664-41-7 | NН | 1,5 | орг.зап. | 4 |
| 104 | диАммоний пероксидисульфат | 7727-54-0 | HNOS | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 105 | Пункт утратил силу с 30 сентября 2016 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 августа 2016 года N 147. - См. предыдущую редакцию. |
| 106 | диАммоний сульфат /по азоту/ | 7783-20-2 | HNOS | 1 | орг.привк. | 3 |
| 107 | АМФИКОР (ингибитор сероводородной коррозии) |  |  | 0,22 | орг. | 4 |
| 108 | АНСК-50 (ингибитор атмосферной коррозии) |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 109 | Антрацен-9,10-дион | 84-65-1 | CHO | 10 | с.-т. | 3 |
| 110 | Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат натрия | 60274-89-7 | CHNaOS | 10 | общ. | 4 |
| 111 | Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат натрия | 131-08-8 | CHNaOS | 10 | общ. | 4 |
| 112 | АПН-2 (флотореагент) |  |  | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 113 | Ацетальдегид | 75-07-0 | СНO | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 114 | S-(2-Ацетамидоэтил) -O,O-диметилдитиофосфат | 13265-60-6 | CHNOPS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 115 | Ацетат кобальта тетрагидрат /по кобальту/ | 6147-53-1 | СНСоO · HO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 116 | N-Aцeтил-DL-2-aминo -3,3-димeтилпpoпaнoвaя кислота | 3067-19-4 | СНNО | 2,5 | общ. | 3 |
| 117 | N-Ацетил-DL-2-амино -3-метилбутановая кислота | 348-67-4 | СНNOS | 0,7 | орг.зап. | 3 |
| 118 | (6R-транс)-3-[(Ацетилокси) метил]-7-амино-8-оксо -5-тиа-1-азабицикло [4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота | 957-68-6 | CHNOS | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 119 | Ацетоксим | 546-88-3 | CHNO | 8 | с.-т. | 2 |
| 120 | Ацетонитрил | 75-05-8 | CHN | 0,7 | орг.зап. | 3 |
| 121 | Барий | 7440-39-3 | Ba | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 122 | Белково-витаминный концентрат |  |  | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 123 | Бензальдегид | 100-52-7 | СНO | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| 124 | Бензальдегид-2,4-дисульфонат динатрия |  | CHNaOS | 0,5 | общ. | 4 |
| 125 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 126 | Бензилбензоат | 120-51-4 | СНО | 0,4 | общ. | 3 |
| 127 | Бензилкарбинол | 100-51-6 | СНO | 0,4 | общ. | 3 |
| 128 | 3-Бензил-1-метилбензол | 620-47-3 | СН | 0,08 | орг.зап. | 2 |
| 129 | Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат |  | СНO | 0,1 | общ. | 3 |
| 130 | Бензилцианид | 140-29-4 | CHN | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 131 | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 132 | Бензоат калия | 582-25-2 | СНКО | 7,5 | орг.привк. | 3 |
| 133 | 1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5с’]дифуран- 1,3,5,6-тетрон | 89-32-7 | СНО | 0,06 | общ. | 3 |
| 134 | Бензойная кислота | 65-85-0 | СНО | 0,6 | общ. | 4 |
| 135 | Бензоксазол-2(3Н)-он | 59-49-4 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 136 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 137 | Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид | 99-63-8 | СНСlО | 0,08 | орг.зап. | 4 |
| 138 | Бензол -1,4-дикарбонилдихлорид | 100-20-9 | СНСlO | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 139 | Бензол-1,3-дикарбонитрил | 626-17-5 | CHN | 5 | с.-т. | 3 |
| 140 | Бензол-1,2-дикарбоновая кислота | 88-99-3 | СНO | 0,5 | общ. | 3 |
| 141 | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота | 121-91-5 | СНO | 0,1 | общ. | 4 |
| 142 | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота | 100-21-0 | СНO | 0,1 | общ. | 4 |
| 143 | Бензолсульфамид | 98-10-2 | CHNOS | 6 | с.-т. | 3 |
| 144 | Бензолсульфонилхлорид | 98-09-9 | CHClOS | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 145 | Бензотиазол-2-тион | 149-30-4 | CHNS | 5 | орг.зап. | 4 |
| 146 | 1,2,3-1H-Бензотриазол | 95-14-7 | СНN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 147 | 4-(2-Бензтиазолтио)морфолин | 102-77-2 | CHNOS | 0,5 | общ. | 3 |
| 148 | Бериллий | 7440-41-7 | Be | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 149 | 2,2’-Бипиридин | 366-18-7 | CHN | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 150 | 4,4’-Бипиридин | 553-26-4 | CHN | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 151 | 4,4’-Бипиридин дигидрат |  | CHN·HO | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 152 | 2,2-Бис(4-гидрокси -3,5-дихлорфенил)пропан |  | CHClO | 0,1 | орг.привк. | 4 |
| 153 | 2,2-Бис(гидроксиметил) пропан-1,3-диол | 115-77-5 | CHO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 154 | Бис(N,N-диметил- N-карбодецоксиметилэтилен)- аминийсульфид дихлорид |  |  | 0,1 | общ. | 3 |
| 155 | Бис(2-метилпропил)амин | 110-96-3 | CHN | 0,07 | орг.привк. | 4 |
| 156 | 2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]- 6-хлор-1,3,5-триазин | 139-40-2 | CHClN | 1 | орг.зап. | 4 |
| 157 | N,N’-Бис(1-метилэтил) гуанидин гидрохлорид | 38588-66-8 | CHN·ClH | 1 | общ. | 4 |
| 158 | N,N’-Бис(1-метилэтил) -6-(метилтио)- 1,3,5-триазин-2,4-диамин | 7287-19-6 | CHNS | 3 | орг.зап. | 3 |
| 159 | 1,4-Бис(1-метилэтил) фенилгидропероксид |  | CHO | 0,3 | общ. | 3 |
| 160 | 2,4(2,6 или 3,5)-Бис(1-метилэтил) фенилгидропероксид | 79554-48-6 | CHO | 0,6 | общ. | 3 |
| 161 | Бис(1-метилэтил)фосфонат | 1809-20-7 | СНOР | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 162 | 1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло [4,4,1,1,4,9]додекано)этилиден дигидрохлорид |  | СНN· 2ClH | 0,015 | с.-т. | 2 |
| 163 | Бис(трибутилолово)оксид | 56-35-9 | СНOSn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 164 | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол | 881-99-2 | СНСl | 0,008 | орг.зап. | 4 |
| 165 | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол | 68-36-0 | СНСl | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 166 | 1,1-Бис(4-хлорфенил) -2,2,2-трихлорэтанол | 115-32-2 | CHClO | 0,02 | общ. | 4 |
| 167 | Бис(2-хлорэтил) -2-хлорэтилфосфонат |  | СНСlОР | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 168 | 2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор -1,3,5-триазин | 122-34-9 | CHClN | отсут- ствие | орг.пл. | 4 |
| 169 | 4,6-Бис(этиламино)-2-хлор-1,3,5- триазин 2-оксипроизводное |  | CHClNO | отсут- ствие | орг.пл. | 4 |
| 170 | O,O-Бис(2-этилгексил) дитиофосфат | 5810-88-8 | СНOРS | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 171 | 1,1’-Бифенил | 92-52-4 | CH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 172 | 2,2-Бициклогекс-3-ен |  | CH | 1 | общ. | 4 |
| 173 | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен | 121-46-0 | CH | 0,004 | орг.зап. | 4 |
| 174 | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен | 498-66-8 | СН | 0,004 | орг.зап. | 4 |
| 175 | Бор | 7440-42-8 | В | 0,5 | c.-т. | 2 |
| 176 | Бром | 7726-45-6 | Br | 0,2 | c.-т. | 2 |
| 177 | 3-Бромбензальдегид | 3132-99-8 | СНBrО | 0,02 | c.-т. | 2 |
| 178 | 7-Бром-1,3-дигидро-5- (2-хлорфенил)- 2Н-1,4-бензодиазепин-2-он | 51753-57-2 | CHBrCINO | 0,8 | c.-т. | 2 |
| 179 | О-(4-Бром-2,5-дихлорфенил) -O,O-диметилтиофосфат | 2104-96-3 | СНВrСIOРS | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 180 | 4-Бром-1-метиламиноантрацен -9,10-дион | 128-93-8 | CHBrNO | 5 | общ. | 3 |
| 181 | Бута-1,3-диен | 106-99-0 | CH | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 182 | Бутан-1-амин | 109-73-9 | CHN | 4 | орг.зап. | 3 |
| 183 | Бутан-1,4-дикарбонат натрия | 23311-84-4 | CHNaO | 1 | с.-т. | 3 |
| 184 | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота | 124-04-9 | СНО | 2 | с.-т. | 3 |
| 185 | Бутандинитрил | 110-61-2 | CHN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 186 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 | СНO | 5 | с.-т. | 2 |
| 187 | Бутановая кислота | 107-92-6 | CHO | 0,7 | общ. | 4 |
| 188 | Бутан-1-ол | 71-36-3 | СНО | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 189 | Бутан-2-ол | 78-92-2 | СНО | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 190 | Бутан-2-он | 78-93-3 | СНО | 1 | орг.зап. | 3 |
| 191 | Бут-1-ен | 106-98-9 | CH | 0,2 | орг.зап. | 3 |
| 192 | (Е)-Бут-2-еналь | 123-73-9 | СНО | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 193 | (Z)-Бут-2-ендиовая кислота | 110-16-7 | СНO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 194 | 3-(Бут-2-енил) изотиуронийхлорид |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 195 | Бут-2-енонитрил | 4786-20-3 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 196 | Бут-3-енонитрил | 109-75-1 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 197 | Бутиламид O-этил -S-фенилдитиофосфорной кислоты | 4205-52-1 | CHNOPS | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 198 | Бутилацетат | 123-86-4 | СНO | 0,1 | общ. | 4 |
| 199 | Бутилбензол | 104-51-8 | СН | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 200 | N-Бутилбензолсульфамид | 3622-84-2 | CHNOS | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 201 | O-Бутилдитиокарбонат |  | CHOS | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 202 | Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 94-80-4 | CHCl | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 203 | Бутил-2-метилпроп-2-еноат | 97-88-1 | СНO | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 204 | Бутилнафталинсульфонат натрия |  | СНNaОS | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 205 | Бутилнитрит | 544-16-1 | CHNO | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 206 | Бутилпроп-2-еноат | 141-32-2 | CHO | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 207 | 2-Бутилтиобензотиазол | 2314-17-2 | CHNS | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 208 | Бутил-2-(3-циклогексилуреидо) циклопент-1-ен-1-карбонат |  | CHNO | 0,05 | орг.пл. | 4 |
| 209 | Бут-2-ин-1,4-диол | 110-65-6 | СНO | 1 | с.-т. | 2 |
| 210 | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин | 2798-72-3 | CHO | 0,002 | орг.зап. | 4 |
| 211 | Бутоксиэтен | 111-34-2 | СНО | 0,003 | общ. | 3 |
| 212 | Ванадий | 7440-62-2 | V | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 213 | ВА-2-Т (поливинилтолуольный флокулянт) |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 214 | ВА-102 (флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 215 | ВА-212 (флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 216 | Висмут | 7440-69-9 | Bi | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 217 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 218 | Выравниватель А |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 219 | Галактоманнан, неионогенный полисахарид | 9000-30-0 | [CHO]n | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 220 | Гексагидро-1Н-азепин гидрохлорид |  | CHN· ClH | 5 | с.-т. | 2 |
| 221 | Гексагидро-2Н-азепин-2-он | 105-60-2 | СНNО | 1 | общ. | 4 |
| 222 | 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро (1,4,4,5,8, 8)-1,2,3,4,10,10-гексахлор- 1,4:5,8-диметанонафталин | 309-00-2 | CHCl | 0,002 | орг.привк. | 3 |
| 223 | 2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро -2,4,5,6,7,8,8- гептахлор-4,7-метаноинден | 4168-01-5 | СНСl | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 224 | 1,3,4,5,6,7-Гексагидро -1,3-диоксо-2Н- изоиндол-2-илметил -2,2-диметил-3- (2-метилпроп-1-енил) циклопропан-1-карбонат | 7696-12-0 | CHNO | 1 | общ. | 4 |
| 225 | 3-(Гексагидро-4,7-метаниндан -5-ил)-1,1-диметиларбамид |  | СНNO | 2 | с.-т. | 2 |
| 226 | 2,3,3-,4,5,6-Гексагидро-8- циклогексил-1Н-пиразино[3,2,1- i,k]карбазола гидрохлорид |  | CHN·ClH | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 227 | 9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2- Гексадекафторнонаноат аммония |  | CHFNO | 2 | с.-т. | 2 |
| 228 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9- Гексадекафторнонан-1-ол | 376-18-1 | CHFO | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 229 | Гексаметилендиамин- гександиоат | 3323-53-3 | CHNO | 1 | общ. | 3 |
| 230 | Гексаметилентетрамин | 100-97-0 | CHN | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 231 | Гексаметилполиди- метилполиметил [3-(трифтор)пропил]силоксан |  |  | 10 | орг.пл. | 3 |
| 232 | N,N’-Гeкcaн-1,6-диилбискарбамид | 2188-09-2 | CHNO | 2,5 | орг.зап. | 4 |
| 233 | Гексанитрокобальтиат калия |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 234 | Гексан-1-ол | 111-27-3 | CHO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 235 | Гекса(3-трифторпропил) полидиметил(полиметил) трифторпропилсилоксан |  |  | 5 | орг.пл. | 4 |
| 236 | Гексахлорбензол | 118-74-1 | ССl | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 237 | Гексахлорбутадиен | 87-68-3 | ССl | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| 238 | Гексахлорбутан |  | СНСl | 0,01 | орг.зап. | 3 |
| 239 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а- тетрагидро-4,7- метаноизобензофуран | 115-27-5 | СНСlО | 1 | орг.зап. | 3 |
| 240 | 4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а- тетрагидро-2-(2-метилфенил) -4,7-метано-1Н-изоиндол-1,3(2Н) -дион | 18709-04-1 | CHClNO | 0,1 | общ. | 3 |
| 241 | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан | 608-73-1 | СНСl | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 242 | 1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента -1,3-диен | 77-47-4 | СНСl | 0,001 | орг.зап. | 3 |
| 243 | Гексахлорэтан | 67-72-1 | ССl | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 244 | Гептан-1-ол | 111-70-6 | СНО | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 245 | 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а- тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 76-44-8 | СНСl | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 246 | Гидразин | 302-01-2 | HN | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 247 | -Гидро--гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 2-3 млн. | 25322-68-3 | [СНO] | 0,1 | общ. | 4 |
| 248 | -Гидро-(-гидроксиполи (оксиэтан-1,2-диил) мол. масса 5 млн. | 25322-68-3 | [СНO] | 0,02 | общ. | 4 |
| 249 | Гидроксибензол | 108-95-2 | СНО | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 250 | N-Гидроксибензоламин | 100-65-2 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 251 | 2-Гидроксибензотиазол | 934-34-9 | CHNOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 252 | N-Гидроксигексанамид | 4312-93-0 | СНNО | 0,1 | общ. | 4 |
| 253 | N-Гидроксигептанамид |  | CHNO | 0,1 | общ. | 3 |
| 254 | N-Гидроксидеканамид | 2259-85-0 | CHNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 255 | 1-Гидроксидиметилбензол | 576-26-1 | СНО | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 256 | 1-Гидрокси-2,4-динитробензол | 51-28-5 | CHNO | 0,03 | с.-т. | 3 |
| 257 | 1-Гидрокси-4,6-динитро-2- метилбензол | 534-52-1 | CHNO | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 258 | 1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1- метилпропил)бензол | 530-17-6 | CHNO | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 259 | 2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная кислота | 3401-80-7 | СНСlO | 0,5 | орг.окр. | 3 |
| 260 | Гидроксидихлорбензол |  | СНСlO | 0,002 | орг.привк. | 4 |
| 261 | N-Гидрокси-N’- (3,4-дихлорфенил)карбамид |  | СНСlNO | 0,8 | с.-т. | 2 |
| 262 | Гидроксиламин сульфат | 10039-54-0 | HNO · HOS | 0,1 | общ. | 2 |
| 263 | Гидроксиметансульфонат натрия | 870-72-4 | СНNаOS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 264 | 1-Гидрокси-4-(метиламино) бензол | 1936-57-8 | CHNO· 1/2HSO | 0,3 | орг.окр. | 3 |
| 265 | 1-Гидрокси-3-метилбензол | 108-39-4 | CHO | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 266 | 1-Гидрокси-4-метилбензол | 106-44-5 | CHO | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 267 | 1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио) бeнзол | 3120-74-9 | CHS | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 268 | 6-Гидрокси-4-метил-2-(1- метилэтил)пиримидин |  | CHNO | 0,2 | общ. | 3 |
| 269 | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил | 75-86-5 | CHNO | 0,035 | с.-т. | 2 |
| 270 | 3-(Гидроксиметил)-2-метилпроп-2- енамид |  | CHNO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 271 | (4-Гидрокси-2-метилфенил) диметилсульфонийхлорид |  | CHClOS | 0,007 | орг.зап. | 4 |
| 272 | (1-Гидрокси-2- метилфенил)дитиофосфат |  |  | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 273 | 1-Гидрокси-3-метил-1- фенилкарбамид | 6263-38-3 | CHNO | 1 | с.-т. | 3 |
| 274 | 4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино) бензол | 120-37-6 | CHNO | 0,1 | общ. | 3 |
| 275 | 6-Гидроксинафталин -2-сульфоновая кислота | 93-01-6 | CHOS | 4 | с.-т. | 3 |
| 276 | 1-Гидрокси-2-нитробензол | 88-75-5 | СНNO | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 277 | 1-Гидрокси-3-нитробензол | 554-84-7 | СНNО | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 278 | 1-Гидрокси-4-нитробензол | 100-02-7 | СНNО | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 279 | (1-Гидрокси)нитрозобензол | 102763-39-3 | СНNO | 0,1 | орг.окр. | 3 |
| 280 | N-Гидроксиоктанамид | 7377-03-9 | CHNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 281 | 5-Гидроксипентан-2-он | 1071-73-4 | СНO | 5 | общ. | 4 |
| 282 | 1-Гидроксипентахлорбензол | 87-86-5 | CHClO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 283 | [(2-Гидроксипропан-1,3- диил)диамино]- N,N,N’,N’- тетракис(метилен) тетракисфосфоновая кислота | 54622-43-4 | СНNОР | 4 | орг.привк. | 4 |
| 284 | 2-Гидроксипропановая кислота | 50-21-5 | СНО | 0,9 | общ. | 4 |
| 285 | 1-Гидрокси-2-пропилбензол | 644-35-9 | CHO | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 286 | 1-Гидрокси-4-пропилбензол | 645-56-7 | СНО | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 287 | 2-Гидроксипропилен-1,3-диамин- N,N,N’,N’-тетраметиленфосфоноат натрия |  | CHNNaOP | 4 | орг.привк. | 4 |
| 288 | 1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2- пентадецил-2-имидазо-2- имидазолиний метилсульфат |  | CHNО· СНOР | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 289 | 1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол | 88-89-1 | СНNO | 0,5 | орг.окр. | 3 |
| 290 | 1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол | 25167-82-2 | СНСlО | 0,004 | с.-т. | 1 |
| 291 | 2-Гидрокси-2-(2,4,5- трихлорфенил)этановая кислота | 14299-51-5 | СНСlО | 0,2 | общ. | 3 |
| 292 | N-(2-Гидроксифенил)ацетамид | 614-80-2 | CHNO | 2,5 | орг.окр. | 4 |
| 293 | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | 103-90-2 | CHNO | 1 | орг.привк. | 3 |
| 294 | 2-Гидрокси-N-фенилбензамид | 87-17-2 | CHNO | 2,5 | орг.зап. | 3 |
| 295 | Гидроксихлорбензол | 25167-80-0 | СНСlO | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 296 | N-Гидрокси-N’-(4- хлорфенил)карбамид | 30085-34-8 | CHClNO | 0,1 | орг.пл. | 4 |
| 297 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 298 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 299 | 2-Гидроксиэтил-2-метилпроп -2-еноат | 868-77-9 | СНО | 0,03 | с.-т. | 4 |
| 300 | Гидролизованный бутиловый "аэрофлот" |  |  | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 301 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 302 | Гидролизованный полиакрилнитрил |  |  | 6 | с.-т. | 2 |
| 303 | Гидропол-200 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 304 | Гидросульфид ион |  | HS+ | 3 | с.-т. | 2 |
| 305 | Декан-1,10-диовая кислота | 111-20-6 | CHO | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 306 | Декахлорбутан | 6820-74-2 | ССl | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 307 | 1,4-Диазабицикло[2.2.2.]октан | 280-57-9 | СНN | 6 | с.-т. | 2 |
| 308 | ДиалкилС диметиламинийхлорид |  | CHClN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 309 | Ди(алкилфенилполигликоль) фосфит |  |  | 0,02 | орг.пена | 4 |
| 310 | 1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион | 128-95-0 | СНNО | 0,02 | орг.окр. | 3 |
| 311 | 1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион | 129-44-2 | СНNО | 0,2 | орг.окр. | 4 |
| 312 | 1,2-Диаминобензол | 95-54-5 | CHN | 0,01 | орг.окр. | 3 |
| 313 | 1,3-Диаминобензол | 108-45-2 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 314 | 1,4-Диаминобензол | 106-50-3 | CHN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 315 | 1,6-Диаминогексан | 124-09-4 | CHN | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 316 | 4,5-Диаминонафталин -1-сульфоновая кислота | 6362-18-1 | CHNOS | 1 | орг.зап. | 3 |
| 317 | 3,4-Диамино-1-нитробензол | 99-56-9 | СНNO | 0,005 | орг.окр. | 4 |
| 318 | 1,3-Диаминопропан-2-ол | 616-29-5 | СНNO | 0,2 | общ. | 4 |
| 319 | 1,2-Диаминоэтан | 107-15-3 | CHN | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 320 | 3,7-Диацетил-1,3,5,7- тетраазабицикло[3,3,1]нонан | 32516-05-5 | CHNO | 2 | орг.привк. | 4 |
| 321 | Дибензилметилбензол | 26898-17-9 | СН | 0,6 | орг.зап. | 3 |
| 322 | Дибензтиазолдисульфид | 120-78-5 | CHNS | отсут- ствие | орг.зап. | 3 |
| 323 | 1,2-Дибромпропан | 78-75-1 | СНВr | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 324 | 1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан | 19792-94-0 | СНВrСl | 0,04 | орг.зап. | 3 |
| 325 | 1,2-Дибром-3-хлорпропан | 96-12-8 | СНBrСl | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 326 | Дибутиламин | 111-92-2 | CHN | 1 | орг.зап. | 3 |
| 327 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 84-74-2 | CHO | 0,2 | общ. | 3 |
| 328 | Дибутилбис[(1- оксододецил)окси]олово | 77-58-7 | CHOSn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 329 | Дибутилгексан-1,6-диоат | 105-99-7 | СНO | 0,1 | общ. | 4 |
| 330 | Дибутилтиооксоолово | 4253-22-9 | CHSSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 331 | Дибутилдитиофосфат калия | 3549-51-7 | CHKOS | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 332 | Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 | CHNaOPS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 333 | Дибутилтиофосфат калия | 51825-87-7 | СНКОРS | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 334 | Дибутилнафталинсульфонат натрия | 25414-20-3 | CHNaOS | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 335 | Дибутилоловооксид | 818-08-6 | CHOSn | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 336 | Дибутилфенилфосфат | 2528-36-1 | СНOР | 1,5 | общ. | 3 |
| 337 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен- 1,5-дисульфоновая кислота | 117-14-6 | CHOS | 5 | общ. | 4 |
| 338 | 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен- 1,8-дисульфоновая кислота | 82-48-4 | CHOS | 5 | общ. | 4 |
| 339 | 1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 72-48-0 | CHO | 3 | с.-т. | 2 |
| 340 | 1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 81-64-1 | CHO | 4 | с.-т. | 2 |
| 341 | 1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-12-4 | CHO | 0,1 | орг.окр. | 3 |
| 342 | 1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион | 117-10-2 | CHO | 0,25 | орг.окр. | 3 |
| 343 | 1,2-Дигидроксибензол | 120-80-9 | СНО | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 344 | 1,3-Дигидроксибензол | 81133-29-1 | СНО | 0,1 | общ. | 4 |
| 345 | 1,4-Дигидроксибензол | 123-31-9 | СНО | 0,2 | орг.окр. | 4 |
| 346 | 1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат | 6153-39-5 | CHO· НО | 1 | орг.окр. | 4 |
| 347 | 2,2-(4,4’-Дигидроксифенил)пропан | 80-05-7 | СНО | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 348 | 2,2’-Ди(гидроксиэтил)амин | 111-42-2 | СНNO | 0,8 | орг.привк. | 4 |
| 349 | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин | 105-59-9 | CHNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 350 | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран | 16302-35-5 | СНО | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 351 | 9,10-Дигидро-1-нитро-9,10- диоксоантрацен-2-карбоновая кислота | 128-67-6 | CHNO | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 352 | 1,2-Дигидропиридазин -3,6-дион натрия | 30681-31-3 | CHNaNO | 1 | общ. | 4 |
| 353 | Дигидро-3,5,5 -триметилциклогекс-2-ен-1-она пероксид |  | СНО | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 354 | Дигидрофуран-2-он | 96-48-0 | CHO | 5 | с.-т. | 4 |

| 355 | 6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н- циклопентапиримидин-2,4(3Н,5Н)- дион | 2164-08-1 | CHNО | 0,2 | с.-т. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 356 | (5,6)-7,8-Дидегидро -4,5-эпокси- 17-метилморфинан-3,6-диол | 57-27-2 | CHNО | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 357 | (5,6)-7,8-Дидегидро -4,5-эпокси-3- метокси-17-метилморфинан-6-ол | 76-57-3 | CHNО | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 358 | N-[(Диметиламино)метил]проп -2-енамид | 2627-98-7 | CHN | 2 | с.-т. | 2 |
| 359 | 2-(Диметиламино)этанол | 108-01-0 | CHNО | 0,07 | общ. | 4 |
| 360 | N,N-Диметилацетамид | 127-19-5 | CHNO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 361 | Диметилбензол (смесь изомеров) | 1330-20-7 | CH | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 362 | Диметилбензол-1,2-дикарбонат | 131-11-3 | CHО | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 363 | Диметилбензол-1,3-дикарбонат | 1459-93-4 | CHО | 0,1 | общ. | 4 |
| 364 | Диметилбензол-1,4-дикарбонат | 120-61-6 | CHО | 1,5 | орг.зап. | 4 |
| 365 | 3,3-Диметилбутан-2-он | 75-97-8 | CHО | 0,04 | орг.привк. | 4 |
| 366 | O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтил)фосфонат | 52-68-6 | СНСlOР | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 367 | O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,5- триазин-2-илметил) дитиофосфат | 78-57-9 | СНNOРS | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 368 | 5,5-Диметил-1,3-диоксан | 872-98-0 | CHО | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 369 | 1,1-Диметил- 4,4’-дипиридилдиметилфосфат |  | СНN OР | 0,3 | орг.зап. | 3 |
| 370 | Диметилдисульфид | 624-92-0 | CHS | 0,04 | орг.зап. | 3 |
| 371 | Диметилдитиокарбамат аммония | 3226-36-6 | СНNS | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 372 | Диметилдитиокарбамат кальция | 20279-69-0 | СНCaNS | 0,5 | общ. | 4 |
| 373 | Диметилдитиокарбамат натрия | 128-04-1 | СНNNaS | 1 | общ. | 4 |
| 374 | O,O-Диметилдитиофосфорная кислота | 298-06-6 | СНOPS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 375 | 5,5-Диметил-1,3- дихлоримидазолидин-2,4-дион | 118-52-5 | СНClNO | отсут- ствие | с.-т. | 3 |
| 376 | O,O-Диметил-О-(2,5-дихлор- 4-иодофенил)тиофосфат | 18181-70-9 | СНСlIOPS | 1 | орг.зап. | 3 |
| 377 | O,O-Диметил-О- (2,2-дихлорэтенил)фосфат | 62-73-7 | СНСlOР | 1 | орг.зап. | 3 |
| 378 | 2,5-Диметил-N, N-диэтилбензамид | 26906-15-0 | CHNO | 0,06 | общ. | 4 |
| 379 | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион | 77-71-4 | CHNO | 1 | орг.привк. | 3 |
| 380 | 1,3-Диметилкарбамид | 96-31-1 | CHNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 381 | 2,2-Диметил-3- (2-карбоксипроп-1-енил) циклопропанкарбоновая кислота | 497-95-0 | CHO | 5 | с.-т. | 3 |
| 382 | О,О-Диметил- S-карбэтоксимeтилтиофосфат | 2088-72-4 | CHOPS | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 383 | O,O-Диметил-S- (2-(N-метиламино) -2-оксоэтил)дитиофосфат | 60-51-5 | CHNOPS | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 384 | O,O-Диметил-S-¦2-[[1-метил -2-(метиламино)- 2-оксоэтил]тио]этил]тиофосфат | 2275-23-2 | CHNОPS | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 385 | O,O-Диметил-O-(3-метил- 4-нитрофенил)тиофосфат |  | CHNOPS | 0,25 | орг.зап. | 3 |
| 386 | 2,2-Диметил-3-(2-метилпроп -1-енил)циклопропанкарбонат натрия | 52889-84-6 | CHNaO | 0,8 | общ. | 4 |
| 387 | O,O-Диметил-О-(4-метилтио-3- метилфенил)тиофосфат | 55-38-9 | CHOPS | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 388 | [2S-(2-,5-,6-)]-3,3-Диметил-6- [[(5-метил-3-фенил-4-изоксазолил) карбонил]амино]-7-оксо- 4-тиа-1-азабицикло[3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота | 66-79-5 | CHNOS | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 389 | O,O-Диметил-О-(4- нитрофенил)фосфат | 298-00-0 | CHNOPS | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 390 | [2S-(2,5,6)]-3,3- Диметил-7-оксо- 6-[(фенилацетил)амино] -4-тиа-1-азабицикло | 61-33-6 | CHNOS | 0,02 | с.-т. | 2 |
|  | [3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота |  |  |  |  |  |
| 391 | N,N-Диметил-N- октадецилбeнзолметанаминий- хлорид | 122-19-0 | CHCIN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 392 | 2,5-Диметилпиридин | 589-93-5 | CHN |  |  |  |
| 393 | Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2- ендиоатдиоктилолово |  | CHOSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 394 | Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия | 10533-38-7 | CHNaOPS | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 395 | Диметилсульфид | 75-18-3 | CHS | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 396 | Диметилсульфоксид | 67-68-5 | CHOS | 0,1 | общ. | 3 |
| 397 | 3,5-Диметилтетрагидро-2Н-1,3,5- тиадиазинтион-2 | 533-74-4 | CHNS | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 398 | Диметилтетрахлорбензол -1,4-дикарбонат | 1861-32-1 | СНСIOР | 1 | с.-т. | 3 |
| 399 | O,O-Диметил-О-[1-(2,3,4,5- тетрахлорфенил)-2-этенил] фосфат |  | СНСIOР | 0,2 | орг.привк. | 3 |
| 400 | 1,1-Диметил-3-(3- трифторметилфенил) карбамид | 2164-17-2 | СНFNO | 0,3 | орг.пл. | 4 |
| 401 | (Z)-O,O-Диметил-О-(1-(2,4,5- трихлорфенил)-2-хлорвинил) фосфат | 22248-79-9 | СНСlOР | 0,3 | общ. | 4 |
| 402 | N,N-Диметил --фенилбензацетамид | 957-51-7 | СНNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 403 | N’-(2,4-Димeтилфeнил)-N-[(2,4- димeтилфeнил)иминo)мeтил] мeтaнимид | 33089-61-1 | CHN | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 404 | Диметил[1,2- фениленбис(иминокарбонотиоил)] бискарбамат | 23564-06-9 | CHNOS | 0,5 | орг.привк. | 3 |
| 405 | N,N’-Димeтил-N-фeнилкapбaмид | 101-42-8 | CHNO | 0,2 | общ. | 4 |
| 406 | (Диметилфенил)-1-фенилэтан (смесь изомеров) |  | CH | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 407 | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2- диметилпентановая кислота | 25812-30-0 | CHO | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 408 | Диметилформамид | 68-12-2 | СНNO | 10 | общ. | 4 |
| 409 | O,O-Диметил-S-(2- (формилметиламино)-2- оксоэтилдитиофосфат | 2540-82-1 | CHNOPS | 0,004 | орг.зап. | 4 |
| 410 | O,O-Диметил-S- (фталимидо)метилдитиофосфат | 732-11-6 | CHNOPS | 0,2 | орг.привк. | 3 |
| 411 | Диметилхлортиофосфат | 2524-03-0 | CHClOPS | 0,07 | орг.зап. | 3 |
| 412 | N,N-Диметил-N’-(3- хлорфенил)гуанидин |  | CHCIN | 0,003 | орг.привк. | 4 |
| 413 | N’,N’-Диметил-N-(2- хлорфенил)карбамид |  | CHClNO | 5 | орг.пл. | 4 |
| 414 | 3,3-Диметил-1-хлор-1-(4- хлорфенокси)бутан-2-он | 57000-78-9 | CHClO | 0,04 | с.-т. | 4 |
| 415 | N,N-Диметил-1-(2- хлорэтил)гидразинийхлорид |  | CHClN | 1 | с.-т. | 2 |
| 416 | O,O-Диметил-О-(4- цианфенил)тиофосфат | 2636-26-2 | CHNOPS | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 417 | N,N-Диметилэтандиоламин |  | CHNO | 0,07 | общ. | 4 |
| 418 | 2,3-Диметил-6-этенилпиридиний метилсульфат |  | CHN ·CHOS | 4 | с.-т. | 2 |
| 419 | 1,3-Ди(1-метилэтил)бензол | 99-62-7 | СH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 420 | 1,4-Ди(1-метилэтил)бензол | 100-18-5 | СH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 421 | Ди(1-метилэтил)гуанидин | 38588-65-7 | CHN | 1 | общ. | 4 |
| 422 | Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия | 3419-34-9 | CHKOPS | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 423 | 1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол | 98-51-1 | CH | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 424 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6- трихлорбензол |  | СHCl | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 425 | 4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2- хлорбензол | 42597-10-4 | СHCl | 0,002 | орг.зап. | 4 |
| 426 | N,N-Ди(2-метилэтил)-2- метилэтиламин |  | CHN | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 427 | O,O-Диметил-S-(2- этилтиоэтил)дитиофосфат | 640-15-3 | СНOРS | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 428 | [S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси -3-(5,6,7,8-тетрагидро-4-метокси -6-метил-1,3-диоксоло-[4,5-g] изoxинoлин-5-ил)- 1(ЗH)-изoбeнзoфypaнoн | 128-62-1 | CHNO | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 429 | 5-[[(3,4-Диметоксифенил) этил]метиламино]- 2-(3,4-диметоксифенил) -2-(1-метилэтил)-пентанонитрил | 23313-68-0 | CHNO · ClH | 0,001 | с.-т. | 1 |
|  | гидрохлорид |  |  |  |  |  |
| 430 | Динитробензол | 25154-54-5 | CHNO | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 431 | 2,4-Динитро-2,4-диазопентан | 13232-00-3 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 432 | Динитро-3,6-диоксаоктан -1,8-диол |  | CHNO | 1 | с.-т. | 3 |
| 433 | 2,6-Динитро-1-(дипропиламино) -4-(трифторметил)бензол | 1582-09-8 | СНFNO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 434 | 2,6-Динитро-N,N-диэтил-4- (трифторметил)бензоламин | 5254-27-3 | СНFNO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 435 | 2,4-Динитрометилбензол | 121-14-2 | CHNO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 436 | Динитронафталин | 27478-34-8 | CHNO | 1 | орг.окр. | 4 |
| 437 | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид | 59651-98-8 | CHNO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 438 | 2,4-Динитрофенилтиоцианат | 1594-56-5 | СНNOS | 0,5 | общ. | 4 |
| 439 | 2,4-Динитро-1-хлорбензол | 97-00-7 | СНClNO | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 440 | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол | 111-21-7 | СНO | 0,5 | общ. | 3 |
| 441 | Диоктилдекан-1,10-диоат | 2432-87-3 | СНO | 0,1 | общ. | 4 |
| 442 | Дипиридилфосфат |  | CHN· НРO | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 443 | 2,4-Дипиридиний-N- метилметиленсалигенил- дихлорид |  | CHClNO | 0,5 | общ. | 3 |
| 444 | Дифалон |  |  | 5 | орг.привк. | 4 |
| 445 | Дифениламин | 122-39-4 | CHN | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 446 | Дифенилацетилхлорид |  | СНClO | 0,1 | общ. | 4 |
| 447 | O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2- трихлорэтилфосфонат | 38457-67-9 | СНСlOР | 0,3 | орг.пена | 3 |
| 448 | 1,3-Дифенилгуанидин | 102-06-7 | CHN | 1 | общ. | 3 |
| 449 | 1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид |  | CHN · ClH | 1 | общ. | 3 |
| 450 | N,N’-Дифениларбамид | 102-07-8 | CHNO | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 451 | Дифтордихлорметан | 75-71-8 | CClF | 10 | с.-т. | 2 |
| 452 | Дифторхлорметан | 75-45-6 | CHClF | 10 | с.-т. | 2 |
| 453 | 2,5 -Дихлораминобензол | 95-82-9 | СНСlN | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 454 | 2,6-Дихлораминобензол | 608-31-1 | СНСlN | 0,05 | орг. | 3 |
| 455 | 3,4-Дихлораминобензол | 95-76-1 | СНСlN | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 456 | 1,2-Дихлорбeнзол | 95-50-1 | СНСl | 0,002 | орг.зап. | 3 |
| 457 | 1,4-Дихлорбензол | 106-46-7 | СНСl | 0,002 | орг.зап. | 3 |
| 458 | Дихлор-1,1-бифенил |  | CHCl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 459 | 2,3-Дихлорбута-1,3-диен | 1653-19-6 | СНСl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 460 | 3,4-Дихлорбут-1-ен | 11069-19-5 | СНСl | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 461 | 1,3-Дихлорбут-2-ен | 926-57-8 | СНСl | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 462 | 1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен- 9,10-дион | 82-46-2 | CHClO | 1 | общ. | 3 |
| 463 | 1,1-Дихлор-2-гидрокси- 4-метилпент-4-ен |  | СНО | 0,15 | орг.привк. | 3 |
| 464 | Дихлордибутилолово | 683-18-1 | CHClSn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 465 | 1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил) -5-метилбензол | 61468-35-7 | CHCl | 0,003 | орг.зап. | 3 |
| 466 | 4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен) циклопент-4-ен-1,3-дион | 18964-31-3 | CClO | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 467 | Дихлордиэтилолово | 866-55-7 | CHClSn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 468 | Дихлоркарбоновые кислоты С |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 469 | Дихлорметан | 75-09-2 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 470 | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | 95-73-8 | СНСl | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 471 | 4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5- гексахлорциклопентен | 3424-05-3 | CHCl | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 472 | 1,1-Дихлор- 4-метилпента-1,3-диен | 55667-43-1 | СНСl | 0,4 | орг.зап. | 3 |
| 473 | 1,1-Дихлор- 4-метилпента-1,4-диен | 62434-98-4 | CHCl | 0,37 | орг.привк. | 3 |
| 474 | 3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен | 22227-75-4 | СНСl | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 475 | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон | 117-80-6 | СНСlO | 0,25 | с.-т. | 2 |
| 476 | 2,5-Дихлор-З-нитробензойная кислота | 88-86-8 | СНСlNO | 2 | с.-т. | 2 |
| 477 | 1,4-Дихлор-2-нитробензол | 89-61-2 | СНСlNО | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 478 | 1,2-Дихлор-4-нитробензол | 99-54-7 | СНСlNO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 479 | 2,6-Дихлор-4-нитробензоламин | 99-30-9 | CHClNO | 0,1 | орг.окр. | 3 |
| 480 | (Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут -2-еновая кислота | 87-56-9 | СНСlO | 1 | с.-т. | 2 |
| 481 | 1,2-Дихлорпропан | 78-87-5 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 482 | 1,3-Дихлорпропан-2-ол | 96-23-1 | СНСlO | 1 | орг.зап. | 3 |
| 483 | 1,3-Дихлорпроп-1-ен | 542-75-6 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 484 | 2,3-Дихлорпроп-1-ен | 78-88-6 | СНСl | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 485 | (2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1- метилэтил)тиокарбамат |  | CHClNOS | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 486 | Дихлорпропил (2-этилгексил)фосфат |  | СНСlOР | 6 | opг. | 4 |
| 487 | 2,2-Дихлорпропионат натрия | 75-99-0 | СНСlO | 2 | орг.зап. | 3 |
| 488 | Дихлортрис(гексагидро -2Н-азепин-2-он-О-)медь | 13978-70-6 | CHClCuNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 489 | N-(3,4-Дихлорфенил)аланин | 5472-67-3 | CHClNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 490 | N’-(3,4-Дихлорфенил) -N,N-диметилкарбамид | 330-54-1 | СНСlNO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 491 | N-(3,4-Дихлорфенил) -N’-метоксиметилкарбамид | 330-55-2 | CHClNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 492 | 2,4-Дихлорфенил-4- нитрофениловый эфир | 1836-75-5 | CHClNO | 4 | с.-т. | 2 |
| 493 | 4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он |  | CHClNO | 2 | с.-т. | 3 |
| 494 | N-(3,4-Дихлорфенил) пропанамид | 709-98-8 | СНСlNО | 0,1 | общ. | 4 |
| 495 | О-(2,4-Дихлорфенил)-О- этилхлортиофосфат | 18351-18-3 | СНСlOРS | 0,05 | общ. | 4 |
| 496 | О-(2,4-Дихлорфенил) -S-пропил-Оэтилдитиофосфат | 34643-46-4 | CHClOPS | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 497 | Дихлорфенилфосфат | 770-12-7 | CHClOP | 0,5 | общ. | 3 |
| 498 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат аммония | 2307-55-3 | CHClNO | 0,2 | орг.привк. | 3 |
| 499 | (2,4-Дихлорфенокси) ацетат натрия | 2702-72-9 | СНСlNaО | 1 | орг.зап. | 4 |
| 500 | 4-(2,4-Дихлорфенокси) бутановая кислота | 94-82-6 | СHСlO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 501 | 2-(2,4-Дихлорфенокси) пропионовая кислота | 120-36-5 | СНСlO | 0,5 | орг.привк. | 3 |
| 502 | 3,4-Дихлорфуран-2,5-дион | 42595-14-2 | ССlO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 503 | 1,1-Дихлорциклогексан | 2108-92-1 | СНСl | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 504 | 1,1-Дихлорэтен | 75-35-4 | СНСl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 505 | Дициандиамид | 461-58-5 | CHN | 10 | орг.привк. | 4 |
| 506 | 1,4-Дицианобутан | 111-69-3 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 507 | Дициклогексиламина нитрит | 3129-91-7 | CHNO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 508 | Дициклогексилоловооксид | 22771-17-1 | CHOSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 509 | 1,4-Ди(2,3-эпоксипропил) -3-метил-1,2,4-триазол-5-он |  | СНNО | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 510 | Диэтенилгексан-1,6-диоат | 4074-90-2 | CHO | 0,2 | общ. | 4 |
| 511 | Диэтенилсульфид | 627-51-0 | CHS | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 512 | Диэтиламин | 109-89-7 | CHN | 2 | с.-т. | 3 |
| 513 | N,N-Диэтиламинобензол | 91-66-7 | CHN | 0,15 | орг.окр. | 3 |
| 514 | Диэтиламинометиловый эфир синтетических жирных спиртов C |  |  | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 515 | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6- диметилфенил)ацетамид, гидрохлорид моногидрат | 6108-05-0 | CHNO · ClH ·HO | 1 | с.-т. | 3 |
| 516 | N-(Диэтиламино)метил-N’- этилкарбамид |  | CHNO | 4 | орг.зап. | 4 |
| 517 | N,N-Диэтиламино-4-нитробензол | 2216-15-1 | CHNO | 0,002 | орг.окр. | 3 |
| 518 | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол | 100-38-9 | CHNS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 519 | О,О-Диэтил-S-бензилтиофосфат | 13286-32-3 | CHOPS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 520 | 1,3-Диэтилбензол | 25340-14-4 | CH | 0,04 | орг.зап. | 4 |
| 521 | N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин сульфат (1:1) | 6283-63-2 | CHN ·HOS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 522 | Диэтилбис(октаноилокси)олово | 2641-56-7 | CHOSn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 523 | (Z)-Диэтилбутендиоат | 141-05-9 | CHO | 1 | с.-т. | 2 |
| 524 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 525 | Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат | 103-23-1 | CHO | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 526 | Ди(2-этилгексил)-2,2- (дибутилолово)бис(тио)бис(ацетат) | 25168-24-5 | СНOSSn | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 527 | N,N-Ди(2-этилгексил)-2- этилгексанамин | 25549-16-0 | CHN | 0,025 | с.-т. | 2 |
| 528 | 1,2-Диэтилгуанидин | 18240-93-2 | СНN | 0,3 | общ. | 3 |
| 529 | 1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид |  | CHN · ClH | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 530 | Диэтил[(диметоксифосфи- нотионил)тио]бутандиоат | 121-75-5 | CHOPS | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 531 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 | CHNNaS | 0,5 | общ. | 3 |
| 532 | Диэтилдитиофосфат калия | 3454-66-8 | CHКOP | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 533 | Диэтилдитиофосфат | 298-06-6 | СНOPS | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 534 | N,N-Диэтилкарбамилхлорид | 88-10-8 | CHClNO | 6 | с.-т. | 2 |
| 535 | O,O-Диэтил-S- карбэтоксиметилтиофосфат | 2425-25-4 | CHOPS | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 536 | N,N-Диэтил-2- (1-нафталенилокси)пропанамид | 15299-99-7 | CHNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 537 | О,О-Диэтил-O-(4-нитрофенил) тиофосфат | 56-38-2 | CHNOPS | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| 538 | Диэтилртуть | 627-44-1 | CHHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 539 | Диэтилфениларбамид |  | СHNO | 0,5 | орг.привк. | 4 |
| 540 | О,О-Диэтилхлортиофосфат | 2524-04-1 | CHClOPS | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 541 | N,N-Диэтилэтанамин | 121-44-8 | CHN | 2 | с.-т. | 2 |
| 542 | O-(Диэтокситиофосфорил)-- цианометилбензальдоксим | 14816-18-3 | CHNOPS | 1 | орг.зап. | 3 |
| 543 | 1,1-Диэтоксиэтан | 105-57-7 | CHO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 544 | ДКS-70 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 545 | DH-75 (диспергатор) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 546 | Додекан-1,12-диамин | 2783-17-7 | CHN | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 547 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептановая кислота | 1546-95-8 | CHFO | 1 | с.-т. | 2 |
| 548 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7- Додекафторгептан-1-ол | 335-99-9 | CHFO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 549 | (Z)-Додец-8-енилацетат | 28079-04-1 | СНO | 0,00001 | орг.зап. | 4 |
| 550 | Додециламинопропионитрил |  | CHN | 0,07 | орг.зап. | 4 |
| 551 | Додецилпропилeндиамин |  | CHN | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 552 | ДЦM (закрепитель, продукт конденсации дициандиамина с формальдегидом и 10% ацетата меди) |  |  | 0,5 | орг.привк. | 4 |
| 553 | ДЦУ (закрепитель, продукт конденсации дициандиамида с формальдегидом) |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 554 | Желатина техническая |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 555 | Железо (включая хлорное железо) по Fe |  |  | 0,3(1)* | орг.окр. | 3 |

_______________

* Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения.

| 556 | Жирные кислоты синтетические С |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 557 | Загуститель акриловый водорастворимый |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 558 | Замасливатель А-1 |  |  | 0,4 | орг.пл. | 4 |
| 559 | Замасливатель Б-73 |  |  | 3 | орг.пл. | 4 |
| 560 | Замасливатель БВ |  |  | 1 | орг.зап. | 4 |
| 561 | ИМ-50 (флотореагент) |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 562 | 7-(2-Имидазолинил)-4,7- гексафтордиметил-3,6- диоксагептилсульфамид этилендиамина |  | CHFNOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 563 | 7-2-(Имидазолинил)-4,7- гексафтордиметил-3,6- диоксагептилсульфонат калия |  | CHFKOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 564 | 1,1’-Иминобис(пропан-2-ол) | 110-97-4 | СНNO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 565 | Ингибитор древесносмоляной прямой гонки |  |  | 0,001 | орг.зап. | 3 |
| 566 | Ингибитор СНПХ 6004 |  |  | 0,03 | орг.привк. | 3 |
| 567 | Ингибитор СНПХ 7401 |  |  | 0,7 | орг.зап. | 3 |
| 568 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-181 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 569 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-191 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 570 | Ингибитор солеотложения фосфатный SP-203 |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 571 | ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81) |  |  | 4 | орг.зап. | 4 |
| 572 | Йод | 7553-56-2 | I | 0,125 | с.-т. | 2 |
| 573 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 574 | Калий силикат /по SiO/ | 10006-28-7 | KOSi | 30 | с.-т. | 2 |
| 575 | диКалий персульфат | 7727-21-2 | KOS | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 576 | Кальций фосфат /по РO/ | 7758-23-8 | CaHOP | 3,5 | общ. | 4 |
| 577 | Карбамид | 57-13-6 | CHNO | (а | общ. | 4 |
| 578 | Карбозолин СПД-3 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 579 | Карбозон-О |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 580 | Карбоксилметилцеллюлоза |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 581 | Карбомол |  |  | (а | общ. | 4 |
| 582 | Карбомол ЦЭМ (водный раствор метильного производного этиленмочевины) |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 583 | К-4 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 584 | К-6 (гидролизованный полиакрилнитрил, флокулянт) |  |  | 2 | с-т. | 2 |
| 585 | Керосин окисленный |  |  | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 586 | Керосин осветительный | 8008-20-6 |  | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 587 | Керосин сульфированный |  |  | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 588 | Керосин технический | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 589 | Керосин тракторный | 8008-20-6 |  | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 590 | Кобальт | 7440-48-4 | Со | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 591 | триКобальта тетроксид /по Со/ |  | СоO | 0,1 | орг.мутн. | 4 |
| 592 | Коррексит 7664 |  |  | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 593 | Коррексит ОС-5 |  |  | 0,3 | орг.зап. | 3 |
| 594 | Краситель органический активный ярко-красный 5 "СХ" | 17804-49-8 | CHClNNaOS | 0,003 | орг.окр. | 4 |
| 595 | Краситель органический ацетоно- растворимый сине-черный |  |  | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 596 | Краситель органический броминдиго-П |  |  | 5 | орг.окр. | 4 |
| 597 | Краситель органический дисперсный синий полиэфирный светопрочный |  |  | 0,4 | орг.окр. | 3 |
| 598 | Краситель органический дисперсный темно-коричневый 2Ж полиэфирный |  |  | 0,25 | орг.окр. | 4 |
| 599 | Краситель органический дисперсный темно-синий 3 полиэфирный | 75497-74-4 | CHNOCl | 0,25 | орг.окр. | 4 |
| 600 | Краситель органический катионный желтый 6 "З" | 12217-50-4 | СНСlNO | 0,04 | орг.окр. | 3 |
| 601 | Краситель органический катионный красно-фиолетовый |  |  | 0,04 | орг.окр. | 3 |
| 602 | Краситель органический катионный оранжевый "Ж" |  |  | 0,04 | орг.окр. | 3 |
| 603 | Краситель органический катионный розовый 2 "С" |  |  | 0,04 | орг.окр. | 3 |
| 604 | Краситель органический кислотный антрахиноновый зеленый Н2С | 6408-57-7 | CHNNaOS | 0,04 | орг.окр. | 4 |
| 605 | Краситель органический кислотный антрахиноновый чисто-голубой 2 "З" |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 606 | Краситель органический кислотный антрахиноновый ярко-синий | 4474-24-2 | CHNNaOS | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 607 | Краситель органический кислотный коричневый К |  | CHNaOS | 0,2 | орг.окр. | 4 |
| 608 | Краситель органический кислотный красный 2С | 3567-69-9 | CHNNaOS | 0,03 | орг.окр. | 4 |
| 609 | Краситель органический кислотный оранжевый светопрочный | 1936-15-8 | CHNNaOS | 0,04 | орг.окр | 4 |
| 610 | Краситель органический кислотный сине-черный | 1064-48-8 | CHNNaOS | 0,025 | орг.окр. | 4 |
| 611 | Краситель органический кислотный синий 2К | 3861-73-2 | СНNNаОS | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 612 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый | 4430-18-6 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 613 | Краситель органический кислотный фиолетовый антрахиноновый Н4К |  | CHNNOS | 0,3 | орг.окр. | 4 |
| 614 | Краситель органический кислотный хром желтый К | 6054-99-5 | CHNNaOS | 0,01 | орг.окр. | 4 |
| 615 | Краситель органический кислотный черный "С" | 3071-73-6 | CHNNaOS | 0,01 | орг.окр. | 4 |
| 616 | Краситель органический кислотный чисто-голубой антрахиноновый |  |  | 0,2 | орг.окр. | 4 |
| 617 | Краситель органический кислотный ярко-красный антрахиноновый Н8С | 39291-15-1 | СНNNаOS | 0,04 | орг.окр. | 4 |
| 618 | Краситель органический кислотный ярко-красный 4Ж |  |  | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 619 | Краситель органический коричневый б/м |  |  | 0,8 | орг.окр. | 4 |
| 620 | Краситель органический красно-фиолетовый легко- смываемый |  |  | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 621 | Краситель органический красный легкосмываемый |  |  | 0,04 | орг.окр. | 4 |
| 622 | Краситель органический кубовый оранжевый |  |  | 3 | орг.окр. | 4 |
| 623 | Краситель органический кубовый черный П |  |  | 3 | орг.окр. | 4 |
| 624 | Краситель органический кубовый ярко-голубой ЗП |  |  | 5,5 | орг.окр. | 4 |
| 625 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый 4ЖП |  |  | 1 | орг.окр. | 4 |
| 626 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый ЖП |  |  | 1 | орг.окр. | 4 |
| 627 | Краситель органический кубовый ярко-зеленый С |  | СНO | 0,3 | орг.окр. | 4 |
| 628 | Краситель органический кубовый ярко-фиолетовый К |  |  | 1 | орг.окр. | 4 |
| 629 | Краситель М |  | CHN NaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 630 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "А" |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 631 | Краситель органический нигрозин водорастворимый марки "Б" |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 632 | Краситель органический однохромовый оливковый |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 633 | Краситель органический основной фиолетовый К |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 634 | Краситель органический прямой бордо СВ "СМ" | 6837-87-2 | CHCuNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 635 | Краситель органический прямой голубой светопрочный |  |  | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 636 | Краситель органический прямой диазо-зеленый Ж | 5893-32-3 | CHClNNaOS | 0,03 | орг.окр. | 4 |
| 637 | Краситель органический прямой желтый СВ "К" | 6629-26-1 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 638 | Краситель органический прямой коричневый светопрочный 2К |  |  | 0,03 | орг.окр. | 4 |
| 639 | Краситель органический прямой розовый СВ С | 2829-43-8 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |

| 640 | Краситель органический прямой синий светопрочный | 4399-55-7 | CHNNaOS | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 641 | Краситель органический прямой синий светопрочный КУ |  |  | 0,2 | орг.окр. | 4 |
| 642 | Краситель органический прямой темно-зеленый | 3626-28-6 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 643 | Краситель органический прямой черный З для кожи |  |  | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 644 | Краситель органический прямой черный 2С | 6428-38-2 | СНNNaОS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 645 | Краситель органический прямой черный |  |  | 0,3 | орг.окр. | 4 |
| 646 | Краситель органический родамин Ж | 989-38-8 | СНСlNO | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 647 | Краситель органический родамин 4С |  | CHClNOZn | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 648 | Краситель органический родамин 2Ц-основание |  |  | 0,01 | общ. | 4 |
| 649 | Краситель органический синий "З" |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 650 | Краситель органический темно-коричневый 2Ж |  |  | 0,9 | орг. | 4 |
| 651 | Краситель органический темно-синий 3 полиэфирный |  |  | 0,8 | орг. | 4 |
| 652 | Краситель органический тиозоль коричневый БС |  |  | 0,5 | орг.окр. | 4 |
| 653 | Краситель органический тиоиндиго красно-коричневый ЖП |  |  | 5 | орг.окр. | 4 |
| 654 | Краситель органический тиоиндиго оранжевый КХП |  |  | 5 | орг.окр. | 4 |
| 655 | Краситель органический тиоиндиго черный П | 3687-67-0 | CHBrClNOS | 4 | орг.окр. | 4 |
| 656 | Краситель органический тиоиндиго ярко-розовый ЖП |  |  | 2 | орг.окр. | 4 |
| 657 | Краситель органический уранин А | 518-47-8 | CHNaO | 0,0025 | орг.окр. | 4 |
| 658 | Краситель органический флуоресцеин | 2321-07-5 | CHO | 0,0025 | орг.окр. | 4 |
| 659 | Краситель органический хризофенин | 2870-32-8 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 660 | Краситель органический хромовый бордо С | 6408-82-8 | CHNNaOS | 0,05 | орг.окр. | 4 |
| 661 | Краситель органический хромовый желтый | 1344-37-2 |  | 0,06 | орг.окр. | 4 |
| 662 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый | 4403-90-1 | CHNNaOS | 0,3 | орг.окр. | 4 |
| 663 | Краситель органический хромовый зеленый антрахиноновый 2Ж | 4430-16-4 | CHNNaOS | 0,01 | орг.окр. | 4 |
| 664 | Краситель органический хромовый коричневый К | 10114-76-8 | CHNNaOS | 0,06 | орг.окр. | 4 |
| 665 | Краситель органический хромовый красный ализариновый | 130-22-3 | CHNaOS | 0,3 | орг.окр. | 4 |
| 666 | Краситель органический хромовый рубиновый С |  |  | 0,03 | орг.окр. | 4 |
| 667 | Краситель органический хромовый сине-черный | 2538-85-4 | CHNNaOS | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 668 | Краситель органический хромовый сине-черный антрахиноновый С | 1324-21-6 | CHNNaOS | 0,04 | орг.окр. | 4 |
| 669 | Краситель органический хромовый синий 2К | 6844-73-1 | CHClNNaOS | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 670 | Краситель органический хромовый ярко-красный 2С |  |  | 0,02 | орг.окр. | 4 |
| 671 | Кремний /по Si/ | 7631-86-9 | Si | 10 | с.-т. | 2 |
| 672 | Ксантановая смола | 11138-66-2 | [СНКN NaОS] | 1 | орг.окр. | 4 |
| 673 | Лак КО-075 |  |  | 0,1 | орг.пл. | 4 |
| 674 | Лак КО-921 |  |  | 0,03 | орг.пл. | 4 |
| 675 | Лакрис 20 марки А |  |  | 2 | орг.пена | 4 |
| 676 | Лакрис 20 марки Б |  |  | 2 | орг.пена | 4 |
| 677 | Лапрол 1502-2-70 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 678 | Лапрол 202 |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 679 | Лапрол 402-2-100 |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 680 | Лапрол 501-2-100 |  |  | 1 | орг.пена | 4 |
| 681 | Лапрол 502-2-10 |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 682 | Лапрол-503 |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 683 | Лапрол 564 |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 684 | Лапрол 702 | 25322-69-4 | [СНO] | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 685 | Лапрол 805 |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 686 | Лапрол 805 "О" |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 687 | Лапрол 1102-4-80 |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 688 | Лапрол 1103 К |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 689 | Лапрол 1601-2-50 "Р" |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 690 | Лапрол 1601-2-50 "Б" |  |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 691 | Лапрол 2102 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 692 | Лапрол 2402 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 693 | Лапрол 2501-2-50 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 694 | Лапрол 2502-2Б-40 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 695 | Лапрол 2505-2-70 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 696 | Лапрол 3003 |  |  | 10 | общ. | 4 |
| 697 | Лапрол 3003/2-60 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 698 | Лапрол 3502-2Б-20 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 699 | Лапрол 3503-2-70 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 700 | Лапрол 3603-2-12 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 701 | Лапрол 4003-2-20 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 702 | Лапрол 4202-2Б-30 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 703 | Лапрол 5003 2Б10 |  |  | 16 | орг.привк. | 4 |
| 704 | Лапрол 6003-2Б-18 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 705 | Лапрол 6003-2Б-7 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 706 | Латекс ЛМФ |  |  | 6 | орг.пена | 4 |
| 707 | Лигнин сульфатный лиственный |  |  | 5 | орг.окр. | 4 |
| 708 | Лигнин сульфатный хвойный |  |  | 5 | орг.окр. | 4 |
| 709 | Лигнинсульфоновые кислоты |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 710 | Лигносульфиновые кислоты |  |  | 0,3 | общ. | 4 |
| 711 | Литий | 7439-93-2 | Li | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 712 | Магний | 7439-95-4 | Mg | 50 | орг.привк. | 3 |
| 713 | Магний дихлорат | 10326-21-3 | ClMgO | 20 | общ. | 3 |
| 714 | Марганец | 7439-96-5 | Mn | 0,1 | орг.окр. | 3 |
| 715 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
|  | Мелем (2,6,10-триамино-сим-гептазин, триамид циамеллуровой к-ты) | 1502-47-2 |  | 0,4 | с.-т. | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 15 ноября 2013 года Изменением N 2 от 16 сентября 2013 года) |
|  | Меламин(1, 3, 5-триазино-2, 4, 6-триамин) | 108-78-1 |  | 4 | с.-т. | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 15 ноября 2013 года Изменением N 2 от 16 сентября 2013 года) |
| 716 | Метазин |  |  | 0,3 | орг.привк. | 4 |
| 717 | Метановая кислота | 64-18-6 | СНO | 3,5 | общ. | 3 |
| 718 | Метанол | 67-56-1 | СНO | 3 | с.-т. | 2 |
| 719 | Метантиол | 74-93-1 | CHS | 0,0002 | орг.зап. | 4 |
| 720 | Метиламин | 74-89-5 | CHN | 1 | с.-т. | 3 |
| 721 | N-Метиламин- N-метилдитиокарбамат |  | CHNS ·CHN | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 722 | 1-Метиламиноантрацен -9,10-дион | 82-38-2 | CHNO | 5 | общ. | 3 |
| 723 | (Метиламино)бензол | 100-61-8 | CHN | 0,3 | орг.зап. | 2 |
| 724 | (R*,S*)-()--[1- (Метиламино)этил] бензолметанол гидрохлорид | 134-71-4 | CHNO · ClH | 0,05 | общ. | 2 |
| 725 | Метил-N-L--аспартил-L- фенилаланин | 22839-47-0 | CHNO | 1 | общ. | 4 |
| 726 | Метилацетат | 79-20-9 | СНО | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 727 | Метил-1Н-(бензимидазол-2- ил)карбамат | 10605-21-7 | CHNO | 0,1 | орг.пл. | 4 |
| 728 | Метил-1Н-бензимидазол-2-ил- карбамата гидрохлорид | 37574-18-8 | СНNO · ClH | 0,5 | общ. | 4 |
| 729 | Метилбензоат | 93-58-3 | CHO | 0,05 | орг.привк. | 4 |
| 730 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 731 | 4-Метилбензолсульфиновая кислота | 536-57-2 | CHOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 732 | 4-Метилбензолсульфинат натрия | 824-79-3 | CHNaOS | 1 | с.-т. | 3 |
| 733 | 2-Метилбензолсульфонат натрия | 12068-03-0 | СНNаОS | 0,05 | общ. | 4 |
| 734 | 4-Метилбензолсульфонилхлорид | 98-59-9 | CHClOS | 1 | общ. | 3 |
| 735 | 2-Метилбута-1,3-диен | 78-79-5 | CH | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 736 | 2-Метил-2,3-бутандиол | 53399-77-2 | CHO | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 737 | 3-Метилбут-1-ен-2-ол | 79144-27-7 | CHO | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 738 | 3-Метилбут-3-ен-1-ол | 763-32-6 | СHO | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 739 | Метил-1-бутилакарбомоил-2- бензимидазолкарбамат |  |  | 0,5 | орг.пл. | 4 |
| 740 | (3-Метилбутил) диоктилфосфин оксид | 53521-41-8 | CHOP | 1 | с.-т. | 3 |
| 741 | O-(3-Метилбутил) дитиокарбонат калия | 928-70-1 | СHКОS | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 742 | (1-Мeтилбутил)-4- метилбензолсульфонат |  | CHOS | 5 | общ. | 3 |
| 743 | 4-Метил-4-гидроксиэтил -1,3-диоксан | 2018-45-3 | CHO | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 744 | Метил-2,2-диметил-3-(2,2- дихлорэтенил) циклопропанкарбонат | 61898-95-1 | CHClO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 745 | Метил-2,2-диметил- 3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат | 5460-63-9 | CHO | 0,6 | орг.зап. | 4 |
| 746 | Метил-2,2-диметилпропионоат | 598-98-1 | СHО | 0,5 | общ. | 4 |
| 747 | Метилдитиокарбамат натрия | 137-42-8 | CHNNaS | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 748 | 2-Метил-1,2-дихлорпропан | 594-37-6 | CHCl | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 749 | 2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен | 3375-22-2 | СНСl | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 750 | O-Метилдихлортиофосфат | 2523-94-6 | СНСlOРS | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 751 | 2,2-Метиленбис (1-гидрокси-3,4,6-трихлорбензол) | 70-30-4 | СНСlO | 0,03 | общ. | 3 |
| 752 | Метиленбиснафталин- сульфонат динатрия | 26545-58-4 | CHNaS | (a | общ. | 4 |
| 753 | Метилкарбаматнафталин-1-ола | 63-25-2 | СНNO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 754 | N-Метилметанамин | 124-40-3 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 755 | Метил-4-метилбензоат | 99-75-2 | CHO | 0,05 | орг.привк. | 4 |
| 756 | Метил-2-метилпроп-2-еноат | 80-62-6 | CHO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 757 | Метил(2-метилпропил) полисилоксан |  | CHОSi | 2 | орг.пл. | 4 |
| 758 | Метил(метилфосфит) | 16391-06-3 | СНOP | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 759 | O-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пиримидин -4-ил]-O,O-диэтилфосфонат | 333-41-5 | CHNOPS | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 760 | N-Метил-N-метокси- N’-(4-хлорфенил)карбамид | 1746-81-2 | СНСlNO | 0,05 | общ. | 4 |
| 761 | 1-Метилпентан-1-ол | 54972-97-3 | CHO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 762 | 2-Метилпентан-2-ол | 590-36-3 | CHO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 763 | 2-Метилпиридин | 109-06-8 | CHN | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 764 | 2-Метилпиридин гидрохлорид | 14401-91-3 | СНN ·ClH | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 765 | 1-Метилпиридиний хлорид | 7680-73-1 | CHClN | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 766 | 1-Метилпироллидин-2-он | 872-50-4 | CHNO | 0,5 | общ. | 3 |
| 767 | 2-Метилпропан-1-амин | 78-81-9 | CHN | 0,04 | орг.привк. | 3 |
| 768 | 2-Метилпропан-2-амин | 75-64-9 | СНN | 1 | с.-т. | 3 |
| 769 | 2-Мeтилпропан-1-ол | 78-83-1 | СНО | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 770 | 2-Метилпропан-2-ол | 75-65-0 | СНО | 1 | с.-т. | 2 |
| 771 | 2-Метилпроп-1-ен | 115-11-7 | СН | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 772 | 2-Метилпроп-2-енамид | 79-39-0 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 773 | 2-Метилпроп-2-еннитрил | 126-98-7 | CHN | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 774 | Метилпроп-2-еноат | 96-33-3 | СНО | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 775 | 2-Метилпроп-2-еновая кислота | 79-41-4 | СНО | 1 | с.-т. | 3 |
| 776 | 2-(1-Метилпропил) -4,6-динитрофенил-3- метилбут-2-еноат | 485-31-4 | CHNO | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 777 | O-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия | 13001-46-2 | CHKOS | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 778 | Метилсиликонат натрия |  | СНNaОSi | 2 | орг.зап. | 3 |
| 779 | N-Метилсульфаминовая кислота | 4112-03-2 | CHNOS | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 780 | 4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол | 7525-64-6 | СНО | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 781 | 3-Мeтилтиобутан-2-он-O- (метиламинокарбонил)оксим | 34681-10-2 | CHNOS | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 782 | 1-Метил-1,2,3-триазол | 16681-65-5 | CHN | 1 | общ. | 4 |
| 783 | Метилтриалкиламиний- метилсульфат |  |  | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 784 | Метилтриалкиламинийнитрат |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 785 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 786 | 3-Метил-1,2,4-трихлорбензол | 2077-46-5 | СНСl | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 787 | -Метилтрицикло[3,3,1,1] декан-1-метанамин гидрохлорид | 1501-84-4 | CHN ·ClH | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 788 | O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил) -O-этилтиофосфат | 2633-54-7 | СНСlОРS | 0,4 | орг.зап. | 4 |
| 789 | (Метилфенил)метилкарбамат | 58481-70-2 | СНNO | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 790 | N-Meтил-N’-фeнилapбaмид | 1007-36-9 | CHNO | 5 | общ. | 3 |
| 791 | 1-Метил- 1-фенилэтилгидропероксид | 80-15-9 | CHO | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 792 | Метилфеноксиацетат | 2065-23-8 | СНO | 0,5 | общ. | 4 |
| 793 | Метил[1-(феноксиацетил)- 1Н-бензимидазол-2-ил] карбамат | 42784-13-4 | CHNO | 10 | общ. | 3 |
| 794 | 2-Метилфуран | 534-22-5 | CHO | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 795 | 1-Метил-2-хлорбензол | 95-49-8 | СНСl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 796 | 1-Метил-4-хлорбензол | 106-43-4 | СНСl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 797 | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен | 563-47-3 | СНСl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 798 | М-(4-Метил-3-хлорфенил) -2-метилпентанамид | 2307-68-8 | CHClNO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 799 | O-(4-Метил-2-хлорфенил)- N’-(1-метилэтил) амидохлорметилтиофосфонат |  | СНСlNOРS | 0,4 | орг.зап. | 4 |
| 800 | 4-(2-Метил-4-хлорфенокси) бутановая кислота | 94-81-5 | СНСlO | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 801 | (2-Метил-4-хлорфенокси) этановая кислота | 94-74-6 | СНСlO | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 802 | (1-Метилэтенил)бензол | 98-83-9 | СН | 0,1 | орг.привк. | 3 |
| 803 | Метилэтенилгексан-1,6-диоат | 2969-87-1 | CHO | 0,2 | общ. | 3 |
| 804 | 2-Метил-N-(этиламино)бензол |  | CHN | 0,3 | орг.зап. | 3 |
| 805 | 3-Метил-N-(этиламино)бензол | 102-27-2 | CHN | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 806 | (1-Метилэтил)бензол | 98-82-8 | СН | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 807 | (1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат | 617-51-6 | СНО | 1 | с.-т. | 3 |
| 808 | О-(2-Метилэтил)дитиокарбонат калия | 140-92-1 | CHKOS | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 809 | Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6- динитрофенил]карбонат | 973-21-7 | CHNO | 0,2 | орг.пл. | 4 |
| 810 | О-(1-Метилэтил)- N-метилтиокарбамат |  | CHNOS | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 811 | (1-Метилэтил)октадециламин | 13329-71-0 | CHN | 0,1 | орг.пл. | 4 |
| 812 | N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин | 108-18-9 | CHN | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 813 | (1-Метилэтил)фенилкарбамат | 122-42-9 | СНNO | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 814 | О-Метил-О-этилхлортиофосфат | 13289-13-9 | СНСlOРS | 0,002 | орг.зап. | 4 |
| 815 | (1-Метилэтил) хлорфенилкарбамат | 101-21-3 | CHClNO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 816 | N-[(1-Метилэтил)фенил] -2-хлорацетамид | 1918-16-7 | CHClNO | 0,01 | общ. | 4 |
| 817 | N-(1-Метилэтил)-6-хлор-N-этил- 1,3,5-триазин-2,4-диамин | 1912-24-9 | CHClN | 0,5 | общ. | 3 |
| 818 | Метоксибензол | 100-66-3 | CHNO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 819 | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин | 2300-66-5 | СНСlО · CHN | 15 | с.-т. | 2 |
| 820 | 3-[(Метоксикарбонил)амино] фенил(3-метилфенил) карбамат | 13684-63-4 | СНNO | 2 | с.-т. | 3 |
| 821 | 1-Метокси-2-нитробензол | 91-23-6 | CHN | 0,3 | орг.привк. | 3 |
| 822 | 1-Метокси-4-нитробензол | 100-17-4 | CHN | 0,1 | орг.привк. | 3 |
| 823 | N-(Метоксиэтилхлорацетат) -1-амино-2-мeтилбензол |  | CHClNO | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 824 | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол | 111-77-3 | СНО | 0,3 | общ. | 3 |
| 825 | Модификатор 113-63 |  |  | 0,2 | орг.пл. | 3 |
| 826 | Модификатор РУ-ВМ |  |  | 0,7 | орг.оп. | 3 |
| 827 | Модификат полиэтиленимина (молекулярная масса 30000) |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 828 | Молантин Р (производное феноксибензола) |  |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 829 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 830 | МСДА (соль дициклогексиламина и технических жирных кислот С и С) |  |  | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 831 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 832 | Натрий | 7440-23-5 | Na | 200 | с.-т. | 2 |
| 833 | тетраНатрий дифосфат /по РО/ | 7722-88-5 | NaOP | 3,5 | общ. | 4 |
| 834 | Натрий метафосфат /по РО/ | 10361-03-2 | NaOP | 3,5 | общ. | 4 |
| 835 | Натрий силикат /по SiO/ | 6834-92-0 | NaOSi | 30 | с.-т. | 2 |
| 836 | Натрий тиосульфат | 10124-57-9 | HNaOS | 2,5 | общ. | 3 |
| 837 | триНатрий фосфат /по РО/ | 7601-54-9 | NaOP | 3,5 | общ. | 4 |
| 838 | Натрий хлорат | 7775-09-9 | CINaO | 20 | орг.привк. | 3 |
| 839 | Натрий хлорит | 7758-19-2 | ClNaO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 840 | Нафталин | 91-20-3 | CH | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 841 | Нафталин-1,4-дион-2-диазид |  |  | 0,06 | орг.окр. | 4 |
| 842 | Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота | 81-04-9 | CHOS | 1 | общ. | 4 |
| 843 | (R)-2-(1-Нафталинилокси) пропионовая кислота | 57128-29-7 | СНО | 2 | с.-т. | 2 |
| 844 | Нафтеновые кислоты | 1338-24-5 |  | 1 | орг.зап. | 4 |
| 845 | Нафт-1-ол | 90-15-3 | CHO | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 846 | Нафт-2-ол | 135-19-3 | CHO | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 847 | Неионоген ЕА-160 |  |  | 0,05 | орг.пена | 4 |
| 848 | Неонол АФ9-12 | 131890-11-4 |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 849 | Неонол АФ9-25 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 850 | Неонол АФ9-4 | 7311-27-5 |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 851 | Неонол АФ9-6 | 34166-38-6 |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 852 | Неонол АФ9-8 |  |  | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 853 | Неонол АФ-14 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 854 | Неонол АФМ-10 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 855 | Неонол АФМ9-10 (0,9) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 856 | Неонол АФМ9-12 (0,3) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 857 | Неонол АФМ9-10 (0,5) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 858 | Неонол АФС9-4КМ |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 859 | Неонол АФС9-5КМ |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 860 | Неонол АФС9-6КМ |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 861 | Неонол АФС9-10КМ |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 862 | Неонол АФ9-12СН |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 863 | Неонол 2В-1317-12 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 864 | Неонол В 1020-3 (оксиэтилированные вторичные спирты) |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 865 | Нефть | 8002-05-9 |  | 0,3 | орг.пл. | 4 |
| 866 | Нефть многосернистая |  |  | 0,1 | орг.пл. | 4 |
| 867 | Никель | 7440-02-0 | Ni | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 868 | Ниобий | 10026-12-7 | Nb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 869 | Нитраты /по NO/ |  |  | 45 | с.-т. | 3 |
| 870 | 2,2’,2"-Нитрилотрисэтанол | 102-71-6 | CHNO | 1 | орг.привк. | 4 |
| 871 | Нитрилотрис(метилен)три (фосфонат)тринатрия медный комлекс тригидрат |  | СНСuNNаOР · НO | 1 | с.-т. | 2 |
| 872 | Нитрилотри(метилен)три (фосфонат)тринатрия цинковый комплекс |  | CHNNaOPZn | 1 | общ. | 3 |
| 873 | Нитрилотрис(метилен)три (фосфоновая) кислота | 6419-19-8 | СНNOР | 1 | общ. | 3 |
| 874 | Нитрилотри(этановая кислота) | 139-13-9 | CHNO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 875 | Нитрилполисилоксан |  |  | 5 | орг.пл. | 4 |
| 876 | Нитриты /по NO/ |  |  | 3,3 | с.-т. | 2 |
| 877 | 1-Нитроантрацен-9,10-дион | 82-34-8 | CHNO | 2,5 | общ. | 3 |
| 878 | 3-Нитробензоат гексагидро-1Н- азепина | 7270-73-7 | CHNO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 879 | 3-Нитробензойная кислота | 121-92-6 | СНNO | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 880 | 4-Нитробензойная кислота | 62-23-7 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 881 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 882 | 3-Нитробензолсульфонат натрия | 27215-71-0 | CHNNaOS | (a | общ. | 4 |
| 883 | Нитрогуанидин | 556-88-7 | СНNO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 884 | N-Нитрозо-N-фенилбензоламин | 86-30-6 | CHNO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 885 | 1-Нитрозо-1-хлорциклогексан | 695-64-7 | CHCINO | 0,005 | орг.зап. |  |
| 886 | Нитрометан | 75-52-5 | СНNO | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 887 | Нитропропан | 25322-01-4 | СНNО | 1 | с.-т. | 3 |
| 888 | 1-Нитро-3-(трифторметил)бензил | 98-46-4 | CHNOS | 0,01 | орг.зап. | 3 |
| 889 | 2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол | 1965-54-4 | CHNO | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 890 | 2-[(4-Нитрофенил)ацетиламино] этан-1-ол |  | CHNO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 891 | [1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол | 13407-16-4 | СНСlNO | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 892 | 3-Нитро-4-хлорбензойная кислота | 96-99-1 | CHCINO | 0,25 | орг.привк. | 3 |
| 893 | 5-Нитро-2-хлорбeнзойная кислота | 2516-96-3 | CHCINO | 0,3 | орг.привк. | 4 |
| 894 | Нитрохлорбензол (смесь 2,3,4 изомеров) | 25167-93-5 | CHCINO | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 895 | Нитроциклогексан | 1122-60-7 | CHNO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 896 | Нитроэтан | 79-24-3 | СНNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 897 | 4-Нитроэтоксибензол | 100-29-8 | CHNO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 898 | Нонангидроксамовая кислота |  | CHNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 899 | Нонан-1-ол | 143-08-8 | СНО | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 900 | Нонафторпентановая кислота | 2706-90-3 | CHFO | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 901 | Оксалаты |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 902 | Оксамат |  |  | 1,5 | общ. | 4 |
| 903 | Оксанол КШ-9 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 904 | Оксанол Л-7 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 905 | 4,4’-Оксибисбензоламин | 101-80-4 | СНNО | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 906 | Оксибисметан | 115-10-6 | СНО | 5 | с.-т. | 4 |
| 907 | 2,2’-Оксибис(2-хлорпропан) | 39638-32-9 | CHCl | 0,1 | общ. | 3 |
| 908 | 2,2’-Оксибисэтанол динитрат | 693-21-0 | СНNO | 1 | с.-т. | 3 |
| 909 | Оксигексилидендифосфонат натрия |  | CHNaOP | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 910 | Оксигептилидендифосфонат натрия |  | CHNaOP | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 911 | 2,2’-Оксиди(этилен)ди(окси) ди(этанол) | 112-60-7 | СНO | 1 | с.-т. | 3 |
| 912 | 2,2’-Оксидиэтанол | 111-46-6 | СНО | 1 | с.-т. | 3 |
| 913 | Оксинонилидендифосфонат натрия |  | CHNaOP | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 914 | Оксиоктилидендифосфонат натрия |  | CHNaOP | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 915 | Оксифос Б |  |  | 0,2 | орг.пена | 3 |
| 916 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 917 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 918 | Оксиэтилированные вторичные спирты |  |  | 1 | орг.пена | 3 |
| 919 | Оксиэтилированный алкилфенол |  |  | 0,1 | орг.пена | 3 |
| 920 | Оксиэтилированный перфтордециловый спирт |  |  | 0,1 | opг.пена | 3 |
| 921 | Оксиэтилкрахмал |  |  | 1 | общ. | 3 |
| 922 | Оксиэтилпиперазин |  | CHNO | 6 | с.-т. | 2 |
| 923 | S-[(2-Oксо-6-хлорбензоксазол- 3-ил)метил]- O,O-диэтилдитиофосфат | 2310-17-0 | CHClNOPS | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 924 | Октагидро-1,3,5,7-тетранитро -1,3,5,7-тетразоцин | 2691-41-0 | CHNO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 925 | (Z)-Oктадец-9-еновая кислота | 112-80-1 | CHO | 0,5 | общ. | 4 |
| 926 | 6-(Oктадециламино) гексаноат натрия |  | CHNNaO | 0,5 | общ. | 4 |
| 927 | Октан-1-ол | 111-87-5 | CHO | 0,05 | орг.привк. | 3 |
| 928 | 2,2,3,3,4,4,5,5- Oктафторпентан-1-ол | 355-80-6 | CHFO | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 929 | Октахлорпин-2-ен | 25267-15-6 | CHCl | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 930 | Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат | 1928-44-5 | СНСlO | 0,2 | орг.зап. | 3 |
| 931 | ОП-7 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 932 | ОП-10 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 933 | ОПС-Б |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 934 | ОПС-М |  |  | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 935 | Пантотеноат кальция |  | CHCaNO | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 936 | Пентадециламин гидрохлорид | 1838-05-7 | CHN · ClH | 0,4 | орг.зап. | 3 |
| 937 | Пентандиаль | 111-30-8 | CHO | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 938 | Пентан-1-ол | 71-41-0 | CHO | 1,5 | орг.зап. | 3 |
| 939 | Пентан-3-он | 96-22-0 | CHO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 940 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 941 | Пентахлорбутан | 31391-27-2 | CHCl | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 942 | Пентахлорметилпиридин |  | CHClN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 943 | Пентахлорпропан | 16714-68-4 | CHCl | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 944 | 1-(Пентахлорфенил)этанон | 25201-35-8 | СНСlO | 0,02 | орг.привк. | 3 |
| 945 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 946 | Пентахлорфенолят терпеномалеинового аддукта |  |  | 1 | с.-т. | 2 |
| 947 | Пероксид водорода | 7722-84-1 | НО | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 948 | Перфторгептановая кислота | 375-85-9 | СНFO | 1 | с.-т. | 2 |
| 949 | Пиперазин | 110-85-0 | CHN | 9 | орг.зап. | 3 |
| 950 | Пиперидин | 110-89-4 | CHN | 0,06 | с.-т. | 3 |
| 951 | Пиридин | 110-86-1 | CHN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 952 | Пиролизат древесной смолы |  |  | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 953 | Полиаминометилфосфат |  | [СНNOР]n | 5 | общ. | 3 |
| 954 | Поли(гексаметиленгуанидин гидрохлорид) |  | [СНN · СlН]n | 0,1 | общ. | 3 |
| 955 | Поли(1 гидрокси- 4,6-метилбензол- 2-карбонат натрия) |  |  | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 956 | Поли(диметилдипроп -2-ениламинийхлорид) |  | [CHClN]n | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 957 | Поли[иминоэтан-1,2-диил] | 9002-98-6 | [CHN]n | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 958 | Полимер 2-метилпроп -2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата |  | [СНO]n[СНO]m | 10 | с.-т. | 2 |
| 959 | Полимер 2-метилпроп -2-еновой кислоты и 2-метилпроп-2-енамида |  | [CHO]n[CHNO]m | 5 | с.-т. | 2 |
| 960 | Полиметилгидросилоксан |  |  | 2 | орг.пл. | 4 |
| 961 | Полиметилдихлор- фенилсилоксан |  |  | 10 | орг.пл. | 4 |
| 962 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-5 |  |  | 2,5 | орг.пл. | 4 |
| 963 | Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30 |  |  | 10 | орг.пл. | 4 |
| 964 | Полиоксипропилендиамин ДА 500 |  |  | 0,3 | орг.привк. | 2 |
| 965 | Полиоксипропилендиамин ДА-1050 |  |  | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 966 | Полиоксипропилентриамин ТА 1500 |  |  | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 967 | Полиоксипропилентриамин ТА 1100 |  |  | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 968 | Полиоксипропилентриамин ТА 750 |  |  | 0,03 | орг.пена | 2 |
| 969 | Поли(проп-2-енамид) | 9003-05-8 | [CНNO]n | 2 | с.-т. | 2 |
| 970 | Поли(проп-2-еноат натрия) |  | [CHNaO]n | 15 | с.-т. | 2 |
| 971 | Поли(трибутилолово -2-метилпроп-2-еноат) |  | [CHOSn]n | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 972 | Полифосфаты (РO) |  |  | 3,5 | орг. | 3 |
| 973 | Полифурит 500 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 974 | Полифурит 1000 |  |  | 1 | общ. | 4 |
| 975 | Полифурит 1500 |  |  | 0,2 | общ. | 4 |
| 976 | Полихлорбензойные кислоты |  |  | 5 | с.-т. | 3 |
| 977 | Полиэтенамин | 26336-38-9 | [CHN]n | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 978 | Поли[(4-этенилбензил) триметиламиний-хлорид] |  | [CHClN]n | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 979 | Поли(5-этенил-1,2- диметилпиридинийметилсульфат) |  | [CHN ·CHOS]n | 4 | с.-т. | 2 |
| 980 | Полиэтенилхлорид | 9002-86-2 | (СНСl)n | отсут- ствие | включения | 4 |
| 981 | Полиэтеновая эмульсия (водная дисперсия 25% полиэтена) | 9002-88-4 |  | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 982 | Полиэтенол | 9002-89-5 | (СНO)n | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 983 | Полиэтенол мол. масса 5000 | 9002-89-5 | (СН)n | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 984 | Полиэтенол 18/11 | 9002-89-5 | (СНO)n | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 985 | Полиэтентиурамдисульфид цинка | 9006-42-2 |  | 2 | орг.зап. | 4 |
| 986 | Полиэтилгидросилоксан |  |  | 10 | орг.пл. | 4 |
| 987 | Полиэтилсилоксановая жидкость |  |  | 10 | орг.пл. | 4 |
| 988 | Превоцел N 12 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 989 | Превоцел NY-12 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 990 | Превоцел W-OFP |  |  | 0,025 | орг.пена | 4 |
| 991 | Превоцел WOFP-100 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 992 | Препарат AM |  |  | 5 | общ. | 3 |
| 993 | Препарат Д-11 |  |  | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 994 | Препарат ДА-52 |  |  | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 995 | Препарат ОС-20 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 996 | Проксамин 385 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 997 | Проксанол 186 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 998 | Пропандиамид | 108-13-4 | СНNO | 1 | общ. | 3 |
| 999 | Пропандинитрил | 109-77-3 | СНN | 0,02 | с.-т. | 2 |

| 1000 | Пропан-1,2-диол | 57-55-6 | СНО | 0,6 | общ. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001 | Пропан-1-ол | 71-23-8 | СНО | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 1002 | Пропан-2-ол | 67-63-0 | СНО | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 1003 | Пропан-2-он | 67-64-1 | СНO | 2,2 | общ. | 3 |
| 1004 | Пропан-1,2,3-триол | 56-81-5 | СНО | 0,5 | общ. | 4 |
| 1005 | ,’,"-1,2,3- Пропанэтрилтрис[- эпоксипропанметокси]поли[окси (метилэтан-1,2-диил)] | 83712-85-0 | СНО[СНО]n | 0,3 | орг.пена | 4 |
| 1006 | Пропен | 115-07-1 | СН | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1007 | Проп-2-ен-1-аль | 107-02-8 | СНO | 0,02 | с.-т. | 1 |
| 1008 | Проп-2-енамид | 79-06-1 | СНNО | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1009 | Проп-1-енамин | 107-11-9 | CHN | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1010 | Проп-2-енилизотиуронийхлорид | 2547-92-4 | CHClNS | 0,004 | орг.зап. | 3 |
| 1011 | Проп-1-енилоксиэтанол |  | СНO | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1012 | N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин | 124-02-7 | CHN | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1013 | Проп-2-еновая кислота | 79-10-7 | СНO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1014 | Проп-2-енонитрил | 107-13-1 | СНN | 2 | с.-т. | 2 |
| 1015 | Проп-2-ен-1-ол | 107-18-6 | СНО | 0,1 | орг.привк. | 3 |
| 1016 | Проп-2-ен-1-тиол | 870-23-5 | СНS | 0,0002 | орг.зап. | 3 |
| 1017 | Пропиламин | 107-10-8 | CHN | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1018 | Пропилбензол | 103-65-1 | СН | 0,2 | орг.зап. | 3 |
| 1019 | S-Пропилбутилэтилтиокарбамат | 1114-71-2 | CHNOS | 0,01 | орг.зап. | 3 |
| 1020 | S-Пропил-О-[4-(метилтио)фенил] -О-этилдитиофосфат | 35400-43-2 | CHOPS | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| 1021 | N-Пропилпропан-1-амин | 142-84-7 | СНN | 0,5 | орг.привк. | 3 |
| 1022 | Пропионат натрия | 137-40-6 | CHNaO | 0,8 | общ. | 4 |
| 1023 | Роданиды |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1024 | Родий(III)гидридокарбонилтрис (трифенилфосфин) |  | CHOPRh | 0,02 | общ. | 3 |
| 1025 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 1026 | Рубидий хлорид | 7791-11-9 | CIRb | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1027 | Сапонин | 8047-15-2 |  | 0,2 | орг.зап. | 3 |
| 1028 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1029 | Селен | 7782-49-2 | Se | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1030 | Серебро | 7440-22-4 | Ag | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1031 | Силанол лака КО-116 |  |  | 0,015 | орг.зап. | 4 |
| 1032 | Силанол лака КО-75 |  |  | 0,5 | орг.пл. | 4 |
| 1033 | Силанол лака КО-921 |  |  | 0,05 | орг.пл. | 4 |
| 1034 | Силоксан жидкость 187 |  |  | 5 | орг.пл. | 4 |
| 1035 | Синтамид 5 | 26635-75-6 | CHNO(CHO)n | 0,1 | орг.пенa | 4 |
| 1036 | Синтанол ВН-7 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 1037 | Синтанол ВТ-15 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 1038 | Синтанол ДС-10 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 1039 | Синтанол ДТ-7 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 1040 | Синтанол МЦ-10 |  |  | 0,1 | орг.пена | 4 |
| 1041 | Скипидар (в пересчете на С) |  |  | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 1042 | Смесь Альпан (фосфоросодержащие кислоты, метанол, алкиламин, вода) |  |  | 0,25 | общ. | 4 |
| 1043 | Смесь Аценол (8-додецинил-ацетат и додециниловый спирт в соотношении 1:10) |  |  | 0,00003 | орг.зап. | 4 |
| 1044 | Смесь Гелезагуститель OG-10 Gellant /по алюминию/ |  |  | 0,2 | орг.мутн. | 3 |
| 1045 | Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол 70-74% и 3-фтор-1-хлорпропан-2-ол) | 8065-71-2 | СНСlFО · СНFO | 0,006 | с.-т. | 2 |
| 1046 | Смесь ДД (1,2-дихлорпропан и 1,3-дихлорпропен) | 8003-19-8 | СНСl · СНСl | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1047 | Смесь ДДБ (1,2-дихлоризобутан, 1,3-дихлоризобутилен и 3,3- дихлоризобутиленоксим) | 8065-92-7 | СНСl · СНСl· CHClNO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1048 | Смесь Динил (дифенил - 26,5% и дифениловый эфир - 73,5%) /по дифенилу/ | 8004-13-5 | СНО · СН | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1049 | Смесь Диспергент деско хром фри (танины, сульфат железа и кристаллический кремнезем) /по комплексутаннина с железом/ |  |  | 0,02 | орг.окр. | 2 |
| 1050 | Смесь Жарилек /по монобензилтолуолу/ |  |  | 0,01 | орг.зап. | 2 |
| 1051 | Смесь Меркаптофос (О,О-диэтил-О- (2-этилтио)этилтиофосфат 70% и О,О-диэтил-S-(2-этилтио) этилтиофосфат 30%) | 8065-48-3 | СНОРS | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 1052 | Смесь Метилсистокс (О,О-Диметил- О-этилмеркаптоэтилтиофосфат и О,О-диметил-S-этилмеркаптоэтил- тиофосфат) | 8022-00-2 | СНОРS · CH OPS | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 1053 | Смесь Мобильтерм 605 (предельные углеводороды фракций C, С и С в соотношении 0,2:2:1 |  |  | 0,1 | орг.пл. | 3 |
| 1054 | Смесь НГЖ-4. ТУ 38-101740-80 /по дибутилфенилфосфату/ |  |  | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 1055 | Смесь НГЖ-5У. ТУ 38-401-811-90 /по трибутилфосфату/ |  |  | 3 | орг.зап. | 3 |
| 1056 | Смесь Пеназолин 10-16Б (1-(2-аминоэтил)-2-алкил -2-имидазолины и 1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил |  |  | 0,25 | орг. | 3 |
|  | 2-имидазолины фракции С ). ТУ 38407355-86 |  |  |  |  |  |
| 1057 | Смесь РИП (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (N-алкил-2-метил- 5-этилпиридинийбромид 70% и блоксополимер окиси этилена и пропилена 30%). |  |  | 0,3 | орг.пена | 3 |
|  | ТУ 39-5765657-211-91 |  |  |  |  |  |
| 1058 | Смесь РИПД (деэмульгатор- ингибитор коррозии) (N-алкил-2- метил-5-этилпиридиний бромид 50% и дипроксамин 50%) ТУ 39-57656557-110-91 |  |  | 0,75 | орг.пена | 3 |
| 1059 | Смесь РИФ (деэмульгатор-ингибитор коррозии) (на основе О-алкилфосфатов N-алкиламмония и блоксополимеров окиси пропилена и этилена) ТУ 39-57656557-139-91 |  |  | 0,22 | орг.пена | 3 |
| 1060 | Смесь РИФД (деэмульгатор- ингибитор коррозии) (на основе O- алкилфосфатов N-алкиламмония и |  |  | 0,9 | орг.пена | 3 |
|  | блоксополимеров окиси пропилена и этилена). ТУ 39-57656557-138-91 |  |  |  |  |  |
| 1061 | Смесь Целатокс (бутилового эфира 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты с амиловыми эфирами изомерных трихлорфеноксиуксусных кислот) |  | СНOСl | 0,5 | орг.мутн. | 3 |
| 1062 | Смесь Экохим-СК-110 (1-гидроксиэтилиденди- фосфоновой кислоты (75%) и полиакриловой кислоты (25%). |  |  | 3,5 | с.-т. | 2 |
|  | ТУ 05944473-1-95 |  |  |  |  |  |
| 1063 | Смесь OG-4 Activator |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1064 | Смесь OG-4 Gellant |  |  | 0,07 | общ. | 3 |
| 1065 | Смесь OG-4 Surfactant |  |  | 0,08 | орг. | 4 |
| 1066 | Смола древесная лиственных пород |  |  | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 1067 | Смола КС-35 |  |  | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1068 | Смола МКС-10 |  |  | 3 | с.-т. | 3 |
| 1069 | Стеарокс 6 |  |  | 1 | орг.пена | 4 |
| 1070 | Стеарокс-920 |  |  | 0,5 | орг.пена | 4 |
| 1071 | Стронций | 7440-24-6 | Sr | 7 | с.-т. | 2 |
| 1072 | Сульфамид С |  |  | 0,1 | общ. | 4 |
| 1073 | Сульфаты /по SО/ |  |  | 500,0 | орг.привк. | 4 |
| 1074 | Сульфенамид БТ |  |  | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 1075 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1076 | 4-Сульфоинден-1-карбоновой кислоты натриевая соль, сульфоэфир с бисфенолформальдегидной смолой |  |  | 0,04 | орг.окр. | 4 |
| 1077 | Сульфокарбоновых кислот натриевые соли |  |  | 3 | орг.пена | 4 |
| 1078 | Сульфоксимина метионин |  |  | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1079 | 1,1’-Сульфонилбис(4-хлорбензол) | 80-07-9 | CHClOS | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1080 | 4,4’-Сульфонилди(аминобензол) | 80-08-0 | CHNOS | 1 | с.-т. | 2 |
| 1081 | Сульфонол НП-1 |  |  | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 1082 | Сульфонол НП-3 |  |  | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 1083 | Сульфонол сланцевый ЭС-1 |  |  | 0,5 | орг.пена | 3 |
| 1084 | Сульфоэтоксилат С |  |  | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 1085 | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1086 | Таллий | 7440-28-0 | Ti | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1087 | Тебаин |  |  | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 1088 | Теллур | 13494-80-9 | Те | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1089 | 2’,4’,5’,7’-Тетрабромфлуоресцеин | 15086-94-9 | СНВrO | 0,1 | орг.окр. | 4 |
| 1090 | Тетрабутилолово | 1461-25-2 | СНSn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1091 | 4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран -1,3-дион | 2426-02-0 | СHO | 0,5 | общ. | 4 |
| 1092 | 4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол -1,3(2Н)-дион | 4720-86-9 | CHNO | 0,7 | общ. | 3 |
| 1093 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано -1Н-инден | 77-73-6 | СН | 0,015 | орг.зап. | 3 |
| 1094 | Тетрагидро-1,4-оксазин | 110-91-8 | CHNO | 0,04 | орг.привк. | 3 |
| 1095 | 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен -9,10-дион | 81-60-7 | СНO | 3 | с.-т. | 2 |
| 1096 | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид | 126-33-0 | CHOS | 0,5 | орг.зап. |  |
| 1097 | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-2-[ (трихлорметил)тио]- 1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион | 133-06-2 | CHClNOS | 2 | орг.зап. | 4 |
| 1098 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 | CHO | 0,5 | общ. | 4 |
| 1099 | Тетрагидро-2-фуранметанол | 97-99-4 | СНО | 0,5 | общ. | 4 |
| 1100 | N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4- ил)-3-[2,2,6,6- тетраметилпиперидин-4- ил)амино]-пропанамид | 76505-58-3 | CHNO | 8 | с.-т. | 2 |
| 1101 | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он | 826-36-8 | CHNO | 4 | с.-т. | 2 |
| 1102 | Тетраметил- тиопероксидикарбондиамид | 137-26-8 | СНNS | 1 | с.-т. | 2 |

| 1103 | Тетрамон С |  |  | (а | общ. | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1104 | Тетранитрометан | 509-14-8 | CNO | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 1105 | Тетраоксипропилэтилендиамин |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1106 | 3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан -1,14-диол | 4792-15-8 | СНO | 1 | с.-т. | 3 |
| 1107 | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол | 76-37-9 | CHFO | 0,25 | орг.зап. | 3 |
| 1108 | 1,2,3,4-Тетрахлорбензол | 634-66-2 | СНСl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1109 | 2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4- дикарбонилдихлорид | 719-32-4 | СClO | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 1110 | Тетрахлор-1, 4-бензолдикарбоновая кислота | 2136-79-0 | CHClO | 10 | общ. | 4 |
| 1111 | 3,3,3’,4’-Тетрахлорбицикло [2,2,1]гепт-5-ен-2-спиро-1’- циклопент-3-ен-2’,5’-дион | 68089-39-4 | СНСlO | 0,01 | общ. | 4 |
| 1112 | 1,2,3,4-Тетрахлорбутан | 3405-32-1 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1113 | Тетрахлоргептан | 25641-64-9 | СНСl | 0,0025 | орг.зап. | 4 |
| 1114 | Тетрахлорметан | 56-23-5 | ССl | 0,002 | с.-т. | 1 |
| 1115 | 1,1,1,9-Тетрахлорнонан | 1561-48-4 | CHCl | 0,003 | орг.зап. | 4 |
| 1116 | 1,1,1,5-Тетрахлорпентан | 2467-10-9 | CHCl | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 1117 | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | 1070-78-6 | СНСl | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 1118 | Тетрахлорпроп-1-ен | 60320-18-5 | СНСl | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1119 | 2,4,5,6-Тетрахлор -2-(трихлорметил)пиридин | 1134-04-9 | CClN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1120 | 1,1,1,11-Тетрахлорундекан | 63981-28-2 | СНСl | 0,007 | орг.зап. | 4 |
| 1121 | 2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен -2,5-диен-1,4-дион | 118-75-2 | ССlО | 0,01 | орг.окр. | 3 |
| 1122 | Тетрахлорэтан | 25322-20-7 | СНСl | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 1123 | Тетраэтилолово | 597-64-8 | СНSn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1124 | Тетраэтилсвинец | 78-00-2 | СНРb | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 1125 | Тетраэтилтиоперокси- дикарбондиамид | 97-77-8 | CHNS | 0,25 | орг.мутн. | 3 |
| 1126 | N-(1,2,3-Тиадиазол-5-ил) -N-фенилкарбамид |  | CHNOS | 2 | общ. | 4 |
| 1127 | Тиоациланилид кислот C, включая тиоациланилимид |  |  | 0,5 | орг.зап. | 4 |
| 1128 | Тиокарбамид | 62-56-6 | CHNS | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 1129 | Тиофен | 110-02-1 | CHS | 2 | орг.зап. | 3 |
| 1130 | Тиофосфорилхлорид | 3982-91-0 | ClPS | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1131 | Титан | 7440-32-6 | Ti | 0,1 | общ. | 3 |
| 1132 | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)- трион | 108-80-5 | CHNO | 6 | орг.привк. | 3 |
| 1133 | 1,3,5-Триазин- 2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион натрия | 2624-17-1 | СНNNаО | 25 | орг.привк. | 3 |
| 1134 | ТриалкилСамин |  | CH-N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1135 | 1,2,4-Триаминобензола фосфат | 63189-94-6 | CHN·НOР | 0,01 | орг.привк. | 3 |
| 1136 | Трибутиламин | 102-82-9 | CHN | 0,9 | орг.зап. | 3 |
| 1137 | Трибутил[(2-метил- 1-оксопроп-2-енил)окси]олово | 2155-70-6 | СНOSn | 0,0002 | с.-т. | 1 |
| 1138 | S,S,S-Трибутилтритиофосфат | 78-48-8 | СНOРS | 0,0003 | орг.привк. | 4 |
| 1139 | О,О,О-Трибутилфосфат | 126-73-8 | CHOP | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 1140 | Трибутилхлоролово | 1461-22-9 | CHClSn | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1141 | 1,2,3-Тригидроксибензол | 87-66-1 | СНО | 0,1 | орг.окр. | 3 |
| 1142 | 1,1,13-Тригидротетраэй- козафтортридецен-1-ол |  | СНFO | 0,25 | орг.зап. | 3 |
| 1143 | Тридекафторгептаналь гидрат |  | CFO·НО | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1144 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- Тридекафторгептан-1-ол | 375-82-6 | СНFО | 4 | с.-т. | 2 |
| 1145 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7- Тридекафторгептилпроп-2-еноат | 559-11-5 | CHFO | 1 | орг.зап. | 4 |
| 1146 | Трииодометан | 75-47-8 | СНl | 0,0002 | орг.зап. | 4 |
| 1147 | Триметиламин | 75-50-3 | CHN | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 1148 | Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота |  | СНОР | 0,3 | с.-т. | 2 |
| 1149 | 1,2,5-Тримстил-4-фенил-4- пиперидинол пропионат | 64-39-1 | CHNO | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 1150 | Триметилфосфат | 512-56-1 | СНOР | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 1151 | Триметилфосфит | 121-45-9 | СНOР | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 1152 | N,N,N-Триметил-2- хлорэтанаминийхлорид | 999-81-5 | CHClN | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1153 | Тринитробензол | 25377-32-6 | СНNО | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1154 | Тринитрометан | 517-25-9 | CHNO | 0,01 | орг.окр. | 3 |
| 1155 | 1,3,5-Тринитро-1,3,5- пергидротриазин | 121-82-4 | СНNО | 0,1 | c.-т. | 2 |
| 1156 | Три(проп-1-енил)амин | 102-70-5 | CHN | 0,01 | c.-т. | 2 |
| 1157 | Трис(N,N-дибутиламид) фосфорной кислоты |  | СНOР | 0,5 | общ. | 4 |
| 1158 | Трис(диметилфенил)фосфат | 25155-23-1 | СНOР | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 1159 | Трис(диэтиламино)-2- хлорэтилфосфин |  |  | 2 | орг.зап. | 3 |
| 1160 | Трис(метилфенил)фосфат | 1330-78-5 | CHOP | 0,005 | с.-т. | 2 |
| 1161 | Трифенилфосфин | 603-35-0 | CHP | 0,02 | общ. | 3 |
| 1162 | Трифенилфосфит | 101-02-0 | СHОР | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1163 | 3-(Трифторметил) аминобензол | 98-16-8 | CHFN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1164 | Трифторметилбензол | 98-08-8 | CHF | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1165 | 1-(3-Трифторметилфенил) карбамид | 13114-87-9 | CHFNO | 0,03 | орг.привк. | 4 |
| 1166 | Трифторпропилсилан | 460-48-0 | CHFSi | 1,5 | орг.привк. | 4 |
| 1167 | Трифторхлорпропан |  | СНСlF | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1168 | 2,4,5-Трихлораминобензол | 636-30-6 | СНСlN | 1 | орг.пл. | 4 |
| 1169 | 2,4,6-Трихлораминобензол | 634-93-5 | CHClN | 0,8 | орг.привк. | 3 |
| 1170 | Трихлорацетальдегид | 75-87-6 | СНСlО | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1171 | Трихлорацетат натрия | 650-51-1 | CClNO | 5 | общ. | 4 |
| 1172 | 4,5,6-Трихлорбензоксазолин- 2-3Н-он | 50995-94-3 | СНСlN | 1 | орг.пл. | 4 |
| 1173 | 2,3,6-Трихлорбензойная кислота | 50-31-7 | СНСlO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1174 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | СНСl | 0,03 | орг.зап. | 3 |
| 1175 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1176 | 2,3,4-Трихлорбут-1-ен | 2431-50-7 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1177 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1178 | N-Трихлорметилтио- фталимид |  | CHClNOS | 0,04 | орг.зап. | 4 |
| 1179 | 2-Трихлорметил -3,4,5-трихлорпиридин | 1201-30-5 | CHClN | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1180 | 6-(Трихлорметил)- 1-хлорпиридин | 1929-82-4 | CHClN | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1181 | 1,1,5-Трихлорпент-1-ен | 2677-33-0 | СНСl | 0,04 | орг.зап. | 3 |
| 1182 | 1,2,3-Трихлорпропан | 96-18-4 | СНСl | 0,07 | орг.зап. | 3 |
| 1183 | О,О,О-Трис(2-хлорпропил) фосфат |  | CHClOP | 0,1 | общ. | 3 |
| 1184 | Трихлорпропионат натрия |  | СНСlNаO | 1 | орг.зап. | 3 |
| 1185 | 2,2,3-Трихлорпропионовая кислота | 3278-46-4 | СНСlO | 0,01 | орг.привк. | 4 |
| 1186 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этил-2-2-дихлорпропионат | 136-25-4 | CHСlО | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1187 | 2-(2,4,5-Трихлорфенокси) этилтрихлорацетат | 25056-70-6 | СНСlО | 5 | с.-т. | 3 |
| 1188 | 1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол | 302-17-0 | СНСlO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1189 | 1,1’-(2,2,2-Трихлорэтилиден) бис(4-хлорбензол) | 50-29-3 | CHCl | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1190 | Трициклогексилоловохлорид |  | CHClSn | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1191 | Триэтилфосфат | 78-40-0 | СНOР | 0,3 | общ. | 3 |
| 1192 | Т-66 (флокулянт) |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1193 | Углерод дисульфид | 75-15-0 | CS | 1 | орг.зап. | 4 |
| 1194 | Универсин (компаундированный жидкий битум) |  |  | 0,01 | орг.зап. | 3 |
| 1195 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1196 | -Фенилбензолуксусная кислота | 117-34-0 | СНО | 0,5 | общ. | 4 |
| 1197 | Фенилгидразин | 100-63-0 | СНN | 0,01 | с.-т. | 3 |
| 1198 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден) бис(гидропероксид) | 721-26-6 | CHO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1199 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден) бис(гидропероксид) | 3159-98-6 | CHO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1200 | 1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | CHNaO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1201 | 1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден) бисгидропероксид натрия |  | CHNaO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1202 | 1-Фенил-3-пиразолидон | 92-43-3 | CHNO | 0,5 | орг.окр. | 3 |
| 1203 | S-[2-[(Фенилсульфонил) амино]этил]-О,О-бис (1-метилэтилдитиофосфат | 741-58-2 | CHNOPS | 1 | с.-т. | 2 |
| 1204 | N-Фeнил-N-[1-(2- фeнилэтил)пипepидин-4- ил]пpoпaнaмид | 437-38-7 | CHN | отсут- ствие | с.-т. | 1 |
| 1205 | 1-Фенилэтан-1-ол | 98-85-1 | CHO | 0,4 | общ. | 4 |
| 1206 | 2-Фенилэтан-1-ол | 1517-69-7 | CHO | 0,01 | общ. | 3 |
| 1207 | 1-Фенилэтанон | 98-86-2 | СНO | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1208 | N-Фенил-N-этилбензолметанамин | 92-59-1 | CHN | 4 | с.-т. | 2 |
| 1209 | (Е)1-Фенилэтил-3- [(диметоксифосфинил)окси] бут-2-еноат | 7700-17-6 | CHOP | 0,05 | c.-т. | 2 |
| 1210 | 1-Фенилэтил-3-оксобутаноат | 40552-84-9 | CHO | 0,8 | общ. | 4 |
| 1211 | (Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат | 68683-30-7 | СНСlO | 0,15 | с.-т. | 2 |
| 1212 | O-Фенил-О-этилтиофосфат натрия |  | CHNaOPS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 1213 | О-фенил-О-этилхлортиофосфат | 38052-05-0 | CHClOPS | 0,005 | орг.зап. | 3 |
| 1214 | 3-Феноксибензальдегид | 39515-51-0 | CHO | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1215 | 3-Фенокси-1-метилбензол | 3586-14-9 | СНO | 0,04 | орг. | 4 |
| 1216 | Феноксиэтановая кислота | 122-59-8 | CHO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1217 | 9Н-Фенотиазин | 92-84-2 | CHNS | 1 | общ. | 4 |
| 1218 | Ферроцианиды |  |  | 1,25 | с.-т. | 2 |
| 1219 | Флотол С |  |  | 0,5 | с.-т. | 3 |
| 1220 | Флотореагент ААР-1 |  |  | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 1221 | Флотореагент АРР-2 |  |  | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 1222 | Флотореагент Оксаль |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1223 | Флотореагент СФК /по амиловому спирту/ |  |  | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1224 | Флотореагент Т-81 |  |  | 0,2 | с.-т. | 2 |

| 1225 | Формальдегид | 50-00-0 | СНO | 0,05 | с.-т. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1226 | Фосфор элементный (красный) | 7723-14-0 | P | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1227 | 29Н,31Н- Фталоцианиндисульфат (4-) -N, N, N, N - кобальта (SP-4-1) |  | CHCuNOS | 0,3 | орг.зап. | 3 |
| 1228 | Фтор для климатических районов I-II | 7782-41-4 | F | 1,5 | с.-т. | 2 |
| 1229 | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | с.-т. | 2 |
| 1230 | Фтор для климатического IV района | 7782-41-4 | F | 0,7 | с.-т. | 2 |
| 1231 | Фуран | 110-00-9 | СНO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1232 | Фуран-2-карбальдегид | 98-01-1 | СНO | 1 | орг.оп. | 4 |
| 1233 | Хлор | 7782-50-5 | Сl | отсут- ствие | общ. | 3 |
| 1234 | 1-Хлорантрацен-9,10-дион | 82-44-0 | CHClO | 3 | с.-т. | 2 |
| 1235 | 2-Хлорантрацен-9,10-дион | 131-09-9 | CHClO | 4 | с.-т. | 2 |
| 1236 | Хлорацетат амина канифоли |  |  | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1237 | Хлорацетат натрия | 3926-62-3 | CHClNaO | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 1238 | 1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен- 9,10-дион |  | CHClNO | 2,5 | с.-т. | 3 |
| 1239 | 2-Хлорбензойная кислота | 118-91-2 | CHClO | 0,1 | орг.привк. | 4 |
| 1240 | 4-Хлорбензойная кислота | 74-11-3 | СНСlO | 0,2 | орг.привк. | 4 |
| 1241 | 6-Хлорбензоксазолон | 19932-84-4 | CHCINO | 0,2 | орг.пленка | 3 |
| 1242 | Хлорбензол | 108-90-7 | СНСl | 0,02 | с.-т. | 3 |
| 1243 | 4-Хлорбензолсульфонат натрия | 5138-90-9 | СНСlNаОS | 2 | с.-т. | 2 |
| 1244 | 2-Хлорбута-1,3-диен | 126-99-8 | СНСl | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1245 | 1-Хлорбутан | 109-69-3 | СНСl | 0,004 | с.-т. | 2 |
| 1246 | 4-Хлорбут-2-енил -2,4-дихлорфеноксиацетат | 2971-38-2 | СНСlО | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 1247 | 4-Хлорбут-2-инил-N-(3- хлорфенил)карбамат | 101-27-9 | СНСlNO | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 1248 | 7-Хлоргептановая кислота | 821-57-8 | СНСlO | 0,05 | орг.зап. | 4 |
| 1249 | Хлор-1,1-дифенил | 27323-18-8 | CHCl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1250 | Хлориды /по СI/ |  |  | 350 | орг.привк. | 4 |
| 1251 | (Хлорметил)бензол | 100-44-7 | СНСl | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1252 | (Хлорметил)оксиран | 106-89-8 | СНСlO | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1253 | 3-Хлорметил- 6-хлорбензоксазолон | 40507-94-6 | CHClNO | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 1254 | 2-Хлорнафталин | 91-58-7 | СНСl | 0,01 | орг.зап. | 4 |
| 1255 | 9-Хлорнонановая кислота | 1120-10-1 | СНСlO | 0,3 | орг.зап. | 4 |
| 1256 | 3-Хлорпропан-1,2-диол | 96-24-2 | СНСlO | 0,7 | орг.привк. | 3 |
| 1257 | 3-Хлорпроп-1-ен | 107-05-1 | СНСl | 0,3 | с.-т. | 3 |
| 1258 | 2-Хлорпропионат натрия | 16987-02-3 | СНСlNаO | 2 | орг.зап. | 3 |
| 1259 | 2-Хлорпропионовая кислота | 598-78-7 | СНСlO | 0,8 | орг.привк. | 3 |
| 1260 | 2-Хлортиофeн | 96-43-5 | СНСlS | 0,001 | орг.зап. | 4 |
| 1261 | 11-Хлорундекановая кислота | 1860-44-2 | CHClO | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 1262 | 4-Хлорфенил-2,4,5- трихлорфенилазосульфид | 2227-13-6 | CHClS | 0,2 | орг.пл. | 4 |
| 1263 | 4-Хлорфенил-4- хлорбензолсульфонат | 80-33-1 | CHClOS | 0,2 | орг.привк. | 4 |
| 1264 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1265 | Хлорциклогексан | 542-18-7 | CHCl | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 1266 | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н- изоиндол-1,3(2Н)-дион | 59939-44-5 | CHClNOS | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 1267 | Хлорэтан | 75-00-3 | СНСl | 0,2 | с.-т. | 4 |
| 1268 | Хлорэтановая кислота | 79-11-8 | СНСlO | 0,06 | с.-т. | 2 |
| 1269 | 2-Хлорэтанол | 107-07-3 | СНСlO | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1270 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1271 | Хлорэтилртуть | 107-27-7 | CHClHg | 0,0001 | с.-т. | 1 |
| 1272 | -Хлорэтилтрис(диэтиламино) фосфоний хлорид |  | СНСlNP | 2 | орг. | 3 |
| 1273 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота | 16672-87-0 | СНСlOР | 4 | с.-т. | 2 |
| 1274 | 2-(Хлорэтил)- 2-хлорэтилфосфонат |  | СНСlOР | 1,5 | с.-т. | 3 |
| 1275 | Хромолан |  |  | 0,5 | общ. | 3 |
| 1276 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1277 | Хром Cr |  |  | 0,05 | с.-т. | 3 |
| 1278 | Цакс |  |  | 2 | с.-т. | 2 |
| 1279 | Цефалотина натриевая соль | 58-71-9 | CHNNaOS | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 1280 | Цианамид кальция | 156-62-7 | CHCaN | 1 | с.-т. | 3 |
| 1281 | Цианбензальдегидоксим натрия |  | CHNNaO | 0,03 | орг.зап. | 4 |
| 1282 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1283 | Циклогексан | 110-82-7 | СН | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1284 | Циклогексан-2,5-диен -1,4-диондиоксим | 105-11-3 | СНNО | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 1285 | Циклогексан-1,4-дион | 637-88-7 | СНО | 0,05 | орг.зап. | 3 |
| 1286 | Циклогексанол | 108-93-0 | СНO | 0,5 | с.-т. | 2 |
| 1287 | Циклогексанон | 108-94-1 | СНО | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1288 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 | CHNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1289 | Циклогексен | 110-83-8 | СН | 0,02 | с.-т. | 2 |
| 1290 | Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид | 100-50-5 | СНО | 0,1 | общ. | 3 |
| 1291 | Циклогексиламин | 108-91-8 | CHN | 0,1 | общ. | 3 |
| 1292 | Циклогексиламина гидрохлорид | 4998-76-9 | CHN·ClH | 2 | с.-т. | 2 |
| 1293 | Циклогексиламина карбонат |  | CHN · 1/СНО | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1294 | Циклогексиламина хромат |  | CHN · 1/СrНО | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1295 | Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат |  | CHClNO | 0,04 | орг.зап. | 4 |
| 1296 | Цихлогексилкарбамид | 698-90-8 | CHNO | 3 | общ. | 4 |
| 1297 | N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол- 1,3(2Н)-дион | 17796-82-6 | CHNOS | 0,06 | орг.зап. | 4 |
| 1298 | Циклопентанон-2-карбоксибутан-1 |  | СНО | 0,1 | общ. | 4 |
| 1299 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | 1 | общ. | 3 |
| 1300 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8, 8,9,9,10,10,11, 11-Эйкозафторундекан-1-ол | 307-70-0 | CHFO | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1301 | Экозоль-401 |  |  | 0,25 | орг.мутн. | 3 |
| 1302 | Эмукрил С |  |  | 5 | орг.пена | 3 |
| 1303 | Эпамин 06 |  |  | 2 | общ. | 3 |
| 1304 | ЭПН-5 |  |  | 0,2 | орг.пена | 4 |
| 1305 | 1,2-Эпоксипропан | 75-56-9 | СНО | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 1306 | 2,3-Эпоксипропил -2-метилпроп-2-еноат | 106-91-2 | СНO | 0,09 | общ. | 3 |
| 1307 | Этан-1,2-диилбис(дитиокарбамат) цинка | 12122-67-7 | CHNSZn | 0,3 | орг.мутн. | 3 |
| 1308 | Этан-1,2-диилбис (карбамодитионат) диаммония |  | CHNS | 0,04 | орг.зап. | 3 |
| 1309 | N,N’-Этан-1,2-диилбис[N- (карбоксиметил)глицин] | 60-00-4 | СHNO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1310 | Этандиовая кислота | 144-62-7 | CHO | 0,5 | общ. | 3 |
| 1311 | Этан-1,2-диол | 107-21-1 | СНО | 1 | с.-т. | 3 |
| 1312 | Этан-1,1-диолдиацетат | 542-10-9 | СНO | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 1313 | Этановая кислота | 64-19-7 | СНO | 1 | общ. | 4 |
| 1314 | Этен | 74-85-1 | CH | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1315 | Этенбис(тиогликолят) диоктилолово |  | СНOSSn | 0,002 | с.-т. | 2 |
| 1316 | 2,2’-(1,2-Этендиил)бис[2- аминобензолсульфоновая кислота] | 81-11-8 | CHNOS | 2 | общ. | 4 |
| 1317 | (2,2’-(1,2-Этендиил)бис[5- нитробензолсульфоновая кислота] | 128-42-7 | CHNOS | 3 | общ. | 4 |
| 1318 | Этенилацетат | 108-05-4 | СНO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1319 | Этенилбензол | 100-42-5 | СН | 0,02’ | с.-т. | 1 |
| 1320 | 2-(Этенилокси)этанамин | 7336-29-0 | CHNO | 0,006 | орг.зап. | 3 |
| 1321 | Этенилсиликат натрия |  | CHNaOSi | 2 | орг. | 3 |
| 1322 | Этиламин | 75-04-7 | CHN | 0,5 | орг.зап. | 3 |
| 1323 | (Этиламино)бензол | 103-69-5 | CHN | 1,5 | орг.зап. | 3 |
| 1324 | (DL)-Этил-2-амино-N-(3,4- дихлорфенил)пропаноат | 22212-58-4 | CHClNO | 0,1 | общ. | 4 |
| 1325 | Этилацетат | 141-78-6 | CHO | 0,2 | с.-т. | 2 |
| 1326 | (DL)-Этил-N-бензоил-N-(3,4- дихлорфенил)-2-аминопропаноат | 22212-55-1 | CHClNO | 1 | с.-т. | 2 |
| 1327 | Пункт утратил силу с 15 декабря 2007 года - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 77. - См. предыдущую редакцию. |
| 1328 | N-Этилбутан-1-амин | 13360-63-9 | CHN | 0,5 | орг.привк. | 3 |
| 1329 | S-Этил-N-гексагидро-1Н-азепин- 1-тиокарбонат | 2212-67-1 | CHNOS | 0,07 | орг.зап. | 4 |
| 1330 | 2-Этилгексан-1-ол | 104-76-7 | CHO | 0,15 | общ. | 3 |
| 1331 | 2-Этилгексеналь | 26266-68-2 | CHO | 0,2 | орг.зап. | 4 |
| 1332 | (2-Этилгексил)проп-2-еноат |  | CHO | 0,02 | орг.зап. | 3 |
| 1333 | (2-Этилгексил)сульфат натрия | 126-92-1 | CHNaO | 5 | орг.привк. | 4 |
| 1334 | Этил-2-гидроксипропаноат | 97-64-3 | СНО | 0,4 | с.-т. | 3 |
| 1335 | Этил-3,3-диметил-4,6,6 -трихлоргекс-5-еноат | 59897-92-6 | СНСlO | 0,008 | орг.зап. | 3 |
| 1336 | S-Этилдипропилтиокарбамат | 759-94-4 | CHNOS | 0,1 | орг.зап. | 3 |
| 1337 | O-Этилдитиокарбонат калия | 140-89-6 | СНКОS | 0,1 | орг.зап. | 4 |
| 1338 | O-Этилдихлортиофосфат | 1498-64-2 | CHClOPS | 0,02 | орг.зап. | 4 |
| 1339 | Этил-3-метилбут-2-еноат | 638-10-8 | CHO | 0,4 | орг.зап. | 3 |
| 1340 | N-Этил-N-метилсульфамидо -2-(1,4-фенилендиамин) дисульфат |  | CHNOS · HOS | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 1341 | Этилпроп-2-еноат | 140-88-5 | CHO | 0,005 | орг.зап. | 4 |
| 1342 | Этилсиликат натрия |  |  | 2 | орг.мутн. | 3 |
| 1343 | Этил-[3-[[(фениламино)карбонил] окси]фенил]карбамат | 13684-56-5 | CHNO | 5 | общ. | 3 |
| 1344 | Этил-2-хлорацетоацетат | 609-15-4 | СНСlO | 0,5 | общ. | 3 |
| 1345 | N-Этилциклогексиламин | 5459-93-8 | CHN | 0,5 | общ. | 3 |
| 1346 | N-Этилциклогексиламин гидрохлорид |  | CHN·ClH | 0,1 | с.-т. | 4 |
| 1347 | N-Этилциклогексиламин N-этилциклогексилтиокарбамат |  | CHNOS | 4 | с.-т. | 2 |
| 1348 | N-Этилэтанамин гидрохлорид | 660-68-4 | CHN·ClH | 0,25 | орг.зап. | 4 |
| 1349 | N-Этилэтанамин нитрат | 27096-30-6 | CHN·HNО | 0,1 | общ. | 4 |
| 1350 | S-Этил-N-этил-N- циклогексилтиокарбамат |  | CHNOS | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 1351 | Этоксиэтан | 60-29-7 | СНО | 0,3 | орг.привк. | 4 |
| 1352 | 2-Этоксиэтанол | 110-80-5 | СНO | 1 | общ. | 3 |
| 1353 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (этилкарбитол) | 111-90-0 | СНO | 0,02 | общ. с.-т. | 2 |
| (Позиция в редакции, введенной в действие с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года. - См. предыдущую редакцию) |
| 1354 | 2-[2-(2-Этоксиэтокси) этокси]этанол | 112-50-5 | CHO | 0,08 | общ. | 4 |
| 1355 | Эфир этиленгликоля и жирных кислот |  |  | 0,7 | общ. | 4 |
| 1356 | Эфир этилкарбитола и жирных кислот |  |  | 0,8 | общ. | 4 |

|  | Поливинилнитрат | 26355-31-7 | [CHОN] | 4,0 | общ. с.-т. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | Поливинилбутираль | 63148-65-2 | [-CHО] | 2,0 | общ. с.-т. | 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | Нитрат целлюлозы | 9004-70-0 | [CHО(OH)(ONО)] | 4,0 | общ. с.-т. | 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | Метиленбис-(N’- метоксидиазен-N-оксид) (метоксазин) | - | CHNО | 0,2 | общ. с.-т. | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | 3,3-Бис(хлорметил)оксетан | 78-71-7 | [-OCHC(CHCl)CH] | 0,2 | общ. с.-т. | 2 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | Тетранитропентаэритрит | 78-11-5 | CHNО | 0,1 | общ. с.-т. | 1 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |
|  | Диоксид хлора | 10049-04-4 | ClO | 0,3 | с.-т. | 3 |
| (Позиция дополнительно включена с 9 сентября 2017 года Изменениями от 13 июля 2017 года) |

Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 5/.

Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

Использованы следующие обозначения:

а) - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

б) - опасно при поступлении через кожу;

в) - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

г) - ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

д) - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

к) - канцерогены.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены Нормативы:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию).

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высокоопасные

3 класс - умеренно опасные

4 класс - малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

Приложение 1

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице

| Авадекс | 485 |
| --- | --- |
| Агритокс | 801 |
| Агроксон | 801 |
| АГ-соль | 229 |
| 1-(1-Адамантил)этиламина гидрохлорид | 787 |
| Адипинат натрия | 183 |
| Адипиновая кислота | 184 |
| Адипиновой кислоты аддукт с 1,6-гександиамином | 229 |
| Адипиновой кислоты дибутиловый эфир | 329 |
| Азадитион | 367 |
| Азотистой кислоты бутиловый эфир | 205 |
| Акрекс | 809 |
| Акриламид | 1008 |
| Акриловая кислота | 1013 |
| Акриловой кислоты амид | 1008 |
| Акриловой кислоты бутиловый эфир | 206 |
| Акриловой кислоты метиловый эфир | 774 |
| Акриловой кислоты нитрил | 1014 |
| Акриловой кислоты этиловый эфир | 1341 |
| Акриловый альдегид | 1007 |
| Акрилонитрил | 1014 |
| Акрицид | 776 |
| Акролеин | 1007 |
| DL-Аланин | 1324 |
| Ализарин | 339 |
| Алкамон ДС | 514 |
| Алкамон ОС-2 | 24 |
| Алкиланилин | 7 |
| Алкиловый (С) эфир диэтилоксоаминовой кислоты | 902 |
| Алкилполиоксиэтиленгликолевого эфира сульфоянтарной | 21 |
| кислоты динатриевая соль |  |
| Алкилпропилендиамин | 25 |
| Алкилсульфонат-СО | 30 |
| Алкилсульфоянтарная кислота | 29 |
| Алкилфенол сланцевый | 19 |
| Аллил хлористый | 1257 |
| Аллил цианистый | 196 |
| Аллиламин | 1009 |
| Аллилизотиуроний хлорид | 1010 |
| Аллилмеркаптан | 1016 |
| Аллиловый спирт | 1015 |
| Алокаин | 515 |
| Альдрин | 222 |
| Альпан | 1042 |
| Альтакс | 322 |
| Алюминий гидрохлорид | 35 |
| Амибен | 64 |
| Амидинотиоуксусная кислота | 65 |
| Амиловый спирт | 938 |
| 1-Аминоантрахинон | 40 |
| п-Аминобензойной кислоты фосфат | 44 |
| 3-Аминобензотрифторид | 1163 |
| п-Аминобутилбензол | 48 |
| 4-Амино-6-трет-бутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-(4Н)-5-он | 59 |
| 1-Амино-2-гидроксипропан | 81 |
| 4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этиланилин сульфит | 54 |
| 1-Амино-2,4-дибромантрахинон | 57 |
| 5-Амино-1,8-дигидрокси-4,3-сульфамидофениламино- | 597 |
| антрахинон |  |
| 2-Амино-4-(N,N-диизопропиламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин | 158 |
| 2-Амино-4,6-динитрофенол | 52 |
| Амино-С-кислота | 73 |
| п-Аминометилбензол | 67 |
| 4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновой кислоты мононатриевая | 71 |
| соль |  |
| 5-Аминосалициловая кислота | 51 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат калия | 87 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколинат натрия | 88 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота | 89 |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновой кислоты | 87 |
| калиевая соль |  |
| 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин 2-карбоновой кислоты натриевая | 88 |
| соль |  |
| Аминофенетол | 101 |
| Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1- | 91 |
| азабициклогептан-2-карбоновая кислота |  |
| о-Аминофенол | 49 |
| п-Аминофенол | 50 |
| Аминоформ | 230 |
| 4-Амино-3-хлорфенол | 53 |
| 7-Аминоцефалоспорановая кислота | 118 |
| Амино-Ц-кислота | 72 |
| -Аминоэтилдитиокарбаминовая кислота | 98 |
| N-(2-Аминоэтил)пиперазин | 99 |
| Амины С | 10 |
| Амины С | 11 |
| Амины С | 9 |
| Амифос | 114 |
| Аммоний персульфат | 104 |
| Аммония сульфат | 106 |
| Ампициллин | 91 |
| о-Анизидин | 69 |
| п-Анизидин | 70 |
| Анизол | 818 |
| Анилин | 45 |
| Анилин-м-сульфоновая кислота | 47 |
| Анимерт | 1262 |
| АНП-2 | 936 |
| Антио | 409 |
| Антион | 575 |
| Антрахинон | 109 |
| Антрахинон-1,5-дисульфоновая кислота | 337 |
| Антрахинон-1,8-дисульфоновая кислота | 338 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 110 |
| -Антрахинонсульфат натрия | 111 |
| Арезин | 760 |
| Арилат | 739 |
| Аспартам | 725 |
| N-L--Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир | 725 |
| Атразин | 817 |
| Аценол | 1043 |
| 4-Ацетамидофенол | 293 |
| п-Ацетаминофенол | 293 |
| N-Ацетил-D,L--аминоизовалериановая кислота | 116 |
| N-Ацетил-D, L--амино--метил-меркаптомасляная кислота | 117 |
| N-Ацетил-2-аминофенол | 292 |
| N-Ацетил-D, L-валин | 116 |
| N-Ацетил-D,L-метионин | 117 |
| Ацетоксилин | 515 |
| Ацетон | 1003 |
| Ацетонциангидрин | 269 |
| Ацетофенон | 1207 |
| Ацетофос | 535 |

| Базудин | 759 |
| --- | --- |
| Байтекс | 387 |
| Баразан | 672 |
| БВК | 122 |
| Бенацил | 793 |
| Бензальдегид-2,4-дисульфокислоты динатриевая соль | 124 |
| S-Бензил-О,О-диэтилтиофосфат | 519 |
| Бензиловый спирт | 127 |
| Бензилпенициллин | 390 |
| 3-Бензилтолуол | 128 |
| Бензилхлорид | 1251 |
| Бензил хлористый | 1251 |
| Бензил цианистый | 130 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 727 |
| 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир | 728 |
| гидрохлорид |  |
| N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил)-2-аминопропионовой кислоты | 1326 |
| этиловый эфир |  |
| Бензойной кислоты бензиловый эфир | 126 |
| Бензойной кислоты калиевая соль | 132 |
| Бензойной кислоты метиловый эфир | 729 |
| Бензоксазолон-2 | 135 |
| Бензол-1,2-диол | 343 |
| Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид | 200 |
| Бензолсульфоновой кислоты амид | 143 |
| Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид | 144 |
| Бензолсульфохлорид | 144 |
| Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновая кислота, диангидрид | 133 |
| Бензол-1,2,3-триол | 1141 |
| Бензотиазолил-2-морфолинсульфид | 147 |
| Бензотрифторид | 1164 |
| Бензулид | 1203 |
| Бетасан | 1203 |
| Бидерон | 496 |
| Бис(п-бутиланилин)антрахинон-3,3-дисульфоновой кислоты | 604 |
| динатриевая соль |  |
| Бис(2-гидроксиэтил)метиламин | 349 |
| Бис(додеканоилокси)-ди-н-бутилстаннан | 328 |
| Бис(изооктилоксикарбонилметилтио)-дибутилстаннан | 526 |
| 2,4-Бис(N-изопропиламино)-6-хлор-1,3,5-триазин | 156 |
| Бис(2-метилпропил)аминометанимин гидрохлорид | 157 |
| 1,4-Бис(4-метил-2-сульфофениламино)-5,8-дигидроксиантрахинона | 663 |
| динатриевая соль |  |
| 1,3-Бис(1-метилэтил)бензол | 419 |
| 1,4-Бис(1-метилэтил)бензол | 420 |
| 1,2-Бис-метоксикарбонилтиоуреидобензол | 404 |
| Бис(п-хлорфенил)сульфон | 1079 |
| Бис-фосфит | 309 |
| Бифенил | 171 |
| Болстар | 1020 |
| Ботран | 479 |
| м-Бромбензальдегид | 177 |
| Бромофос | 179 |
| 4-Бром-1-метиламиноантрахинон | 180 |
| Бромтан | 324 |
| 1,4-Бутанолид | 354 |
| 2-Бутенал | 192 |
| Бут-2-еновой кислоты нитрил | 195 |
| Бут-3-еновой кислоты нитрил | 196 |
| Бутил(этил)тиокарбаминовой кислоты S-пропиловый эфир | 1019 |
| Бутилакрилат | 206 |
| н-Бутиламид бензолсульфокислоты | 200 |
| Бутиламин | 182 |
| трет-Бутиламин | 768 |
| 4-Бутиланилин | 48 |
| п-Бутиланилин | 48 |
| N-Бутил-1-бутанамин | 326 |
| 5-Бутил-2-[6-(4-бутил-2-сульфофенил)амино]-2,7-дигидро-2,7- | 617 |
| диоксо-3Н-дибенз[f,ij¦изохиномин-3-илбензолсульфонат динатрия |  |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-3,3-диметилакрилат | 776 |
| 2-втор-Бутил-4,6-динитрофенил-изопропиловый эфир карбоновой | 809 |
| кислоты |  |
| 2-сек-Бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат | 776 |
| Бутилен | 191 |
| Бутилкаптакс | 207 |
| Бутилксантогенат | 201 |
| Бутиловый вторичный спирт | 189 |
| Бутиловый нормальный спирт | 188 |
| Бутиловый третичный спирт | 770 |
| трет-Бутиловый спирт | 770 |
| Бутиловый эфир 2,4-Д | 202 |
| Бутиловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты | 202 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | 203 |
| п-трет-Бутилтолуол | 423 |
| Бутилхлорид | 1245 |
| 1,4-Бутиндиол | 209 |
| -Бутиролактон | 354 |
| Бутифос | 1138 |
| Бутоксибутенин | 210 |
| Бутоксиэтилен | 211 |

| ВА-2 | 978 |
| --- | --- |
| Валексон | 542 |
| Вамидотион | 384 |
| Вегибен | 64 |
| Верапамил | 429 |
| Винил сульфид | 511 |
| Винилацетат | 1318 |
| Винилбензол | 1319 |
| Винилбутиловый эфир | 211 |
| Винилметиладипинат | 803 |
| Виниловый эфир моноэтаноламина | 1320 |
| 1-Винилокси-2-аминоэтан | 1320 |
| Винилсиликонат натрия | 1321 |
| Винилхлорид | 1270 |
| ВПК-402 | 956 |
| ВРП-1 | 955 |

| Газойль | 1221 |
| --- | --- |
| Гардона | 401 |
| Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый | 1329 |
| эфир |  |
| Гексагидро-2Н-азепин-2-он медь дихлорид, аддукт | 488 |
| Гексагидроанилин | 1291 |
| Гексагидробензол | 1283 |
| 1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро-1,2,3,4,-10,10-гексахлор-1,4,5,8-димета- | 222 |
| нонафталин |  |
| Гексагидропиразин | 949 |
| Гексагидрофенол | 1286 |
| Гексаметилен | 1283 |
| Гексаметилендиамин | 315 |
| Гексаметилендиаминадипинат | 229 |
| 1,1’-(Гексаметилен)димочевина | 232 |
| Гексаметиленимина 3-нитробензоат | 878 |
| Гексаметиленимина гидрохлорид | 220 |
| Гексаметиленимина метанитробензоат | 878 |
| Гексанат | 1187 |
| 1-Гексангидроксамовая кислота | 252 |
| Гександиовой кислоты диэтениловый эфир | 510 |
| Гександионовая кислота, натриевая соль | 183 |
| Гександионовой кислоты метилвиниловый эфир | 803 |
| Гексахлораминопиколин | 86 |
| Гексахлоран | 241 |
| Гексахлорметаксилол | 164 |
| Гексахлорофен | 751 |
| Гексахлорпараксилол | 165 |
| Гексахлорпиколин | 1179 |
| Гексахлорциклопентадиен | 242 |
| Гексиловый вторичный спирт | 761 |
| Гексиловый нормальный спирт | 234 |
| Гексиловый третичный спирт | 762 |
| Гексилур | 355 |
| Гексимид | 240 |
| Гексоген | 1155 |
| Гелотион | 1020 |
| Гемфиброзил | 407 |
| Гептангидроксамовая кислота | 253 |
| Гептахлор | 245 |
| Гептахлорпиколин | 1119 |
| 1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7е- | 245 |
| тетрагидроинден |  |
| Гептиловый спирт | 244 |
| Гербан | 225 |
| Гидразида малеиновой кислоты натриевая соль | 352 |
| Гидроксиламин сернокислый | 262 |
| о-Гидроксианилин | 49 |
| 2-(3Н)-Гидроксибензотиазолон | 251 |
| 1-Гидрокси-2,10-дианилидо-4,9-антрахинона динатриевая соль | 668 |
| 2-Гидрокси-3,5-динитроанилин | 52 |
| 4-Гидрокси-2-метилбутен-2-овой кислоты амид | 270 |
| 2-Гидрокси-2-метилпропановой кислоты нитрил | 269 |
| 2-Гидроксиметилпропанонитрил | 269 |
| 1-Гидрокси-4-(4-метил-2-сульфо-фениламино)антрахинона | 612 |
| натриевая соль |  |
| 1-Гидроксипропановой кислоты 1-метилэтиловый эфир | 807 |
| 2-Гидроксипропановой кислоты этиловый эфир | 1334 |
| 2-Гидроксипропилен-1,3-диамино-N,N,N’,N’- | 283 |
| тетраметиленфосфоновая кислота |  |
| 2-Гидрокситриметилендиамин | 318 |
| -Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)-уксусная кислота | 291 |
| N-Гидроксилфениламин | 250 |
| N-Гидрокси-N’-(4-хлорфенил)мочевина | 294 |
| Гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота | 298 |
| 4-Гидрокси-2-(этиламино)толуол | 274 |
| -Гидроксиэтилбензол | 1205 |
| Гидроперекись изопропилбензола | 791 |
| Гидроперекись кумола | 791 |
| -Гидроперфторпеларгоновой кислоты аммонийная соль | 227 |
| Гидроперфторэнантовая кислота | 547 |
| Гидрохинон | 345 |
| Гипан | 302 |
| Гипосульфит натрия | 836 |
| ГКЖ-10 | 1342 |
| ГКЖ-11 | 778 |
| ГКЖ-12 | 1321 |
| ГКЖ-94 | 984 |
| ГКЖ-94М | 960 |
| Гликолевой кислоты фениловый эфир | 1216 |
| Гликолевокислый эфир целлюлозы | 580 |
| Глифтор | 1045 |
| Глицерин | 1004 |
| Глицидилметакрилат | 1306 |
| Глутаровый альдегид | 937 |
| Глутаровый диальдегид | 937 |
| Гранозан | 1271 |
| Гуаровая смола | 219 |

| ДАВСО | 307 |
| --- | --- |
| Дактал W-75 | 398 |
| Далапон | 487 |
| Дантрон | 341 |
| ДД | 1046 |
| ДДБ | 1047 |
| ДДВФ | 377 |
| ДДТ | 1189 |
| -Дегидрогептахлор | 223 |
| 1-Декангидроксамовая кислота | 254 |
| Денацил | 549 |
| Десмедифам | 1343 |
| Дефос | 1159, 1272 |
| Диаллиламин | 1012 |
| Диамид малоновой кислоты | 998 |
| Диамид тиокарбаминовой кислоты | 1128 |
| 1,4-Диаминоантрахинон | 310 |
| 1,5-Диаминоантрахинон | 311 |
| 1,4-Диамино-2,3-бис(4-третбутилфенокси)антрахинон- | 613 |
| дисульфокислоты натриевая соль |  |
| 4,4’-Диаминодифениловый эфир | 905 |
| 4,4’-Диаминодифенилсульфон | 1080 |
| 2,2’-Диаминодиэтиламин | 100 |
| 1,12-Диаминододекан | 546 |
| 1,8-Диаминонафталин-4-сульфоновая кислота | 316 |
| 4,4’-Диамино-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1316 |
| Диаминоэтан | 319 |
| Дианат | 819 |
| Диацетам-5 | 1100 |
| 3,7-Диацетил-1,5-эндометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан | 320 |
| Дибенз-1,4-тиазин | 1217 |
| Дибензантранил | 627 |
| Дибензилтолуол | 321 |
| 2,4-Дибромаминоантрахинон | 57 |
| Дибутил-1-нафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 334 |
| Дибутиладипинат | 329 |
| Дибутилдиизооктилтиогликолятолово | 526 |
| Дибутилдилауратолово | 328 |
| Дибутилдихлорстаннан | 464 |
| Дибутилоксостаннан | 335 |
| Дибутилолово сульфид | 330 |
| О,О-Дибутил-О-фенилфосфат | 336 |
| Дибутилфталат | 327 |
| Дивинил | 181 |
| Дивиниладипинат | 510 |
| Дивинилсульфид | 511 |
| Ди(гексаметилен)карбамид | 232 |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантра-2-сульфоновой кислоты | 111 |
| натриевая соль |  |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен | 109 |
| 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино] | 604 |
| бис-[5-бутилбензолсульфоновой кислоты] динатриевая соль |  |
| 2,2’-[(9,10-Дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино] | 663 |
| бис-15-метилбензолсульфоновой кислоты] динатриевая соль |  |
| 9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1-сульфоновой кислоты | 110 |
| натриевая соль |  |
| Дигидроизофорона пероксид | 353 |
| 1,2-Дигидроксиантрахинон | 339 |
| 1,4-Дигидроксиантрахинон | 340 |
| 1,5-Дигидроксиантрахинон | 341 |
| 1,8-Дигидроксиантрахинон | 342 |
| Дигидроксиэтиловый эфир динитрат | 908 |
| Дигидроперекиси м-диизопропилбензола натриевая соль | 1200 |
| Дигидроперекиси п-диизопропилбензола натриевая соль | 1201 |
| Дигидроперекись м-диизопропилбензола | 1198 |
| Дигидроперекись п-диизопропилбензола | 1199 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиллакрилат | 1145 |
| 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт | 1144 |
| 1,4-Диглицидил-3-метил-1,2,4-триазолон-5 | 509 |
| Диен-1,3 | 472 |
| Диен-1,4 | 473 |
| Диизобутиламин | 155 |
| Диизобутилмалеатдиоктилолово | 393 |

| Диизобутилтиофосфат натрия | 394 |
| --- | --- |
| N,N-Диизооктилизооктанамин | 527 |
| Ди(изопропанол)амин | 564 |
| Диизопропиламин | 812 |
| 1,3-Диизопропилбензол | 419 |
| 1,4-Диизопропилбензол | 420 |
| м-Диизопропилбензол | 419 |
| п-Диизопропилбензол | 420 |
| Диизопропилгуанидин моногидрохлорид | 157 |
| Диизопропилгуанидин | 421 |
| N-(,-О,О-Диизопропилдитиофосфорилэтил) | 1203 |
| бензолсульфонамид |  |
| Диизопропилтиокарбаминовой кислоты (2,3-дихлорпроп-2- | 485 |
| ениловый) эфир |  |
| Диизопропилдитиофосфат калия | 422 |
| O,О-Диизопропил-S-[2-[(фенилсульфонил)амино]- | 1203 |
| этилдитиофосфат |  |
| O,O-Диизопропилфосфит | 161 |
| О,O-Диизопропилфосфонат | 161 |
| Дикетон | 466 |
| Дикотекс | 801 |
| Дикофол | 166 |
| Дикрезил | 789 |
| 1,3-Диксилилимино-2-метил-2-азопропан | 403 |
| Дилор | 223 |
| Димер метилцианкарбамат | 1 |
| Диметиламин | 754 |
| N,N-Диметиламинометилакриламид | 358 |
| Диметилвинилкарбинол | 737 |
| 2,3-Диметил-6-винилпиридиний метилсульфат | 418 |
| 5,5-Диметилгидантоин | 379 |
| O,O-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат | 530 |
| Диметилдиоксан | 368 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты аммониевая соль | 371 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль | 372 |
| Диметилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 373 |
| Диметилдитиофосфорная кислота | 374 |
| О,О-Диметил-О-(2,2-дихлорвинил)фосфат | 377 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорвинил)циклопропанкарбоновой | 744 |
| кислоты метиловый эфир |  |
| 1,1-Диметил-3-(3,4-дихлорфенил)мочевина | 490 |
| 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбоновой | 744 |
| кислоты метиловый эфир |  |
| Диметилизофталат | 363 |
| О,О-Диметил-О-[3-(карб-1-фенилэтокси)пропен-2-ил-2-фосфат | 1209 |
| О,О-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат | 383 |
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-метилкарбамоилэтилмеркапто)- | 384 |
| этилтиофосфат |  |
| (Е,1R)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1 | 745 |
| -карбоновой кислоты метиловый эфир |  |
| 2,2-Диметил-3-(2-метил-1-пропенил)циклопропанкарбоновой | 386 |
| кислоты натриевая соль |  |
| О,О-Диметил-S-(N-метил- N-формиламинометил)дитиофосфат | 409 |
| O,O-Димeтил-S-(N-мeтил-N-фopмилкарбамоилметил)- | 409 |
| дитиофосфат |  |
| 1,3-Диметилмочевина | 380 |
| N,N’-Диметилмочевина | 380 |
| Диметиловый эфир | 906 |
| Диметилоктадецилбензиламмония хлорид | 391 |
| 2,2-Диметилолпропандиол-1,3 | 153 |
| 3,5-Диметилпергидро-1,3,5-тиадиазин-2-тион | 397 |
| Диметилтерефталат | 364 |
| Диметилтетрахлортерефталат | 398 |
| О,О-Диметил-О-[1-(2,3,4,5-тетрахлорфенил)винилфосфат | 399 |
| 1,1-Диметил-2-фенилмочевина | 405 |
| Диметилфенол | 255 |
| Диметилфосфит | 758 |
| Диметилфталат | 362 |
| О,О-Диметилхлортиофосфат | 411 |
| N,N,-Диметил-N’-(м-хлорфенил)-гуанидин | 412 |
| (Диметилэтанол)амин | 359 |
| О,О-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат | 427 |
| О,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат | 427 |
| 2-(Диметокситиофосфорилтио)бутандиовой кислоты диэтиловый | 530 |
| эфир |  |
| (Диметокситиофосфорилтио)уксусной кислоты этиловый эфир | 382 |
| Димид | 402 |
| Динатриевая соль флуоресцеина | 657 |
| Динил | 1048 |
| Динитрил адипиновой кислоты | 506 |
| 2,4-Динитроанилин | 60 |
| 2,5-Динитроанилин | 61 |
| 3,4-Динитроанилин | 62 |
| 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил)анилин | 433 |
| 3,5-Динитро-4-диэтиламинобензотрифторид | 434 |
| Динитродиэтиленгликоль | 908 |
| 4,6-Динитро-2-метилфенол | 257 |
| Динитророданбензол | 438 |
| 4,4’-Динитро-2,2’-стильбендисульфоновая кислота | 1317 |
| 2,4-Динитро-1-тиоцианобензол | 438 |
| 2,4-Динитротолуол | 435 |
| Динитротриэтиленгликоль | 432 |
| 2,4-Динитрофенол | 256 |
| Динитрохлорбензол | 439 |
| Динобутон | 809 |
| Диносеб | 258 |
| Диоксалим | 563 |
| Диоксановый спирт | 743 |
| 3,6-Диоксифлуоран | 658 |
| 1,4-Диоксоциклогексан | 1285 |
| Диоктиловый эфир себациновой кислоты | 441 |
| Диоктилфталат | 525 |
| 2,2’-Дипиридил | 149 |
| 4,4’-Дипиридил | 150 |
| 4,4’-Дипиридил дигидрат | 151 |
| Дипропиламин | 1021 |
| Дипропилтиокарбаминовой кислоты S-этиловый эфир | 1336 |
| Диспергатор НФ | 752 |
| Дисульфофталоцианин кобальта | 1227 |
| 2,2’-Дитиодибензотиазол | 322 |
| Дитиофосфат крезиловый | 272 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-бис-(2-этилгексиловый) эфир | 170 |
| Дитиофосфорной кислоты О,О-дибутиловый эфир, калиевая соль | 331 |
| Дитиофосфорной кислоты O,O-диизопропиловый эфир, калиевая | 422 |
| соль |  |
| Диурон | 490 |
| Дифенамид | 402 |
| Дифенил | 171 |
| Дифенилгуанидин гидрохлорид | 449 |
| Дифенилметан--карбоновая кислота | 1196 |
| Дифенилмочевина | 450 |
| Дифенилнитрозамин | 884 |
| Дифенилолпропан | 347 |
| Дифенилуксусной кислоты N,N-диметиламид | 402 |
| (2,3-Дихлораллил)-N,N-диизопропилтиокарбамат | 485 |
| 2,5-Дихлор-3-аминобензойная кислота | 64 |
| Дихлоран | 479 |  |
| 2,5-Дихлоранилин | 453 |  |
| 2,6-Дихлоранилин | 454 |  |
| 3,4-Дихлоранилин | 455 |  |
| Дихлорантин | 375 |  |
| 1,5-Дихлорантрахинон | 462 |  |
| о-Дихлорбензол | 456 |  |
| п-Дихлорбензол | 457 |  |
| 2,6-Дихлорбензоламин | 454 |  |
| 2,3-Дихлорбутадиен-1,3 | 459 |  |
| Дихлорбутандионовый ангидрид | 502 |  |
| 1,3-Дихлорбутен-2 | 461 |  |
| 3,4-Дихлорбутен-1 | 460 |  |
| 2,5-Дихлор-п-трет-бутилтолуол | 465 |  |
| O-(2,2-Дихлорвинил)-О,О-диметилфосфат | 377 |  |
| Дихлоргидрин | 482 |  |
| 1,3-Дихлор-5,5-диметилгидантоин | 375 |  |
| Дихлордифенил | 458 |  |
| 4,4’-Дихлордифенилсульфон | 1079 |  |
| Дихлордифенилтрихлорэтан | 1189 |  |
| 2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,3-дион | 466 |  |
| 1,2-Дихлоризобутан | 748 |  |
| 1,3-Дихлоризобутилен | 749 |  |
| 3,3-Дихлоризобутилен | 474 |  |
| ,-Дихлоризопропиловый спирт | 482 |  |
| Дихлорицид | 457 |  |
| Дихлормалеиновый ангидрид | 501 |  |
| 2,6-Дихлор-4-нитроанилин | 479 |  |
| 2,5-Дихлорнитробензол | 477 |  |
| 3,4-Дихлорнитробензол | 478 |  |
| 2,4-Дихлор-1-(4-нитрофенокси)бензол | 492 |  |
| 1,3-Дихлорпропен | 483 |  |
| 2,3-Дихлорпропен | 484 |  |
| 3,4-Дихлорпропионанилид | 494 |  |
| 2,2-Дихлорпропионовой кислоты 2-(2,4,5-трихлорфенокси) | 1186 |  |
| этиловый эфир |  |  |
| 2,4-Дихлортолуол | 470 |  |
| 2,4-Дихлорфениловой кислоты бутиловый эфир | 202 |  |
| 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксимочевина | 491 |  |
| Ди-4-хлорфенилсульфон | 1079 |  |
| Дихлор-О-фенилфосфат | 497 |  |
| Дихлорфенилфосфат | 497 |  |
| N-(3,4-Дихлорфенил)этиловый эфир | 1324 |  |
| 2,4-Дихлорфенокси--масляная кислота | 500 |  |
| 2,4-Дихлорфенокси--пропионовая кислота | 501 |  |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты аммониевая соль | 498 |  |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты натриевая соль | 499 |  |
| 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты октиловый эфир | 930 |  |
| Дихлорфенол | 260 |  |
| ,-Дихлор--формилакриловая кислота | 480 |  |
| Дихлорфосфорной кислоты фениловый эфир | 497 |  |
| Дихлорциклогексан | 503 |  |
| 1,1-Дихлорэтилен | 504 |  |
| 1,3-Дицианобензол | 139 |  |
| Дицианометан | 999 |  |
| Дициклогексилоксостаннан | 508 |  |
| Дициклогептадиен | 173 |  |
| 2-Дицикло[2.2.1]гептен | 174 |  |
| Дициклопентадиен | 1093 |  |
| Диэтаноламин | 348 |  |
| Диэтениладипинат | 510 |  |
| Диэтиламид 2-(-нафтокси)пропионовой кислоты | 536 |  |
| Диэтиламин азотнокислый | 1349 |  |
| Диэтиламин солянокислый | 1348 |  |
| Диэтиламинометиловый эфир этилмочевины | 516 |  |
| N, N-Диэтиланилин | 513 |  |
| Диэтилацеталь | 543 |  |
| м-Диэтилбензол | 520 |  |
| Ди(2-этилгексил)адипат | 525 |  |
| Ди(2-этилгексил)фталат | 524 |  |
| N,N’-Диэтилгуанидин солянокислый | 529 |  |
| Диэтилдикаприлатолово | 522 |  |
| Диэтилдиоктаноатолово | 522 |  |
| Диэтилдитиокарбаминовой кислоты натриевая соль | 531 |  |
| Диэтилдитиофосфорной кислоты калиевая соль | 532 |  |
| Диэтиленгликоль динитрат | 908 |  |
| Диэтиленгликоль | 912 |  |
| Диэтилендиамин | 949 |  |
| Диэтилентриамин | 100 |  |
| Диэтилкетон | 939 |  |
| Диэтиловый эфир дитиофосфорной кислоты | 533 |  |
| Диэтиловый эфир малеиновой кислоты | 523 |  |
| Диэтиловый эфир | 1351 |  |
| Диэтилолово дихлорид | 467 |  |
| N,N-Диэтил-п-фенилендиаминсульфат | 521 |  |
| О,О-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазолинилметил)дитиофосфат | 923 |  |
| Диэтилхлортиофосфат | 540 |  |
| Диэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 167 |  |
| Диэфир | 814 |  |
| 2,4-ДМ | 500 |  |
| 1,12-Додекаметилендиамин | 546 |  |
| цис-8-Додецинилацетат | 549 |  |
| 2,4-ДП | 501 |  |
| ДПФ-1 | 283 |  |
| ДПФ-1Н | 287 |  |
| Дравин 755 | 781 |  |
| Дропп | 1128 |  |
| ДТС-3ПЭ | 651 |  |
| ДХП-4 | 463 |  |
| ДХТИ 150А | 162 |  |
| Енамин | 208 |  |
| Жарилек | 1050 |  |
| Жидкость 169 1п | 235 |  |
| Зенкор | 59 |  |

| Изоамилксантогенат калия | 741 |
| --- | --- |
| 3-Изобутенил-2,2-диметил-1-циклопропан карбоновая кислота | 381 |
| Изобутенилкарбинол | 738 |
| Изобутилацетат | 746 |
| Изобутилен | 771 |
| Изобутилксантогенат калия | 741 |
| Изобутиловый "аэрофлот" | 394 |
| Изобутиловый спирт | 769 |
| Изооктиловый спирт | 1330 |
| Изопентиловый эфир п-толуолсульфоновой кислоты | 742 |
| Изопрен | 735 |
| Изопреновый спирт | 737 |
| Изопропаноламин | 81 |
| Изопропиламин | 80 |
| Изопропилбензол | 806 |
| 4,4’-Изопропилидендифенол | 347 |
| Изопропилксантогенат калия | 808 |
| Изопропилметилгидроксипиримидин | 268 |
| О-Изопропил-N-метилтиокарбамат | 810 |
| Изопропиловый спирт | 1002 |
| Изопропиловый эфир молочной кислоты | 807 |
| Изопропилоктадециламин | 811 |
| N-Изопропилоктадециламин | 811 |
| Изопропилфенилкарбамат | 813 |
| Изопропилхлорекс | 907 |
| Изопропилхлорфенилкарбамат | 815 |
| N-Изопропил-6-хлор-N-этил-1,3,5-триазин-2,4-диамин | 817 |
| Изофос-3 | 799 |
| Изофталевая кислота | 141 |
| Изофталевой кислоты диметиловый эфир | 363 |
| Изофталевой кислоты динитрил | 139 |
| Изофталевой кислоты дихлорангидрид | 137 |
| Изофталоилхлорид | 137 |
| Изофталонитрил | 139 |
| Изоцианометилбензол | 130 |
| ИКК | 1076 |
| Ингибитор коррозии НДА | 507 |
| Индотолуидин | 68 |
| Инкор-3 | 443 |
| Иодофенфос | 376 |
| Йодоформ | 1146 |

| Калий О-изопентилксантогенат | 741 |
| --- | --- |
| Каприловая кислота | 280 |
| Капрингидроксамовая кислота | 254 |
| Капролактам | 221 |
| -Капролактам | 221 |
| Капронгидросамовая кислота | 252 |
| Каптакс | 145 |
| Каптан | 1097 |
| Карбаминовой кислоты нитрил соль кальция | 1280 |
| Карбанилид | 450 |
| Карбатион | 747 |
| Карбин | 1247 |
| Карбинол | 891 |
| Карбозолин | 288 |
| Карбоксид | 232 |
| Карбоксиметилизотиомочевина | 65 |
| Карбонодитионовой кислоты О-изобутиловый эфир калиевая | 777 |
| соль |  |
| Карбофос | 530 |
| Картоцид | 488 |
| Кельтан | 166 |
| Кильваль | 384 |
| Кобальт дисульфофталоцианин | 1227 |
| Кобальта (II) ацетат тетрагидрат | 115 |
| Кодеин | 357 |
| Которан | 400 |
| Краситель желтый для меха | 317 |
| Краситель органический кислотный оранжевый СВ | 609 |
| о-Крезилдитиофосфат | 272 |
| м-Крезол | 265 |
| п-Крезол | 266 |
| Кремниевой кислоты динатриевая соль | 835 |
| 3-Кротилизотиуроний хлорид | 194 |
| Кротилин | 1246 |
| Кротонитрил | 195 |
| Кротоновый альдегид | 192 |
| Ксикаин | 515 |
| Ксилол | 361 |
| Кумол | 806 |
| 2-КФ | 976 |
| КФ-6 | 358 |

| Лактон 4-гидроксибутановой кислоты | 354 |
| --- | --- |
| Лактон -оксимасляной кислоты | 354 |
| Лапроксид 503 | 1005 |
| Лапромол 294 | 1105 |
| Лауриламинопропионитрил | 550 |
| Лаурилпропилендиамин | 551 |
| Лидокаин | 515 |
| Линурон | 491 |
| Лудигол | 882 |
| 2,5-Лутидин | 392 |

| М-81 | 427 |
| --- | --- |
| Магнацид Н | 1007 |
| Магний хлорат | 713 |
| Малеиновая кислота | 193 |
| Малонамид | 998 |
| Малононитрил | 999 |
| Масляная кислота | 187 |
| Мезидин | 84 |
| Меназон | 367 |
| 2-Меркаптобензтиазол | 145 |
| -Меркаптодиэтиламин | 518 |
| Меркаптофос | 1051 |
| Метакриламид | 772 |
| Метакриловая кислота | 775 |
| Метакриловой кислоты амид | 772 |
| Метакриловой кислоты бутиловый эфир | 203 |
| Метакриловой кислоты 2-гидроксиэтиловый эфир | 299 |
| Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир | 1306 |
| Металлилхлорид | 797 |
| Метаналь | 1225 |
| Метаниловая кислота | 47 |
| Метанимидамид | 403 |
| Метас | 959 |
| Метафос | 389 |
| Метафосфорной кислоты натриевая соль | 834 |
| Метацид | 954 |
| -Метил-1-адамантинметиламина гидрохлорид | 787 |
| Метилакрилат | 774 |
| - Метилакролеин | 192 |
| N-Метиламинная соль N-метилдитиокарбаминовой кислоты | 721 |
| 1-Метиламиноантрахинон | 722 |
| 2,2’-(Метиламино)бисэтанол | 349 |
| 2,2-(N-Метиламино)диэтанол | 349 |
| 2-Метиламино-1-фенилпропан-1-ол гидрохлорид | 724 |
| п-Метиламинофенол сульфат | 264 |
| 4-Метиламинофенол сульфат | 264 |
| 3-Метиланилин | 66 |
| 4-Метиланилин | 67 |
| N-Метиланилин | 723 |
| Метилацетофос | 382 |
| -Метилбензиловый спирт | 1205 |
| -Метилбензиловый эфир ацетоуксусной кислоты | 1210 |
| -Метилбензиловый эфир 2-хлорацетоуксусной кислоты | 1211 |
| [(3-Метил-4-бензил)фенил]фенил-метан | 321 |
| 4-Метилбензойной кислоты метиловый эфир | 755 |
| -Метилбензолметанол | 1205 |
| 4-Метилбензолсульфиновой кислоты натриевая соль | 732 |
| 4-Метилбензолсульфоновой кислоты изопентиловый эфир | 742 |
| Метилбензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 733 |
| Метилбутандиол | 736 |
| 3-Метилбут-2-еновой кислоты этиловый эфир | 1339 |
| 1-Метил-4-трет-бутилбензол | 423 |
| 4-Метил-4-гидрокситетрагидропиран | 780 |
| Метилдигидропиран | 350 |
| Метилдиэтаноламин | 349 |
| 2,2-Метиленбис(3,4,6-трихлорфенол) | 751 |
| Метилизобутилкарбинол | 189 |
| Метилизобутилполисилоксан | 757 |
| Метилкарбаминовой кислоты метилфениловый эфир | 789 |
| Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир | 753 |
| Метилкарбитол | 824 |
| Метилмеркаптан | 719 |
| Метилметакрилат | 756 |
| 2-Метил-N-(2-метилпропил)-1-пропанамин | 155 |
| 3-Метил-4-метилтиофенол | 267 |
| 1-Метил-1-метокси-3-(хлорфенил)-мочевина | 760 |
| Метилнитрофос | 385 |
| Метилового эфира бензимидазол-2-ил гидрохлорид | 728 |
| Метиловый спирт | 718 |
| Метиловый эфир перметриновой кислоты | 744 |
| Метиловый эфир о-фталевой кислоты | 362 |
| Метиловый эфир хризантемовой кислоты | 745 |
| Метилолметакриламид | 270 |
| 2-Метилпентановой кислоты 4-метил-3-хлоранилид | 798 |
| N-Метилпиридиний хлорид | 765 |
| Метилпирролидон | 766 |
| 2-Метил-2-пропеновой кислоты метиловый эфир | 756 |
| 2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенол | 258 |
| 5-Метилрезорцин моногидрат | 346 |
| Метилсистокс | 1052 |
| -Метилстирол | 802 |
| Метилсульфат натрия | 263 |
| 3-Метил-4-тиоанизол | 267 |
| 2-Метилтио-4,6-диизопропиламиносимм-триазин | 158 |
| 2-Метилтио-О-метилкарбомоилбутаноноксим-3 | 781 |
| Метилтиометилфенол | 267 |
| 3-Метил-1,2,4-триазолон | 782 |
| Метилфенилкарбинол | 1205 |
| (4-Метил-2-хлорфенил)-N-втор-бутиламидохлор- | 799 |
| метилтиофосфонат |  |
| 2-Метил-4-хлорфеноксимасляная кислота | 800 |
| 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота | 801 |
| 4-Метил-4-этанол-1,3-диоксан | 743 |
| 2-Метилэтиламин | 80 |
| 4-Метил-3-(этиламино)фенол | 274 |
| 2-Метил-N-этиланилин | 804 |
| 3-Метил-N-этиланилин | 805 |
| 4,4’-(1-Метилэтилиден)бисфенол | 347 |
| Метилэтилкетон | 190 |
| Метионин | 117 |
| Метирам | 977 |
| 2-Метоксианилин | 69 |
| 4-Метоксианилин | 70 |
| 3-Метоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 820 |
| Метоксиран | 1305 |
| N-Метоксиэтилхлорацетат 2-метиланилина | 823 |
| Метоксиэтоксиэтанол | 824 |
| Метол | 264 |
| Метрибузин | 59 |
| Метурин | 273 |
| Милон | 397 |
| Митак | 403 |
| Мобильтерм 605 | 1053 |
| Молочная кислота | 284 |
| Моноалкилсульфоянтарной кислоты динатриевая соль | 28 |
| Моноаллиламин | 1009 |
| Монобензилтолул | 128 |
| Монобутиламин | 182 |
| Монобутилнафталинсульфоновой кислоты натриевая соль | 204 |
| Моногидроперекись м-диизопропилбензола | 160 |
| Моногидроперекись п-диизопропилбензола | 159 |
| Моноизобутиламин | 767 |
| Монолинурон | 760 |
| Монометакриловый эфир этиленгликоля | 299 |
| Монометиламин | 720 |
| Монометилдихлортиофосфат | 750 |
| Монометиловый эфир диэтиленгликоля | 824 |
| Монопропиламин | 1017 |
| Монохлоргидрин | 1256 |
| Монохлордифенил | 1249 |
| -Монохлорпропионовая кислота | 1259 |
| Монохлоруксусная кислота | 1268 |
| Моноэтаноламин | 96 |
| Моноэтиламин | 1322 |
| Моноэтилдихлортиофосфат | 1338 |
| Моноэфир 2-хлорэтилфосфоновой кислоты | 1274 |
| Монурон | 413 |
| Мороцид | 776 |
| Морфин | 356 |
| Морфолин | 1094 |
| 2-Морфолинотиобензотиазол | 147 |
| Мочевина | 577 |
| Мукохлорная кислота | 480 |
| Муравьиная кислота | 717 |
| Муравьиной кислоты N,N-диметиламид | 408 |
| Мусковит | 36 |

| Наркотин | 428 |
| --- | --- |
| Натриевая соль цинкового комплекса | 297 |
| гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты |  |
| Натрий метафосфорнокислый | 834 |
| тетраНатрий пирофосфат | 833 |
| Натрий пирофосфорнокислый | 833 |
| Натрий фосфорнокислый трехзамещенный | 837 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 73 |
| 2-Нафтиламино-4,8-дисульфоновая кислота | 72 |
| 1-Нафтиламино-4,8-дисульфоновой кислоты мононатриевая | 71 |
| соль |  |
| 1-Нафтил-N-метилкарбамат | 753 |
| 2-(-Нафтокси)пропионовая кислота | 843 |
| -Нафтол | 845 |
| -Нафтол | 846 |
| 2-Нафтол | 846 |
| -Нафтолсульфокислота | 275 |
| 2-Нафтол-6-сульфокислота | 275 |
| о-Нафтохинондиазид | 841 |
| НГЖ-4 | 1054 |
| НГЖ-5У | 1055 |
| Неионоген ЕА-140 | 544 |
| Некаль | 334 |
| Немагон | 325 |
| Немафакс | 404 |
| Необоновое масло | 729 |
| Неонол АФ-9-СN | 919 |
| Неонол В 1020-3 | 918 |
| Неопинамин | 224 |
| Нитрил гидроксиизомасляной кислоты | 269 |
| Нитрилотри(метилентрис)фосфоновой кислоты тринатриевая | 871 |
| соль, медный комплекс тригидрат |  |
| Нитрилотриметилфосфоновая кислота | 873 |
| Нитрилотриуксусная кислота | 874 |
| о-Нитроанизол | 821 |
| п-Нитроанизол | 822 |
| 2-Нитроанилин | 74 |
| 3-Нитроанилин | 75 |
| 4-Нитроанилин | 76 |
| 4-Нитроанилин-2-сульфокислоты аммонийная соль | 77 |
| 3-Нитроанилинсульфоновая кислота | 78 |
| 1-Нитроантрахинон | 877 |
| 1-Нитроантрахинон-2-карбоновая кислота | 351 |
| м-Нитробензойная кислота | 879 |
| п-Нитробензойная кислота | 880 |
| 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт Г-2 | 878 |
| 2-Нитробензоламин | 74 |
| 3-Нитробензоламин | 75 |
| 4-Нитробензоламин | 76 |
| м-Нитробензолсульфоновой кислоты натриевая соль | 882 |
| 1-Нитрогуанидин | 883 |
| 4-Нитро-1,2-дихлорбензол | 478 |
| 4-Нитро-N,N-диэтиланилин | 517 |
| N-Нитрозодифениламин | 884 |
| Нитрозофенол | 279 |
| 2-Нитрометоксибензол | 821 |
| 4-Нитрометоксибензол | 822 |
| 3-Нитросульфаниловая кислота | 78 |
| 1-Нитро-3-трифторметилбензол | 888 |
| O-(4-Нитрофенил)-О,О-диэтилтиофосфат | 537 |
| п-Нитрофенетол | 897 |
| п-Нитрофениламиноэтанол | 889 |
| п-Нитрофенилхлорметилкарбинол | 900 |
| 2-Нитрофенол | 276 |
| 3-Нитрофенол | 277 |
| 4-Нитрофенол | 278 |
| м-Нитрофенол | 277 |
| о-Нитрофенол | 276 |
| п-Нитрофенол | 278 |
| Нитрофор | 434 |
| Нитроформ | 1154 |
| Нитрохлор | 492 |
| 2-Нитро-4-хлоранилин | 79 |
| 4-Нитро--хлорметилбензолметанол | 891 |
| Нониловый спирт | 899 |
| Норборнадиен | 173 |
| Норборнен | 174 |
| Норсульфазол | 83 |
| Носкапал | 428 |
| Носкапин | 428 |
| НПС-50 | 875 |

| Оксамид | 562 |
| --- | --- |
| Оксациллин | 388 |
| Оксиамин | 889 |
| Оксиацетиламин | 890 |
| Оксид диоктилизопентилфосфина | 740 |
| Оксид пропилена | 1305 |
| 2-Оксипроизводное симазина | 169 |
| Оксифенилметилмочевина | 273 |
| Оксифосфонат | 447 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 298 |
| Оксиэтилированный алкилфенол | 33 |
| 4-Оксо-2,3-дихлоризокротоновая кислота |  |
|  | 480 |
| 3-Оксопентан | 939 |
| 2-Оксоциклопентан-1-карбоновой кислоты бутиловый эфир | 1298 |
| Октаген | 924 |
| Октангидроксамогидроксамовая кислота | 280 |
| 1,8-Октандикарбоновая кислота | 305 |
| Октиловый спирт | 927 |
| Октиловый эфир дихлофеноксиуксусной кислоты | 930 |
| 6-Олеиламиногексановой кислоты натриевая соль | 926 |
| Олеиновая кислота | 925 |
| Олефинсульфонат натрия | 3 |
| Олефинсульфонат С | 4 |
| Олефинсульфонат С | 5 |
| Опион | 428 |

| П-1 | 1107 |
| --- | --- |
| П-2 | 928 |
| П-3 | 548 |
| П-4 | 228 |
| П-5 | 1300 |
| П-6 | 1142 |
| Парамот | 457 |
| 1,4-Паратолуидиноантрахинон-N,N-дисульфоновой кислоты | 662 |
| динатриевая соль |  |
| Парацетамол | 293 |
| Парацид | 457 |
| ПАФ-13А | 953 |
| Пелларгонгидроксамовая кислота | 898 |
| Пеназолин | 1056 |
| Пенициллин 2 | 390 |
| Пенициллин G | 390 |
| Пентанат | 1186 |
| Пентахлораминопиколин | 85 |
| Пентахлорацетофенон | 944 |
| Пентахлорпиколин | 942 |
| Пентахлорфенол | 282 |
| Пентаэритрит | 153 |
| Пентаэтиленгликоль | 1106 |
| Перекись водорода | 947 |
| Перфторвалериановая кислота | 900 |
| Перфторгептаналь гидрат | 1143 |
| Перфторпентановая кислота | 900 |
| Перфторэнантовая кислота | 948 |
| Перхлорбутадиен | 237 |
| Перхлорбутан | 306 |
| Перхлорметиленциклопентен | 471 |
| Перхлорноборн-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты ангидрид | 239 |
| Перхлорной кислоты аммониевая соль | 105 |
| Пиклорам | 89 |
| -Пиколин | 763 |
| -Пиколина гидрохлорид | 764 |
| Пикрамовая кислота | 52 |
| Пикриновая кислота | 289 |
| Пинаколин | 365 |
| 1-Пиперазинэтанамин | 99 |
| Пирановый спирт | 780 |
| Пирогаллол | 1141 |
| Пирокатехин | 343 |
| Пиромелитовой кислоты диангидрид | 133 |
| Полиакриламид | 969 |
| Полиакрилат натрия | 970 |
| Поли-(4-винилбензилтриметиламмоний хлорид) | 978 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридинийметилсульфат) | 979 |
| Поливиниловый спирт 18/11 | 983 |
| Поливиниловый спирт молекулярная масса 5000 | 982 |
| Поливиниловый спирт | 248 |
| Поливинилхлорид | 980 |
| Поли(диметилдиаллиламмония хлорид) | 956 |
| Поли-(2-карбонилнатрий-6,4-метиленфенол) | 955 |
| Полинак | 301 |
| Полиоксиалкилированный глицерин | 703 |
| Поли(окси(метил-1,2-этандиил) | 684 |
| Полиоксипропилендиол | 684 |
| Полиоксипропиленпентол | 685 |
| Полиоксиэтилен мол. масса 2-3 млн. | 247 |
| Полиоксиэтилен мол. масса 4-5 млн. | 248 |
| Полисепт | 954 |
| Политрибутилоловометакрилат | 971 |
| Полихлорпинен | 929 |
| Полиэтеноксид | 247 |
| Полиэтеноксид | 248 |
| Полиэтиленимин | 957 |
| Полиэтиленполиамин | 977 |
| Препарат 275 | 98 |
| Препарат К-4 | 301 |
| Препарат Спурт | 1078 |
| Префар | 1203 |
| Промедол | 1149 |
| Прометрин | 158 |
| 1,3-Пропандикарбоновой кислоты диамид | 998 |
| Пропандинитрил | 999 |
| Пропантриол | 1004 |
| 2-Пропеновой кислоты 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-тридекафтор- | 1145 |
| гептиловый эфир |  |
| Пропилен | 1006 |
| Пропиленгликоль | 1000 |
| Пропиловый спирт | 1001 |
| о-Пропилфенол | 285 |
| п-Пропилфенол | 286 |
| Пропионовой кислоты N-(3,4-дихлоранилид) | 494 |
| Протиофос | 496 |
| Рамрод | 816 |
| Резорцин | 344 |
| Ремантадин | 787 |
| РИП | 1057 |
| РИПД | 1058 |
| РИФ | 1059 |
| РИФД | 1060 |
| Рицид-П | 519 |
| Рогор | 383 |
| Родийкарбонилфосфиновый комплекс | 1024 |
| Рубидий хлористый | 1026 |

| Сайфос | 367 |
| --- | --- |
| Салициловой кислоты анилид | 294 |
| Сантокюрмор | 147 |
| Сафикол | 367 |
| Себациновая кислота | 305 |
| Севин | 753 |
| Сернокислого эфира 2-этилгексанола натриевая соль | 1333 |
| Сероуглерод | 1193 |
| Сильван | 794 |
| Симазин нерастворимый | 168 |
| Ситазол | 809 |
| С-кислота | 316 |
| Слюда | 36 |
| Смазка N 3 | 987 |
| Смачиватель ДБ | 204 |
| Солан | 798 |
| Соль триэтаноламина 2-бром-4-(4-метил-2-сульфофениламино)- | 616 |
| 1-аминоантрахинона |  |
| Сополимер метакриловой кислоты и метакриламида | 959 |
| Сополимер метакриловой кислоты с метилметакрилатом | 958 |
| СПД-3 | 288 |
| Спирт 2-аллилоксиэтиловый | 1011 |
| Спирт -ацетопропиловый | 281 |
| Стирол | 1319 |
| Стрептоцид | 46 |
| Стронций стабильный | 1071 |
| Сукцинол ДТ-2 | 21 |
| Сукционитрил | 185 |
| Сульгин | 38 |
| Сульпрофос | 1020 |
| Сульфадимезин | 58 |
| Сульфаниловой кислоты амид | 46 |
| Сульфаниловой кислоты N-[аминоиминометил]амид | 38 |
| Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид | 58 |
| Сульфаниловой кислоты N-(тиазол-2-ил)амид | 83 |
| Сульфенамид М | 147 |
| Сульфенамид | 1297 |
| Сульфиддибутилолово | 330 |
| Сульфидофос | 387 |
| Сульфирол-8 | 1333 |
| 3-Сульфо-1,2-диоксиантрахинона натриевая соль | 665 |
| Сульфолан | 1096 |
| Сульфонат-СО | 30 |
| 4,4’-Сульфонилдианилин | 1080 |
| Суффикс | 1326 |

| Т-80 | 1222 |
| --- | --- |
| Таламс | 15 |
| Тауфон | 97 |
| Терефталевая кислота | 142 |
| Терефталевой кислоты диметиловый эфир | 364 |
| Терефталевой кислоты дихлорангидрид | 138 |
| Терефталоилхлорид | 138 |
| 1,3,5,7-Тетраазатрициклодекан | 230 |
| Тетрабромфлуоресцеин | 1089 |
| Тетрабутилстаннан | 1090 |
| Тетрагидробензальдегид | 1290 |
| 1,3,4,5-Тетрагидробензойной кислоты бензиловый эфир | 129 |
| 1,4,5,8-Тетрагидроксиантрахинон | 1095 |
| 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден | 1093 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталевый ангидрид | 1091 |
| 1,2,5,6-Тетрагидрофталимид | 1092 |
| 3,4,5,6-Тетрагидрофталимид метил DL-цис-транс-хризантемат | 224 |
| Тетрагидрофурфуриловый спирт | 1099 |
| Тетрагидрохинон | 1285 |
| Тетразул | 1262 |
| Тетраметилен сульфон | 1096 |
| 2,2,6,6-Тетраметилпиперидиламид- | 1100 |
| 2,2,6,6-тетраметилпиперидиламинопропионовой кислоты |  |
| Тетраметилтиурамдисульфид | 1102 |
| 2,3,5,6-Тетрахлор-1,4-бензолдикарбонилдихлорид | 1109 |
| Тетрахлордиан | 152 |
| Тетрахлорнонан | 1115 |
| Тетрахлорпентан | 1116 |
| Тетрахлорпиколин | 1180 |
| Тетрахлорпропан | 1117 |
| Тетрахлорпропен | 1118 |
| Тетрахлортерефталевая кислота | 1110 |
| Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир | 398 |
| 2,3,5,6-Тетрахлортерефталоилдихлорид | 1109 |
| Тетрахлорхинон | 1121 |
| Тетраэтиленгликоль | 911 |
| Тетраэтилстаннан | 1123 |
| Тетраэтилтиурамдисульфид | 1125 |
| N,N,N’,N’-Тетраэтилтиурамдисульфид | 1125 |
| Тетриндол | 226 |
| Тиазон | 397 |
| Тидиазурон | 1126 |
| Тиллам | 1019 |
| 1,1-Тиобисэтен | 511 |
| Тиодифениламин | 1217 |
| Тиолтиоугольной кислоты бутиловый эфир | 201 |
| Тиолтиоугольной кислоты изопропиловый эфир калиевая соль | 808 |
| Тиомочевина | 1128 |
| Тиосерной кислоты натриевая соль | 836 |
| Тиофанат | 404 |
| Тиофос | 537 |
| Тиофосфорной кислоты О,О-диметил-О-(3-метил-4-метилтио) | 387 |
| фениловый эфир |  |
| Тиофуран | 1129 |
| Тиоциановой кислоты 2,4-динитрофениловый эфир | 438 |
| Тиурам Д | 1102 |
| Тиурам Е | 1125 |
| Токкорн | 492 |
| Токутион | 496 |
| N-о-Толил-1,2,3,4,7,7-гексахлор-1,4-метано-1,4,5,6- | 240 |
| тетрагидрофталимид |  |
| 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N -метоксикарбониламино) | 820 |
| фениловый эфир |  |
| м-Толуидин | 66 |
| п-Толуидин | 67 |
| п-Толуиловой кислоты метиловый эфир | 755 |
| п-Толуиловый эфир | 755 |
| Толуин | 823 |
| Толуол | 730 |
| п-Толуолсульфинат натрия | 732 |
| п-Толуолсульфиновая кислота | 731 |
| Толуолсульфонат натрия | 733 |
| п-Толуолсульфохлорид | 734 |
| Топсин | 404 |
| Тордон | 89 |
| Трефлан | 433 |
| Триазолон-5 | 782 |
| Триаллиламин | 1156 |
| 2,4,4-Триаминобензанилид | 56 |
| Трибутилметакрилатолово | 1137 |
| Трибутилолова хлорид | 1140 |
| Трибутилфосфат | 1139 |
| 1,1,9-Тригидрогексадекафторнониловый спирт | 228 |
| 1,1,7-Тригидрододекафторгептиловый спирт | 548 |
| 2,4,6-Тригидрокси-1,3,5-триазина мононатриевая соль | 1133 |
| 1,1,5-Тригидрооктафторпентиловый спирт | 928 |
| 1,1,3 -Тригидротетрафторпропиловый спирт | 1107 |
| 1,1,11 -Тригидроэйкозафторундециловый спирт | 1300 |
| Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола | 1005 |
| Триизооктиламин | 527 |
| Триизопентилфосфин оксид | 1148 |
| Триизопропиламин | 426 |
| Трикапролактамомедь дихлорид моногидрат | 488 |
| Трикрезилфосфат | 1160 |
| Триксиленилфосфат | 1158 |
| Трилан технический | 1172 |
| 2,4,6-Триметиланилин | 84 |
| 2,4,4-Тринитробензанилид | 437 |
| Тринитротолуол | 785 |
| 2,4,6-Тринитротолуол | 785 |
| 2,4,6-Тринитрофенол | 289 |
| Триоксипропан | 1004 |
| Трипропиламин | 426 |
| O,О,О-Трис(ксилил)фосфат | 1158 |
| Трис(3-метилбутил)фосфоновая кислота | 1148 |
| O,O,O-Трифенилфосфит | 1162 |
| м-Трифторметиланилин | 1163 |
| N-Трифторметилфенил-N’,N’-диметилмочевина | 400 |
| 3-Трифторметилнитробензол | 888 |
| м-Трифторметилфенилмочевина | 1165 |
| 2,4,5-Трихлоранилин | 1168 |
| 2,4,6-Трихлоранилин | 1169 |
| 2,4,5-Трихлорбензоламин | 1168 |
| 2,4,6-Трихлорбензоламин | 1169 |
| 2,3,4-Трихлорбутен | 1176 |
| 2,3,6-Трихлор-п-трет-бутилтолуол | 424 |
| 2,3,6-Трихлор-4-(1,1-диметилэтил)-толуол | 424 |
| Трихлорметафос-3 | 788 |
| 2-Трихлорметилдихлорпиридин | 942 |
| Трихлорметилтиотетрагидрофталимид | 1097 |
| Трихлорминдальная кислота | 291 |
| Трихлорпропан | 1182 |
| Трихлорпропилфосфат | 1183 |
| -Трихлорпропионовая кислота | 1185 |
| 2,3,6-Трихлортолуол | 786 |
| 1,2,4-Трихлор-5-[4-(хлорфенил)тио] бензол | 1262 |
| Трихлоруксусной кислоты натриевая соль | 1171 |
| Трихлорфенол | 290 |
| Трициклодека-3,8-диен | 1093 |
| Триэтаноламин | 870 |
| Триэтиламин | 541 |
| Триэтиленгликоль | 440 |
| Триэтилендиамин | 307 |
| О,О,О-Триэтилфосфат | 1191 |
| Тропотокс | 800 |

| Уксусная кислота | 1313 |
| --- | --- |
| Уксусной кислоты 1-ацетоксиэтиловый эфир | 1312 |
| Уксусной кислоты бутиловый эфир | 198 |
| Уксусной кислоты виниловый эфир | 1318 |
| Уксусной кислоты (4-гидроксифенил)амид | 293 |
| Уксусной кислоты Z-додец-8-ениловый эфир | 549 |
| Уксусной кислоты метиловый эфир | 726 |
| Уксусной кислоты нитрил | 120 |
| Уксусной кислоты трихлор-2-(2,4,5-трихлорфенокси)этиловый | 1187 |
| эфир |  |
| Уксусной кислоты этиловый эфир | 1325 |
| Уротропин | 230 |
| Урсол | 314 |

| Феназепам | 178 |
| --- | --- |
| Феназон | 92 |
| п-Фенетидин | 101 |
| Фенидон | 1202 |
| 7-Фенилазо-1-(2-амино-4,6-дихлор-8-нафтол-1,3,5-триазинил)-3,6- | 594 |
| дисульфокислоты динатриевая соль |  |
| Фениламин | 45 |
| 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 | 92 |
| Фенилбензол | 171 |
| N-Фенилбензоламин | 445 |
| (2-Фенил)бензолацетилхлорид | 446 |
| N-Фенил-1,4-бензолдиамин | 63 |
| 1-Фенилбутан | 199 |
| Фенилгидроксиламин | 250 |
| 1,2-Фенилен-бис(иминокарбонотиоил)бискарбаминовой |  |
| кислоты диметиловый эфир | 404 |
| Фенилен-1,2-диамин | 312 |
| Фенилен-1,3-диамин | 313 |
| Фенилен-1,4-диамин | 314 |
| м-Фенилендиамин | 313 |
| о-Фенилендиамин | 312 |
| п-Фенилендиамин | 314 |
| Фенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 813 |
| 3-Фенилкарбамоилфенилкарбаминовой кислоты этиловый эфир | 1343 |
| Фенилксилилэтан | 406 |
| Фенилметанол | 127 |
| Фенилметилмочевина | 790 |
| Фениловый эфир гидроксиуксусной кислоты | 1216 |
| N-Фенил-N’-(1,2,3-тиадиазол-5-ил)мочевина | 1126 |
| N-Фенил-п-фенилендиамин | 63 |
| -Фенилэтиловый спирт | 1206 |
| 1-(2-Фенилэтил)-4-(N-пропионилфениламино)пиперидин | 1204 |
| Фенилэтилтиофосфат натрия | 1212 |
| О-Фенил-О-этилтиофосфорной кислоты натриевая соль | 1212 |
| Фенмедифам | 820 |
| ((1-Феноксиацетил)-1Н-бензимидазол-2-ил)карбаминовой | 793 |
| кислоты метиловый эфир |  |
| 1-Феноксиацетил-2-метоксикарбониламинобензимидазол | 793 |
| м-Феноксибензальдегид | 1214 |
| 3-Фенокситолуол | 1215 |
| м-Фенокситолуол | 1215 |
| Феноксиуксусная кислота | 1216 |
| Феноксиуксусной кислоты метиловый эфир | 792 |
| Фенол | 249 |
| Фентанил | 1204 |
| Фенурон | 405 |
| Фитон | 488 |
| Флокулянт ППС | 971 |
| Флорел | 1273 |
| Флотореагент ДМ-2 | 308 |
| Флотореагент ИР-70 | 194 |
| Флотореагент ИТК | 759 |
| Флотореагент ТГС | 762 |
| ФМ-1322/30 | 963 |
| ФМ-5 | 962 |
| Фозалон | 923 |
| Фоксим | 542 |
| 4-Формил-1,3-бензолдисульфокислоты динатриевая соль | 124 |
| Формин | 230 |
| Фосбутил | 197 |
| Фосфамид | 383 |
| Фосфор тиотреххлористый | 1130 |
| Фосфорной кислоты тринатриевая соль | 837 |
| Фреон 253 | 1167 |
| Фреон-12 | 451 |
| Фреон-22 | 452 |
| ФСТ-5 | 231 |
| Фталан | 1178 |
| Фталевая кислота | 140 |
| Фталевой кислоты дибутиловый эфир | 327 |
| Фталевой кислоты диметиловый эфир | 362 |
| Фталевой кислоты диоктиловый эфир | 525 |
| Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилимид) | 1266 |
| Фталевой кислоты N-(циклогексилтиоимид) | 1297 |
| Фталофос | 410 |
| 2-Фуральдегид | 1232 |
| Фурфурол | 1232 |

| Хинизарин | 339 |
| --- | --- |
| п-Хинондиоксим | 1284 |
| Хлор активный | 1233 |
| Хлорамбен | 64 |
| Хлорамп | 87 |
| Хлорангидрид дифенилуксусной кислоты | 446 |
| Хлоранил | 1121 |
| 3-Хлоранилин | 94 |
| 4-Хлоранилин | 95 |
| м-Хлоранилин | 94 |
| п-Хлоранилин | 95 |
| -Хлорантрахинон | 1235 |
| 1-Хлорантрахинон | 1234 |
| 2-Хлорантрахинон | 1235 |
| -Хлорацетоуксусный эфир | 1344 |
| 1-Хлор-4-бензоиламиноантрахинон | 1238 |
| 3-Хлорбензоламин | 94 |
| 4-Хлорбензоламин | 95 |
| 4-Хлорбензолсульфокислоты натриевая соль | 1243 |
| 2-Хлор-4,6-бис(изопропиламино)-симм.триазин | 156 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм. триазин | 168 |
| 2-Хлор-4,6-бис(этиламино)симм.триазина 2- | 169 |
| оксипроизводное |  |
| 4-Хлорбут-2-ениловый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной | 1246 |
| кислоты |  |
| Хлор-п-трет-бутилтолуол | 425 |
| -Хлоргидрин | 1256 |
| 1-Хлор-2-гидроксиэтан | 1269 |
| 1-Хлор-2,3-дибромпропан | 325 |
| 3-Хлор-2,4-диметилвалеранилид | 798 |
| 2-Хлор-N-изопропилацетанилид | 816 |
| Хлористый метилен | 469 |
| Хлористый циан | 1264 |
| -Хлоркротиловый эфир дихлорфеноксиуксусной кислоты | 1246 |
| 1-Хлор-4-метилбензол | 796 |
| (4-Хлор-2-метилфенокси)уксусная кислота | 801 |
| 4-Хлор-2-нитроанилин | 79 |
| Хлорнитрозоциклогексан | 885 |
| Хлорный сульфонол | 18 |
| -Хлоропрен | 1244 |
| Хлороформ | 1177 |
| Хлорофос | 366 |
| Хлорпелларгоновая кислота | 1255 |
| 2-Хлорпропионовой кислоты натриевая соль | 1258 |
| Хлортал-диметил | 398 |
| 2-Хлортолуол | 795 |
| 4-Хлортолуол | 796 |
| о-Хлортолуол | 795 |
| п-Хлортолуол | 796 |
| Хлортрибутилстаннан | 1140 |
| 1-Хлор-6-(трихлорметил)пиридин | 1180 |
| 2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)винилдиметилфосфат | 401 |
| Хлоруксусная кислота | 1268 |
| Хлоруксусной кислоты М-изопропиланилид | 816 |
| Хлоруксусной кислоты натриевая соль | 1237 |
| Хлорундекановая кислота | 1261 |
| N-(2-Хлорфенил)-N’,N’-диметилмочевина | 413 |
| 3-Хлорфенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир | 815 |
| 4-Хлорфенилкарбаминовой кислоты 4-хлорбут-2-иниловый | 1247 |
| эфир |  |
| Хлорфенол | 295 |
| 6-Хлор-3-хлорметил-2(3Н)бензоксазолон | 1253 |
| Хлорхолинхлорид | 1152 |
| 1-Хлор-2,3-эпоксипропан | 1252 |
| Хлорэнантовая кислота | 1248 |
| Хлорэндиковый ангидрид | 239 |
| Хлорэтил | 1267 |
| 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропил-амино-симм-триазин | 817 |
| Хлорэтилен | 1270 |
| 2-Хлорэтиловый спирт | 1269 |
| Хризантемат натрия | 386 |
| Хризантемовая кислота | 381 |
| ХС-2-1 | 961 |

| Целатокс | 1061 |
| --- | --- |
| Централит | 539 |
| Цефалексин | 90 |
| Цианогенхлорид | 1264 |
| Цианогуанидин | 505 |
| Цианокарбаминовой кислоты метиловый эфир, димер | 1 |
| Циануровая кислота | 1132 |
| Циануровой кислоты мононатриевая соль | 1133 |
| Циклогекс-1-ен-1,2-дикарбоновой кислоты имид | 1092 |
| Циклогексанамин | 1291 |
| Циклогексилимид дихлормалеиновой кислоты | 1295 |
| Циклогексилмочевина | 1296 |
| N-Циклогексилтиофталимид | 1297 |
| 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил | 355 |
| 2-(3-Циклогексилуреидо)циклопент-1-ен-1-карбоновой | 208 |
| кислоты бутиловый эфир |  |
| Циклотетраметилентетранитроамин | 924 |
| Циклотриметилентринитроамин | 1155 |
| Цимид | 1295 |
| Цинеб | 1307 |
| Циодрин | 1209 |
| ЦПВ | 521 |

| Четыреххлористый углерод | 1114 |
| --- | --- |
| Шеффер кислота | 275 |
| Щавелевая кислота | 1310 |
| Щавелевой кислоты диэфиры на основе алифатических | 901 |
| спиртов |  |

| 2-ЭГА | 1332 |
| --- | --- |
| ЭДТА | 1309 |
| Экохим-СК-110 | 1062 |
| Энантгидроксамовая кислота | 253 |
| Эндозан | 776 |
| Энид | 402 |
| Эозин-Г | 1089 |
| Эпихлоргидрин | 1252 |
| Эптам | 1336 |
| Этамон ДС | 516 |
| Этафос | 496 |
| Этефон | 1273 |
| Этил хлористый | 1267 |
| Этилакрилат | 1341 |
| -Этил--акролеин | 1331 |
| N-Этиланилин | 1323 |
| Этилбензиланилин | 1208 |
| N-Этилбензоламин | 1323 |
| Этилбутиламин | 1328 |
| 2-Этилгексилакрилат | 1332 |
| Этилен | 1314 |
| Этиленбисдитиокарбамат цинка | 1307 |
| N,N’-Этиленбисдитиокарбаминовой кислоты цинковая соль | 1307 |
| Этиленбис(тиогликолят)диоктилолово | 1315 |
| Этиленбистиокарбамат аммония | 1308 |
| Этиленгликоль | 1311 |
| Этиленгликольтетраоксидиэтиловый эфир | 1106 |
| Этилендиамин | 319 |
| Этилендиаминтетрауксусная кислота | 1309 |
| Этиленхлоргидрин | 1269 |
| Этилидендиацетат | 1312 |
| О-Этилксантогенат калия | 1337 |
| Эгалмеркурхлорид | 1271 |
| N-Этилметатолуидин | 805 |
| Этиловый эфир 3,3-диметил-4,6,6-трихлор-5-гексеновой | 1335 |
| кислоты |  |
| Этиловый эфир -диметилакриловой кислоты | 1339 |
| Этиловый эфир диэтиленгликоля | 1353 |
| Этиловый эфир молочной кислоты | 1334 |
| Этиловый эфир триэтиленгликоля | 1354 |
| Этиловый эфир этиленгликоля | 1352 |
| N-Этил-орто-толуидин | 804 |
| О-Этил-S-фенил-N-бутиламидодитиофосфат | 197 |
| Этилхлорид | 1267 |
| Этилциклогексанамин | 1345 |
| Этинилвинилбутиловый эфир | 210 |
| ЭТМ | 509 |
| 4-Этоксианилин | 101 |
| 3-Этоксикарбамидофенил-N-фенилкарбамат | 1343 |
| Этокси-Клеве кислота | 102 |
| Этоксилат первичных спиртов С | 20 |
| Этрел | 1273 |
| Этсан | 1350 |
| ЭФ-2 | 1111 |
| Эфедрин | 724 |
| Эфирсульфонат | 1263 |
| Ялан | 1329 |

Приложение 2

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

формул веществ и их порядковые номера в таблице

| Ag | 1030 |
| --- | --- |
| Al | 34 |
| AlClHO | 35 |
| AlKOSiH | 36 |
| As | 831 |
| B | 175 |
| Ba | 121 |
| Be | 148 |
| Bi | 216 |
| Br | 176 |
| CClF | 451 |
| CCl | 1114 |
| CCIN | 1264 |
| CHCl | 1177 |
| CHClF | 452 |
| CHI | 1146 |
| CHNO | 1154 |
| CHCaN | 1280 |
| CHCl | 469 |
| CHO | 1225 |
| CHO | 717 |
| (CHCl) | 980 |
| CHClOPS | 750 |
| CHNaOSi | 778 |
| CHNaOS | 263 |
| CHNO | 886 |
| CHNO | 577 |
| CHNO | 883 |
| CHNS | 1128 |
| CHO | 718 |
| CHS | 719 |
| CHN | 720 |
| CHNOS | 779 |
| [CHNOP] | 953 |
| CClNO | 1171 |
| CCl | 243 |
| CHCl | 504 |
| CHCl | 1122 |
| CHClNaO | 1237 |
| CHNS·CHN | 721 |
| [CHO] | 247, 248 |
| CHO | 1310 |
| CHCl | 1270 |
| CHClO | 1268 |
| CHClO | 1188 |
| CHN | 120 |
| CH | 1314 |
| (CH) | 983 |
| CHNNaS | 747 |
| CHN | 505 |
| CHNaOSi | 1321 |
| CHO | 113 |
| (CHO) | 982, 984 |
| CHO | 1313 |
| CHCl | 1267 |
| CHClOPS | 1338 |
| CHClHg | 1271 |
| CHClO | 1269 |
| [CHN] | 957, 977 |
| CHNaOPZn | 297 |
| CHNO | 119 |
| CHNO | 896 |
| CHOPS | 374 |
| CHClOPS | 411 |
| CHClOP | 1273 |
| CHO | 906 |
| CHO | 1311 |
| CHOPZn | 917 |
| CHOS | 396 |
| CHS | 395 |
| CHS | 370 |
| CHN | 754, 1322 |

| CHNO | 96 |
| --- | --- |
| CHNOS | 97 |
| CHOP | 758 |
| CHN | 319 |
| CHOP | 298 |
| CHCuNOP | 916 |
| CHClO | 1170 |
| CHClNaO | 1184 |
| CHCl | 1118 |
| CHN | 999 |
| CHNNaO | 1133 |
| CHClO | 1185 |
| CHN | 1014 |
| CHNO | 1132 |
| [CHNaO] | 970 |
| CHCl | 483, 484 |
| CHClO | 487 |
| CHCl | 1117 |
| CHClF | 1167 |
| CHFO | 1107 |
| CHO | 1007 |
| CHO | 1013 |
| CHBrCl | 325 |
| CHCl | 1257 |
| CHClNaO | 1258 |
| CHClO | 1252 |
| CHClO | 1259 |
| CHCl | 1182 |
| CHKOS | 1337 |
| CHNO | 1008 |
| [CHNO] | 969 |
| CHN | 782 |
| CHNaO | 1022 |
| [CHO] | 684 |
| CH | 1006 |
| CHBr | 323 |
| CHClFO·CHFO | 1045 |
| CHCl | 481 |
| CHCl·CHCl | 1046 |
| CHClO | 482 |
| CHNNaS | 373 |
| CHNOS | 65 |
| CHNO | 998 |
| CHNO | 1155 |
| CHS | 1016 |
| CHO | 1003, 1015, 1305 |
| CHO | 726 |
| CHO | 284 |
| CHS | 1016 |
| CHClO | 1256 |
| CHCuNNaOP·HO | 871 |
| CHFSi | 1166 |
| CHNNaOPZn | 872 |
| CHNO | 408 |
| CHNO | 887 |
| CHClOPS | 814 |
| CHNO | 380 |
| CHNS | 98 |
| CHNO | 431 |
| CHO | 1001, 1002 |
| CHO | 1000 |
| CHO | 1004 |
| CHN | 80, 1009, 1017, 1147 |
| CHNO | 81 |
| CHOP | 1151 |
| CHOP | 1150 |
| CHNO | 318 |
| CHNS | 371 |
| CHCaNS | 372 |
| CHNOP | 873 |
| CClO | 502 |
| CCl | 237 |
| CCl | 306 |
| CHClO | 480 |
| CHClS | 1260 |
| CHNaNO | 352 |
| CHCl | 941 |
| CHCl | 238 |
| CHN | 185 |
| CHO | 1231 |
| CHO | 193 |
| CHS | 1129 |

| CHCl | 1244 |
| --- | --- |
| CHCl | 1176 |
| CHN | 195, 196, 773 |
| CH | 181 |
| CHCl | 459, 460, 461, 474, 749 |
| CHCl | 1112 |
| CHCoO·HO | 115 |
| CHNSZn | 1307 |
| CHO | 192 |
| CHO | 209, 354, 774, 775, 1318 |
| CHS | 511 |
| CHCl | 797 |
| CHClOP | 377 |
| CHKOS | 808 |
| CHNO | 269, 772 |
| [CHO][CHNO] | 959 |
| [CHO][CHO] | 958 |
| CH | 191, 771 |
| CHCl | 748 |
| CHCl·CHCl·CHClNO | 1047 |
| CHClOP | 366 |
| CHClNS | 1010 |
| CHNO | 908 |
| CHNO | 924 |
| CHO | 190, 1098 |
| CHO | 187 |
| CHOS | 1096 |
| CHCl | 1245 |
| CHClOP | 1274 |
| CHNO | 360, 1094, 1320 |
| CHNO | 205 |
| CHClOPS | 540 |
| CHHg | 538 |
| CHKOP | 532 |
| CHN | 949 |
| CHO | 188, 189, 769, 770, 1351 |
| CHO | 186, 1352 |
| CHO | 912 |
| CHN | 182, 512, 767, 768 |
| CHN·ClH | 1348 |
| CHN·HNO | 1349 |
| CHNO | 359 |
| CHNO | 348 |
| CHOPS | 533 |
| CHNO | 417 |
| CHN | 100 |
| CHNS | 1308 |
| CHFO | 900 |
| CHCl | 242 |
| CHFO | 928 |
| CHO | 1232 |
| CHN | 951 |
| CHCl | 943 |
| CHO | 794 |
| CHOS | 201 |
| CHBrCl | 324 |
| CHCl | 1181 |
| CH | 735 |
| CHCl | 1116 |
| CHNO | 379 |
| CHO | 756, 937, 1325, 1341 |
| CHKOS | 777 |
| CHNO | 766 |
| CHClNO | 534 |
| CHN | 950 |
| CHNS | 397 |
| CHNNaS | 531 |
| CHNO | 270 |
| CHO | 737, 738, 939 |
| CHO | 281, 1099 |
| CHO | 1334 |
| CHOSi | 757 |
| CHNOS | 810 |
| CHNOS | 117 |
| CHN·ClH | 529 |
| CHO | 1011 |
| CHNOPS | 383 |
| CHO | 938 |
| CHO | 736 |
| CHO | 824 |
| CHO | 153 |
| CHClN | 1152 |

| CHNO | 349 |
| --- | --- |
| CHN | 528 |
| CHN | 812 |
| CClO | 1121 |
| CClO | 466 |
| CClNaO | 945 |
| CCl | 236 |
| CClN | 1119 |
| CHClO | 282 |
| CHClN | 1179 |
| CHCl | 1108 |
| CHClN | 942 |
| CHClN | 86 |
| CHClNO | 477, 478 |
| CHCl | 1174 |
| CHClKNO | 87 |
| CHClNNaO | 88 |
| CHClNO | 89 |
| CHClO | 290 |
| CHClN | 1180 |
| CHClN | 85 |
| CHClNO | 439 |
| CHNO | 52 |
| CHNO | 1153 |
| CHNO | 289 |
| CHClNO | 894 |
| CHCl | 456, 457 |
| CHClNO | 479 |
| CHClO | 260 |
| CHClN | 1168, 1169 |
| CHNO | 430 |
| CHNO | 256 |
| CHNNaOS | 882 |
| CHCl | 1242 |
| CHClNO | 79 |
| CHClNaOS | 1243 |
| CHClO | 295 |
| CHClOS | 144 |
| CHClN | 453, 454, 455 |
| CHClOP | 497 |
| CHN | 1021 |
| CHN | 146 |
| CHNO | 61 |
| CHNO | 60, 62 |
| CHNO | 279, 881 |
| CHNO | 276, 277, 278 |
| CHNOS | 888 |
| CH | 136 |
| CHClNO | 53 |
| CHClNO | 375 |
| CHCl | 241 |
| CHClN | 94, 95 |
| CHClNO | 93 |
| CHN | 506 |
| CHNO | 74, 75, 76, 1284 |
| CHNO | 78 |
| CHO | 249 |
| CHO | 343, 344, 345 |
| CHO | 1141 |
| CHN | 45, 763 |
| CHN·ClH | 764 |
| CHNO | 49, 50, 250 |
| CHNOS | 143 |
| CHNOS | 47 |
| CHNO | 317 |
| CH | 1319 |
| CH·ClN | 765 |
| CHN | 312, 313, 314, 1197 |
| CHNO | 1 |

| CHO | 198, 1285 |
| --- | --- |
| CHONS | 46 |
| CHCl | 472, 473 |
| CHClNO | 494 |
| CHClO | 1344 |
| CHNaO | 183 |
| CHNO | 874 |
| CHN·HOP | 1135 |
| CHNOS | 77 |
| CH | 1289 |
| CHClNO | 885 |
| CHCl | 503 |
| CHCl | 1113 |

| CHO | 350, 463 |  |
| --- | --- | --- |
| CHO | 184 |  |
| CHO | 299 |  |
| CHO | 1312 |  |
| [CHO] | 219 |  |
| CHCl | 1265 |
| CHKOS | 741 |
| CHN | 1012 |
| CHNO | 221, 1288 |
| CHNO | 895 |
| CHNOPS | 114 |
| CHO | 1287 |
| CH | 1283 |
| CHCl | 907 |
| CHClOP | 167 |
| CHClOP | 1183 |
| CHN | 307, 358 |
| CHNS | 1102 |
| CHN | 230 |
| CHNOPS | 367 |
| CHO | 211, 365, 1286 |
| CHO | 368, 746, 780 |
| CHO | 807 |
| CHOPS | 382 |
| CHN | 1291 |
| CHN·1/2CHO | 1293 |
| CHN·ClH | 1292 |
| CHN·1/2CrHO | 1294 |
| CHNO | 252 |
| CHNOPS | 409 |
| CHKOPS | 422 |
| CHNO | 922 |
| CHO | 234, 761, 762 |
| CHO | 543 |
| CHO | 1353 |
| CHO | 440 |
| CHN | 541, 1328 |
| CHNO | 564 |
| CHNO | 870 |
| CHNS | 518 |
| CHOPS | 427 |
| CHOP | 161 |
| CHOPS·CHOPS | 1052 |
| CHOP | 1191 |
| CHClN | 415 |
| CHN | 315 |
| CHN·ClH | 220 |
| CHNaOP | 909 |
| CPN | 99 |
| CHN | 1134 |
| CFO·HO | 1143 |
| CHFO | 948 |
| CHFO | 547 |
| CHClNO | 476 |
| CHNOS | 251 |
| CHNOS | 438 |
| CHClO | 259 |
| CHCl | 471 |
| CHClNO | 1241 |
| CHClNO | 892, 893 |
| CHFO | 548 |
| CHNaOS | 124 |
| CHBrO | 177 |
| CHClO | 1239, 1240 |
| CHClNO | 64 |
| CHCl | 786 |
| CHF | 1164 |
| CHKO | 132 |
| CHNNaO | 1281 |
| CHNO | 135 |
| CHNO | 879, 880 |
| CHNS | 145 |
| CHNO | 785 |
| CHCl | 470 |
| CHClNO | 261 |
| CHClO | 1173 |
| CHFN | 1163 |
| CHNO | 435 |
| CHNOS | 55 |
| CHNO | 257 |
| CHO | 123 |
| CHO | 134 |
| CHCl | 795, 796, 1251 |
| CHClNO | 296 |
| CHClOS | 734 |
| CHNaOS | 732 |
| CHNaOS | 733 |
| CHN | 821, 822 |
| CHNO | 41, 42, 43 |
| CHNO·HOP | 44 |
| CHNO | 51 |
| CHO | 203 |
| CH | 173, 730 |
| CHNO | 818 |
| CHO | 127, 265, 266 |
| CHO·HO | 346 |
| CHOS | 731 |
| CHN | 66, 67, 392, 723 |
| CHNO | 69, 70 |
| CHNO·1/2HSO | 264 |
| CHO | 1306 |
| [CHN·ClH] | 954 |
| CH | 174 |
| CHNOS | 38 |
| CHO | 1290 |
| CHNO | 1296 |
| CHClN | 168 |
| CHO | 206, 1339 |
| CHClNO | 169 |
| CHClO | 1248 |
| CHFO | 1144 |
| CHNO | 116 |
| CHNOS | 781 |
| CHO | 743 |
| CHNO | 253 |
| CHO | 244 |
| CHN | 421 |
| CHN·ClH | 157 |
| CHNaOP | 910 |
| CHNNaOP | 287 |
| CHNOP | 283 |
| CClO | 1109 |
| CHClNOS | 1178 |
| CHClO | 1110 |
| CHClO | 944 |
| CHClO | 137, 138 |
| CHN | 139 |
| CHClNO | 1253 |
| CHClNaO | 499 |
| CHClO | 291 |
| CHCl | 164, 165 |

| CHClO·CHN | 819 |
| --- | --- |
| CHO | 140, 141, 142 |
| CHFNO | 1165 |
| CHN | 130 |
| CHNOS | 1126 |
| CHBrClOPS | 179 |
| CHClIOPS | 376 |
| CHClOPS | 495 |
| CHClNO | 891 |
| CHNO | 293 |
| CHO | 1207 |
| CHO | 729 |
| CHO | 1091, 1216 |
| CHClNO | 498 |
| CHNO | 292, 1092 |
| CHNO | 897 |
| CH | 361, 1327 |
| CHClOPS | 1213 |
| CHNOPS | 389 |
| CHNO | 790 |
| CHNO | 273 |
| CHNO | 889 |
| CHNaOPS | 1212 |
| CHO | 255, 1205, 1206 |
| CHS | 267 |
| CHN | 1323 |
| CHNO | 101 |
| CHNO | 268 |
| CHO | 210 |
| CHO | 523 |
| [CHClN] | 956 |
| CHClN | 817 |
| CHNS | 59 |
| CHNO | 432 |
| CHO | 1331 |
| CHN | 1345 |
| CHN·ClH | 1346 |
| CHNO | 280 |
| CHNaO | 1333 |
| CHOPS | 535 |
| CHClSn | 464 |
| CHKOS | 331 |
| CHKOPS | 333 |
| CHNOPS | 384 |
| CHNO | 232 |
| CHNaOPS | 332 |
| CHNaOPS | 394 |
| CHO | 927, 1330 |
| CHO | 1354 |
| CHO | 911 |
| CHOSn | 335 |
| CHSSn | 330 |
| CHN | 155, 326 |
| CHNO | 516 |
| CHOPS | 1051 |
| CHPb | 1124 |
| CHSn | 1123 |
| CHNaOP | 914 |
| CHClO | 239 |
| CHClN | 1172 |
| CHFO | 228 |
| CHFNO | 227 |
| CHClO | 501 |
| CHClNOS | 1097 |
| CHFKOS | 563 |
| CHClNO | 489 |
| CHClO | 801 |
| CHNO | 727 |
| CHNOS | 83 |
| CHNO·ClH | 728 |
| CH | 802 |
| CHClOPS | 788 |
| CHNO | 1202 |
| CHNOPS | 416 |
| CHO | 755 |
| CHO | 792 |
| CHClNO | 413 |
| CHClNO | 760 |
| CHN·CHOS | 418 |
| CHNO | 789 |
| CH | 806, 1018 |
| CHClO | 744 |
| CHClN | 412 |

| [CHN·CHOS] | 979 |
| --- | --- |
| CHNO | 405 |
| CHNOPS | 385 |
| CHO | 285, 286 |
| CHO | 791 |
| CHClOS | 271 |
| CHN | 84, 804, 805 |
| CHNO | 274 |
| CHNO | 509 |
| CHN | 1156 |
| CHClN | 156 |
| CHCl | 1115 |
| CHNO | 320 |
| CHNOS·HOS | 1340 |
| CHO | 353 |
| CHClO | 1255 |
| CHNO | 1101 |
| CHNOS | 1329 |
| CHNOS | 1336 |
| CHNO | 898 |
| CHO | 899 |
| CHN | 82 |
| CHN | 426 |
| CHN | 403 |
| CHNaOP | 913 |
| CHO | 133 |
| CHClNO | 493 |
| CHCl | 245 |
| CHFO | 1145 |
| CHNNaOS | 629 |
| CHClOP | 398 |
| CHClO | 1187 |

| CHNO | 436 |  |
| --- | --- | --- |
| CHCl | 1254 |  |
| CHCl | 223 |  |
| CHClNO | 92 |
| CHCl | 929 |
| CHNNaOS | 71 |
| CHN | 149, 150 |
| CHN·HPO | 442 |
| CHN·HO | 151 |
| CHO | 845, 846 |
| CHOS | 275 |
| CHOS | 842 |
| CHClOP | 399, 401 |
| CHNOS | 72, 73 |
| CHClNO | 1295 |
| CHClNO | 491 |
| CHClNO | 490 |
| CHClO | 500 |
| CHNOS | 316 |
| CHO | 362, 363, 364 |
| CHFNO | 400 |
| CH | 1093 |
| CHClNO | 815 |
| CHNO | 890 |
| CHNO | 258 |
| CHNOS | 118 |
| CHNO | 813 |
| CH | 199, 520 |
| CHClO | 475 |
| CHNO | 517 |
| CHNOPS | 537 |
| CHO | 381, 510, 803 |
| CHClO | 1335 |
| CHN | 48, 513 |
| CHNaO | 386 |
| CHNOS | 200 |
| CHOPS | 387 |
| CHN·HOS | 521 |
| CHNO | 1309 |
| CHNO·ClH | 724 |
| CHO | 1298 |

| CHClNOS | 485 |
| --- | --- |
| CHNO·HOS | 54 |
| CH | 840 |
| CHO | 305 |
| CHNS | 158 |
| CHOPS | 530 |
| CHNS | 1125 |
| CHNO | 254 |
| CHNOS | 1019, 1350 |
| CHO | 1106 |
| CHFO | 1300 |
| CHClO | 1111 |
| CHClNO | 1247 |
| CHClO | 1186 |
| CHFNO | 434 |
| CHNOS | 147 |
| CHNOPS | 410 |
| CHClNO | 1324 |
| CHCl | 424 |
| CHClO | 800 |
| CHNS | 207 |
| CHClNO | 816 |
| CHCl | 425 |
| CHClOPS | 496 |
| CH | 423 |
| CHClNOPS | 799 |
| CHNO | 539 |
| CHOPS | 519 |
| CHFNOS | 562 |
| CHO | 745 |
| CHCl | 1120 |
| CHO | 1332 |
| CHClO | 1261 |
| CHClOP | 486 |
| CHCl | 940 |
| CHClS | 1262 |
| CHClNO | 492 |
| CHCl | 1175 |
| CHCl | 458 |
| CHClOS | 1079 |
| CHClOS | 1263 |

| CHCl | 222 |  |
| --- | --- | --- |
| CHCl | 1249 |  |
| CHNS | 1217 |  |
| CHNNaOS | 664 |
| CH | 171 |
| CHNO | 884 |
| CHO·CH | 1048 |
| CHClO | 1246 |
| CHN | 445 |
| CHNO | 753 |
| CHN | 63 |
| CHNO | 905 |
| CHNOS | 1080 |
| CHClO | 1211 |
| CHNOS | 102 |
| CHCl | 202 |
| CHClO | 414 |
| CHNOS | 58 |
| CHNOS | 404 |
| CHO | 1210 |
| CHClNOPS | 923 |
| CHNOPS | 542 |
| CHNO | 2 |
| CHNaO | 1200, 1201 |
| CH | 172, 419, 420 |
| CHO | 159, 160 |
| CHOS | 742 |
| CHO | 1198, 1199 |
| [CHClN] | 978 |
| CHClNO | 823 |
| CHOPS | 1020 |
| CHNOPS | 197 |
| CHO[CHO] | 1005 |
| CHN·ClH | 787 |
| CHNOPS | 759 |
| CHOSn | 508 |
| CHNO | 507 |
| CHNO | 229 |
| CHClSn | 1140 |
| CHN | 1136 |
| CHOP | 1139 |

| CHOPS | 1138 |
| --- | --- |
| CHN | 546 |
| CHOP | 1157 |
| CHFO | 1142 |
| CHNO | 56 |
| CHClO | 751 |
| CHNNaOS | 614 |
| CHNO | 437 |
| CHClO | 166 |
| CHO | 1214 |
| CHNO | 294 |
| CHClNNaOS | 669 |
| CHNO | 68, 450 |
| CHN | 39 |
| CHO | 1215 |
| CHO | 843 |
| CHN | 448 |
| CHN·ClH | 449 |
| CHOCl | 1061 |
| CHFNO | 433 |
| CHClNO | 798 |
| CHNO | 355, 878 |
| CHNO | 378 |
| CHNO | 225 |
| CHClO | 462 |
| CHBrNO | 57 |
| CHNO | 877 |
| CHNaOS | 110, 111 |
| CHNaOS | 665 |
| CHO | 109 |
| CHO | 339, 340, 341, 342 |
| CHO | 1095 |
| CHOS | 337, 338 |
| CHCl | 1189 |
| CHNO | 40 |
| CHBrNO | 180 |
| CHNO | 310, 311 |
| CHNOS | 1317 |
| CHNS | 322 |
| CHClO | 446 |
| CHNO | 722 |

| СHClOP | 447 |
| --- | --- |
| СHO | 126, 1196 |
| СHNaOS | 204 |
| СH | 128 |
| СHClNOS | 1266 |
| СHClNP | 1272 |
| СHO | 129 |
| СHNNaOS | 1279 |
| СHNOS | 1316 |
| СHNOS | 1297 |
| СHClO | 1234, 1235 |
| СHNOP | 369 |
| СHNO | 809 |
| СHOP | 1209 |
| СHNO·ClH·HO | 515 |
| СHOP | 336 |
| СHNOPS | 1203 |
| СHO | 549 |
| СHO | 329 |
| СHNO(CHO) | 1035 |
| CHNO | 351 |
| CHBrClNO | 178 |
| CHClO | 152 |
| CHO | 347 |
| CHN | 1208 |
| CHCl | 465 |
| CHNO | 776 |
| CHO | 407 |
| CHN·ClH | 936 |
| CHN | 550 |
| CHOP | 1148 |
| CHN | 551 |
| CHClNO | 240 |
| CHNNaOS | 609 |
| CHClSn | 467 |
| CHNO | 820, 1343 |
| CH | 406 |
| CHNOS | 90 |
| CHNO | 402 |
| CHNOS | 390 |
| CHNO | 725 |

| CHNOS | 91 |
| --- | --- |
| CHClO | 930 |
| CHO | 327 |
| CHOSn | 1137 |
| [CHOSn] | 971 |
| CHOPS | 170 |
| CHSn | 1090 |
| CHNNaOS | 660 |
| CHNO | 793 |
| CHNO | 356 |
| CHNO | 536 |
| CHNO | 1149 |
| CHO | 925 |
| CHNOS | 1347 |
| CHOP | 1162 |
| CHP | 1161 |
| CHClNO | 1326 |
| CHNO | 357 |
| CHNaOS | 334 |
| CHCaNO | 935 |
| CHNO | 208 |
| CHN·2ClH | 162 |
| CHClCuNO | 488 |
| CHClSn | 1190 |
| CHClNNaOS | 594 |
| CHOPRh | 1024 |
| CHClNO | 443 |
| CHNOS | 388 |
| CHNO | 224 |
| CHBrO | 1089 |
| CHBrClNOS | 655 |
| CHNaO | 657 |
| CH | 125 |
| CHNNaOS | 667 |
| CHNNaOS | 608 |
| CHO | 658 |
| CHOSn | 522 |
| CHClNO | 1238 |
| CHNNaOS | 612 |
| CHNaS | 752 |
| CH | 321 |

| CHOP | 1160 |
| --- | --- |
| CHClNO | 600 |
| CHNO | 1100 |
| CHN | 811 |
| CHOP | 740 |
| CHNNaOS | 610 |
| CHNO | 428 |
| CHN | 1204 |
| CHN·ClH | 226 |
| CHO | 525 |
| CHOSSn | 1315 |
| CHNaOS | 607 |
| CHNOCl | 599 |
| CHOP | 1158 |
| CHOSn | 163 |
| CHO | 524 |
| CHNNaO | 926 |
| CHN | 527 |
| CHNNaOS | 668 |
| CHNNaOS | 611 |
| CHO | 441 |
| CHNO·ClH | 429 |
| CHClH | 391 |
| CHNNaOS | 662 |
| CHNNaOS | 663 |
| CHClNO | 646 |
| CHOSn | 393 |
| CHOSSn | 526 |
| CHNNaOS | 659 |
| CHNO·CHOP | 288 |
| CHCuNOS | 1227 |
| CHNNaOS | 606 |
| CHNOS | 24 |
| CHOSn | 328 |
| CHCuNNaOS | 634 |
| CHNNaOS | 639 |
| CHNNaOS | 642 |
| CHNNaOS | 604 |
| CHNNOS | 613 |
| CHNNaOS | 637 |
| CHClNNaOS | 636 |

| CHO | 627 |
| --- | --- |
| CHNNaOS | 615 |
| CHNNaOS | 617 |
| CHCIN | 308 |
| CHNNaOS | 640 |
| CHNNaOS | 644 |
| CHClNOZn | 647 |
| [CHKNNaOS] | 672 |

| CaHOP | 576 |
| --- | --- |
| Cd | 573 |
| ClNaO | 839 |
| ClNaO | 838 |
| Cl | 1233 |
| ClMgO | 713 |
| ClPS | 1130 |
| ClRb | 1026 |
| CNO | 1104 |
| Co | 590 |
| CoO | 591 |
| CS | 1193 |
| Cu | 715 |
| F | 1228, 1229, 1230 |
| HNaOS | 836 |
| HS | 304 |
| HO | 947 |
| HS | 1075 |
| HClNO | 105 |
| HN | 246 |
| HNO·HOS | 262 |
| HNOS | 106 |
| HNOS | 104 |
| Hg | 1025 |
| I | 572 |
| KOSi | 574 |
| KOS | 575 |
| Li | 711 |
| Mg | 712 |
| Mn | 714 |
| Mo | 829 |
| NH | 103 |
| Na | 832 |
| NaOSi | 835 |
| NaOP | 837 |
| NaOP | 833 |
| NaOP | 834 |
| Nb | 868 |
| Ni | 867 |
| P | 1226 |
| Pb | 1028 |
| Sb | 1085 |
| Se | 1029 |
| Si | 671 |
| Sr | 1071 |
| Te | 1088 |
| Ti | 1131 |
| Tl | 1086 |
| U | 1195 |
| V | 212 |
| W | 217 |
| Zn | 1299 |

Приложение 3

(справочное)

УКАЗАТЕЛЬ

номеров CAS веществ и их порядковые номера в таблице

| 50-00-0 | 1225 |
| --- | --- |
| 50-21-5 | 284 |
| 50-29-3 | 1189 |
| 50-31-7 | 1173 |
| 50-32-8 | 125 |
| 51-28-5 | 256 |
| 52-68-6 | 366 |
| 55-38-9 | 387 |
| 56-23-5 | 1114 |
| 56-35-9 | 163 |
| 56-38-2 | 537 |
| 56-81-5 | 1004 |
| 57-13-6 | 577 |
| 57-27-2 | 356 |
| 57-55-6 | 1000 |
| 57-67-0 | 38 |
| 57-68-1 | 58 |
| 58-71-9 | 1279 |
| 59-49-4 | 135 |
| 60-00-4 | 1309 |
| 60-29-7 | 1351 |
| 60-51-5 | 383 |
| 61-33-6 | 390 |
| 62-23-7 | 880 |
| 62-53-3 | 45 |
| 62-56-6 | 1128 |
| 62-73-7 | 377 |
| 63-25-2 | 753 |
| 63-74-1 | 46 |
| 64-18-6 | 717 |
| 64-19-7 | 1313 |
| 64-39-1 | 1149 |
| 65-85-0 | 134 |
| 66-79-5 | 388 |
| 67-56-1 | 718 |
| 67-63-0 | 1002 |
| 67-64-1 | 1003 |
| 67-66-3 | 1177 |
| 67-68-5 | 396 |
| 67-72-1 | 243 |
| 68-12-2 | 408 |
| 68-36-0 | 165 |
| 69-53-4 | 91 |
| 70-30-4 | 751 |
| 71-23-8 | 1001 |
| 71-36-3 | 188 |
| 71-41-0 | 938 |
| 71-43-2 | 136 |
| 72-14-0 | 83 |
| 72-48-0 | 339 |
| 74-11-3 | 1240 |
| 74-85-1 | 1314 |
| 74-89-5 | 720 |
| 74-93-1 | 719 |
| 75-00-3 | 1267 |
| 75-01-4 | 1270 |
| 75-04-7 | 1322 |
| 75-05-8 | 120 |
| 75-07-0 | 113 |
| 75-09-2 | 469 |
| 75-15-0 | 1193 |
| 75-18-3 | 395 |
| 75-31-0 | 80 |
| 75-35-4 | 504 |
| 75-45-6 | 452 |
| 75-47-8 | 1146 |
| 75-50-3 | 1147 |
| 75-52-5 | 886 |
| 75-56-9 | 1305 |
| 75-64-9 | 768 |
| 75-65-0 | 770 |
| 75-71-8 | 451 |
| 75-86-5 | 269 |
| 75-87-6 | 1170 |
| 75-97-8 | 365 |
| 75-99-0 | 487 |
| 76-37-9 | 1107 |
| 76-44-8 | 245 |
| 76-57-3 | 357 |
| 77-47-4 | 242 |
| 77-58-7 | 328 |
| 77-71-4 | 379 |
| 77-73-6 | 1093 |
| 78-00-2 | 1124 |
| 78-40-0 | 1191 |
| 78-48-8 | 1138 |
| 78-57-9 | 367 |
| 78-75-1 | 323 |
| 78-79-5 | 735 |
| 78-81-9 | 767 |
| 78-83-1 | 769 |
| 78-87-5 | 481 |
| 78-88-6 | 484 |
| 78-92-2 | 189 |
| 78-93-3 | 190 |
| 78-96-6 | 81 |
| 79-06-1 | 1008 |
| 79-10-7 | 1013 |
| 79-11-8 | 1268 |
| 79-20-9 | 726 |
| 79-24-3 | 896 |
| 79-39-0 | 772 |
| 79-41-4 | 775 |
| 80-05-7 | 347 |
| 80-07-9 | 1079 |
| 80-08-0 | 1080 |
| 80-15-9 | 791 |
| 80-33-1 | 1263 |
| 80-62-6 | 756 |
| 81-04-9 | 842 |
| 81-11-8 | 1316 |
| 81-49-2 | 57 |
| 81-60-7 | 1095 |
| 81-64-1 | 340 |
| 82-34-8 | 877 |
| 82-38-2 | 722 |
| 82-44-0 | 1234 |
| 82-45-1 | 40 |
| 82-46-2 | 462 |
| 82-48-4 | 338 |
| 84-65-1 | 109 |
| 84-74-2 | 327 |
| 86-30-6 | 884 |
| 87-17-2 | 294 |
| 87-56-9 | 480 |
| 87-66-1 | 1141 |
| 87-68-3 | 237 |
| 87-86-5 | 282 |
| 88-05-1 | 84 |
| 88-10-8 | 534 |
| 88-74-4 | 74 |
| 88-75-5 | 276 |
| 88-86-8 | 476 |
| 88-89-1 | 289 |
| 88-99-3 | 140 |
| 89-32-7 | 133 |
| 89-54-3 | 93 |
| 89-57-6 | 51 |
| 89-61-2 | 477 |
| 89-63-4 | 79 |
| 90-04-0 | 69 |
| 90-15-3 | 845 |
| 91-20-3 | 840 |
| 91-23-6 | 821 |
| 91-58-7 | 1254 |
| 91-66-7 | 513 |
| 92-43-3 | 1202 |
| 92-52-4 | 171 |
| 92-59-1 | 1208 |
| 92-84-2 | 1217 |
| 93-01-6 | 275 |
| 93-58-3 | 729 |
| 94-74-6 | 801 |
| 94-80-4 | 202 |
| 94-81-5 | 800 |
| 94-82-6 | 500 |
| 95-14-7 | 146 |
| 95-49-8 | 795 |
| 95-50-1 | 456 |
| 95-54-5 | 312 |
| 95-55-6 | 49 |
| 95-73-8 | 470 |
| 95-76-1 | 455 |
| 95-82-9 | 453 |
| 96-12-8 | 325 |
| 96-18-4 | 1182 |
| 96-22-0 | 939 |
| 96-23-1 | 482 |
| 96-24-2 | 1256 |
| 96-31-1 | 380 |
| 96-33-3 | 774 |
| 96-43-5 | 1260 |
| 96-48-0 | 354 |
| 96-91-3 | 52 |
| 96-99-1 | 892 |
| 97-00-7 | 439 |
| 97-02-9 | 60 |
| 97-64-3 | 1334 |
| 97-77-8 | 1125 |
| 97-88-1 | 203 |
| 97-99-4 | 1099 |
| 98-01-1 | 1232 |
| 98-08-8 | 1164 |
| 98-09-9 | 144 |
| 98-10-2 | 143 |
| 98-16-8 | 1163 |
| 98-46-4 | 888 |
| 98-51-1 | 423 |
| 98-59-9 | 734 |
| 98-82-8 | 806 |
| 98-83-9 | 802 |
| 98-85-1 | 1205 |
| 98-86-2 | 1207 |
| 98-95-3 | 881 |
| 99-05-8 | 42 |
| 99-09-2 | 75 |
| 99-30-9 | 479 |
| 99-54-7 | 478 |
| 99-56-9 | 317 |
| 99-62-7 | 419 |
| 99-63-8 | 137 |
| 99-75-2 | 755 |
| 100-01-6 | 76 |
| 100-02-7 | 278 |
| 100-17-4 | 822 |
| 100-18-5 | 420 |
| 100-20-9 | 138 |
| 100-21-0 | 142 |
| 100-29-8 | 897 |
| 100-38-9 | 518 |
| 100-41-4 | 1327 |
| 100-42-5 | 1319 |
| 100-44-7 | 1251 |
| 100-50-5 | 1290 |
| 100-51-6 | 127 |
| 100-52-7 | 123 |
| 100-61-8 | 723 |
| 100-63-0 | 1197 |
| 100-64-1 | 1288 |
| 100-65-2 | 250 |
| 100-66-3 | 818 |
| 100-97-0 | 230 |
| 101-02-0 | 1162 |
| 101-21-3 | 815 |
| 101-27-9 | 1247 |
| 101-42-8 | 405 |
| 101-54-2 | 63 |
| 101-80-4 | 905 |
| 102-06-7 | 448 |
| 102-07-8 | 450 |
| 102-27-2 | 805 |
| 102-70-5 | 1156 |
| 102-71-6 | 870 |
| 102-77-2 | 147 |
| 102-82-9 | 1136 |
| 103-23-1 | 525 |

| 103-65-1 | 1018 |
| --- | --- |
| 103-69-5 | 1323 |
| 103-90-2 | 293 |
| 104-13-2 | 48 |
| 104-51-8 | 199 |
| 104-76-7 | 1330 |
| 104-94-9 | 70 |
| 105-11-3 | 1284 |
| 105-57-7 | 543 |
| 105-59-9 | 349 |
| 105-60-2 | 221 |
| 105-99-7 | 329 |
| 106-43-4 | 796 |
| 106-44-5 | 266 |
| 106-46-7 | 457 |
| 106-47-8 | 95 |
| 106-49-0 | 67 |
| 106-50-3 | 314 |
| 106-89-8 | 1252 |
| 106-91-2 | 1306 |
| 106-98-9 | 191 |
| 106-99-0 | 181 |
| 107-02-8 | 1007 |
| 107-05-1 | 1257 |
| 107-07-3 | 1269 |
| 107-10-8 | 1017 |
| 107-11-9 | 1009 |
| 107-13-1 | 1014 |
| 107-15-3 | 319 |
| 107-18-6 | 1015 |
| 107-21-1 | 1311 |
| 107-27-7 | 1271 |
| 107-35-7 | 97 |
| 107-92-6 | 187 |
| 108-01-0 | 359 |
| 108-05-4 | 1318 |
| 108-13-4 | 998 |
| 108-18-9 | 812 |
| 108-39-4 | 265 |
| 108-42-9 | 94 |
| 108-44-1 | 66 |
| 108-45-2 | 313 |
| 108-80-5 | 1132 |
| 108-88-3 | 730 |
| 108-90-7 | 1242 |
| 108-91-8 | 1291 |
| 108-93-0 | 1286 |
| 108-94-1 | 1287 |
| 108-95-2 | 249 |
| 109-06-8 | 763 |
| 109-69-3 | 1245 |
| 109-73-9 | 182 |
| 109-75-1 | 196 |
| 109-77-3 | 999 |
| 109-89-7 | 512 |
| 109-99-9 | 1098 |
| 110-00-9 | 1231 |
| 110-02-1 | 1129 |
| 110-16-7 | 193 |
| 110-61-2 | 185 |
| 110-63-4 | 186 |
| 110-65-6 | 209 |
| 110-80-5 | 1352 |
| 110-82-7 | 1283 |
| 110-83-8 | 1289 |
| 110-85-0 | 949 |
| 110-86-1 | 951 |
| 110-89-4 | 950 |
| 110-91-8 | 1094 |
| 110-96-3 | 155 |
| 110-97-4 | 564 |
| 111-20-6 | 305 |
| 111-21-7 | 440 |
| 111-27-3 | 234 |
| 111-30-8 | 937 |
| 111-34-2 | 211 |
| 111-40-0 | 100 |
| 111-42-2 | 348 |
| 111-46-6 | 912 |
| 111-69-3 | 506 |
| 111-70-6 | 244 |
| 111-77-3 | 824 |
| 111-87-5 | 927 |
| 111-90-0 | 1353 |
| 111-92-2 | 326 |
| 112-50-5 | 1354 |
| 112-60-7 | 911 |
| 112-80-1 | 925 |
| 115-07-1 | 1006 |
| 115-10-6 | 906 |
| 115-11-7 | 771 |
| 115-27-5 | 239 |
| 115-32-2 | 166 |
| 115-77-5 | 153 |
| 117-10-2 | 342 |
| 117-12-4 | 341 |
| 117-14-6 | 337 |
| 117-34-0 | 1196 |
| 117-55-5 | 73 |
| 117-80-6 | 475 |
| 117-81-7 | 524 |
| 118-52-5 | 375 |
| 118-74-1 | 236 |
| 118-75-2 | 1121 |
| 118-91-2 | 1239 |
| 118-92-3 | 41 |
| 118-96-7 | 785 |
| 120-36-5 | 501 |
| 120-37-6 | 274 |
| 120-51-4 | 126 |
| 120-61-6 | 364 |
| 120-78-5 | 322 |
| 120-80-9 | 343 |
| 121-14-2 | 435 |
| 121-44-8 | 541 |
| 121-45-9 | 1151 |
| 121-46-0 | 173 |
| 121-47-1 | 47 |
| 121-75-5 | 530 |
| 121-82-4 | 1155 |
| 121-91-5 | 141 |
| 121-92-6 | 879 |
| 122-19-0 | 391 |
| 122-34-9 | 168 |
| 122-39-4 | 445 |
| 122-42-9 | 813 |
| 122-59-8 | 1216 |
| 123-30-8 | 50 |
| 123-31-9 | 345 |
| 123-73-9 | 192 |
| 123-86-4 | 198 |
| 124-02-7 | 1012 |
| 124-04-9 | 184 |
| 124-09-4 | 315 |
| 124-40-3 | 754 |
| 126-33-0 | 1096 |
| 126-73-8 | 1139 |
| 126-92-1 | 1333 |
| 126-98-7 | 773 |
| 126-99-8 | 1244 |
| 127-19-5 | 360 |
| 128-04-1 | 373 |
| 128-42-7 | 1317 |
| 128-62-1 | 428 |
| 128-67-6 | 351 |
| 128-93-8 | 180 |
| 128-95-0 | 310 |
| 129-44-2 | 311 |
| 130-22-3 | 665 |
| 131-08-8 | 111 |
| 131-09-9 | 1235 |
| 131-11-3 | 362 |
| 131-52-2 | 945 |
| 133-06-2 | 1097 |
| 133-90-4 | 64 |
| 134-71-4 | 724 |
| 135-19-3 | 846 |
| 136-25-4 | 1186 |
| 137-26-8 | 1102 |
| 137-40-6 | 1022 |
| 137-42-8 | 747 |
| 139-13-9 | 874 |
| 139-40-2 | 156 |
| 140-29-4 | 130 |
| 140-31-8 | 99 |
| 140-88-5 | 1341 |
| 140-89-6 | 1337 |
| 140-92-1 | 808 |
| 141-05-9 | 523 |
| 141-32-2 | 206 |
| 141-43-5 | 96 |
| 141-78-6 | 1325 |
| 142-84-7 | 1021 |
| 143-08-8 | 899 |
| 144-62-7 | 1310 |
| 148-18-5 | 531 |
| 149-30-4 | 145 |
| 150-13-0 | 43 |
| 156-43-4 | 101 |
| 156-62-7 | 1280 |
| 280-57-9 | 307 |
| 298-00-0 | 389 |
| 298-06-6 | 374 |
| 298-06-6 | 533 |
| 302-01-2 | 246 |
| 302-17-0 | 1188 |
| 307-70-0 | 1300 |
| 309-00-2 | 222 |
| 330-54-1 | 490 |
| 330-55-2 | 491 |
| 333-41-5 | 759 |
| 335-99-9 | 548 |
| 348-67-4 | 117 |
| 355-80-6 | 928 |
| 366-18-7 | 149 |
| 375-82-6 | 1144 |
| 375-85-9 | 948 |
| 376-18-1 | 228 |
| 437-38-7 | 1204 |
| 460-48-0 | 1166 |
| 461-58-5 | 505 |
| 485-31-4 | 776 |
| 497-95-0 | 381 |
| 498-66-8 | 174 |
| 506-77-4 | 1264 |
| 509-14-8 | 1104 |
| 512-56-1 | 1150 |
| 517-25-9 | 1154 |
| 518-47-8 | 657 |
| 530-17-6 | 258 |
| 533-74-4 | 397 |
| 534-22-5 | 794 |
| 534-52-1 | 257 |
| 536-57-2 | 731 |
| 542-10-9 | 1312 |
| 542-18-7 | 1265 |
| 542-75-6 | 483 |
| 544-16-1 | 205 |
| 546-88-3 | 119 |
| 553-26-4 | 150 |
| 554-84-7 | 277 |
| 556-88-7 | 883 |
| 559-11-5 | 1145 |
| 563-47-3 | 797 |
| 576-26-1 | 255 |
| 582-25-2 | 132 |
| 589-93-5 | 392 |
| 590-36-3 | 762 |
| 594-37-6 | 748 |
| 597-64-8 | 1123 |
| 598-78-7 | 1259 |
| 598-98-1 | 746 |
| 603-35-0 | 1161 |
| 608-31-1 | 454 |
| 608-73-1 | 241 |
| 609-15-4 | 1344 |
| 610-41-3 | 62 |
| 614-80-2 | 292 |
| 616-29-5 | 318 |
| 617-51-6 | 807 |
| 619-18-1 | 61 |
| 620-47-3 | 128 |
| 624-92-0 | 370 |
| 626-17-5 | 139 |
| 627-44-1 | 538 |
| 627-51-0 | 511 |
| 634-66-2 | 1108 |
| 634-93-5 | 1169 |
| 636-30-6 | 1168 |
| 637-88-7 | 1285 |
| 638-10-8 | 1339 |
| 640-15-3 | 427 |
| 644-35-9 | 285 |
| 645-56-7 | 286 |
| 650-51-1 | 1171 |
| 660-68-4 | 1348 |
| 683-18-1 | 464 |
| 693-21-0 | 908 |
| 695-64-7 | 885 |
| 698-90-8 | 1296 |
| 709-98-8 | 494 |
| 719-32-4 | 1109 |
| 721-26-6 | 1198 |
| 732-11-6 | 410 |
| 741-58-2 | 1203 |
| 759-94-4 | 1336 |
| 763-32-6 | 738 |
| 770-12-7 | 497 |
| 818-08-6 | 335 |
| 821-57-8 | 1248 |
| 824-79-3 | 732 |
| 826-36-8 | 1101 |
| 866-55-7 | 467 |
| 868-77-9 | 299 |
| 870-23-5 | 1016 |
| 870-72-4 | 263 |
| 872-50-4 | 766 |
| 872-98-0 | 368 |
| 881-99-2 | 164 |
| 926-57-8 | 461 |
| 928-70-1 | 741 |
| 934-34-9 | 251 |
| 957-51-7 | 402 |
| 957-68-6 | 118 |
| 973-21-7 | 809 |
| 989-38-8 | 646 |
| 999-81-5 | 1152 |
| 1007-36-9 | 790 |
| 1064-48-8 | 610 |
| 1070-78-6 | 1117 |
| 1071-73-4 | 281 |
| 1114-71-2 | 1019 |
| 1120-10-1 | 1255 |
| 1122-60-7 | 895 |
| 1134-04-9 | 1119 |
| 1200-26-2 | 36 |
| 1201-30-5 | 1179 |
| 1324-21-6 | 668 |
| 1330-20-7 | 361 |
| 1330-78-5 | 1160 |
| 1338-24-5 | 844 |
| 1344-37-2 | 661 |
| 1459-93-4 | 363 |
| 1461-22-9 | 1140 |
| 1461-25-2 | 1090 |
| 1498-64-2 | 1338 |
| 1501-84-4 | 787 |
| 1517-69-7 | 1206 |
| 1546-95-8 | 547 |
| 1561-48-4 | 1115 |
| 1582-09-8 | 433 |
| 1594-56-5 | 438 |
| 1653-19-6 | 459 |
| 1698-60-8 | 92 |
| 1746-81-2 | 760 |
| 1809-20-7 | 161 |
| 1836-75-5 | 492 |
| 1838-05-7 | 936 |
| 1860-44-2 | 1261 |
| 1861-32-1 | 398 |
| 1912-24-9 | 817 |
| 1918-02-1 | 89 |
| 1918-16-7 | 816 |
| 1928-44-5 | 930 |
| 1929-82-4 | 1180 |
| 1936-15-8 | 609 |
| 1936-57-8 | 264 |
| 1965-54-4 | 889 |

| 2018-45-3 | 743 |
| --- | --- |
| 2065-23-8 | 792 |
| 2077-46-5 | 786 |
| 2088-72-4 | 382 |
| 2104-96-3 | 179 |
| 2108-92-1 | 503 |
| 2136-79-0 | 1110 |
| 2155-70-6 | 1137 |
| 2164-08-1 | 355 |
| 2164-17-2 | 400 |
| 2188-09-2 | 232 |
| 2212-67-1 | 1329 |
| 2216-15-1 | 517 |
| 2227-13-6 | 1262 |
| 2259-85-0 | 254 |
| 2275-23-2 | 384 |
| 2300-66-5 | 819 |
| 2307-55-3 | 498 |
| 2307-68-8 | 798 |
| 2310-17-0 | 923 |
| 2314-17-2 | 207 |
| 2321-07-5 | 658 |
| 2425-25-4 | 535 |
| 2426-02-0 | 1091 |
| 2431-50-7 | 1176 |
| 2432-87-3 | 441 |
| 2467-10-9 | 1116 |
| 2516-96-3 | 893 |
| 2523-94-6 | 750 |
| 2524-03-0 | 411 |
| 2524-04-1 | 540 |
| 2528-36-1 | 336 |
| 2538-85-4 | 667 |
| 2540-82-1 | 409 |
| 2545-60-0 | 87 |
| 2547-92-4 | 1010 |
| 2624-17-1 | 1133 |
| 2627-98-7 | 358 |
| 2633-54-7 | 788 |
| 2636-26-2 | 416 |
| 2638-94-0 | 2 |
| 2641-56-7 | 522 |
| 2677-33-0 | 1181 |
| 2691-41-0 | 924 |
| 2702-72-9 | 499 |
| 2706-90-3 | 900 |
| 2783-17-7 | 546 |
| 2798-72-3 | 210 |
| 2809-21-4 | 298 |
| 2829-43-8 | 639 |
| 2870-32-8 | 659 |
| 2969-87-1 | 803 |
| 2971-38-2 | 1246 |
| 3067-19-4 | 116 |
| 3071-73-6 | 615 |
| 3120-74-9 | 267 |
| 3129-91-7 | 507 |
| 3132-99-8 | 177 |
| 3159-98-6 | 1199 |
| 3226-36-6 | 371 |
| 3278-46-4 | 1185 |
| 3323-53-3 | 229 |
| 3375-22-2 | 749 |
| 3401-80-7 | 259 |
| 3405-32-1 | 1112 |
| 3419-34-9 | 422 |
| 3424-05-3 | 471 |
| 3454-66-8 | 532 |
| 3549-51-7 | 331 |
| 3567-69-9 | 608 |
| 3586-14-9 | 1215 |
| 3622-84-2 | 200 |
| 3626-28-6 | 642 |
| 3687-67-0 | 655 |
| 3861-73-2 | 611 |
| 3926-62-3 | 1237 |
| 3982-91-0 | 1130 |
| 4074-90-2 | 510 |
| 4112-03-2 | 779 |
| 4168-01-5 | 223 |
| 4205-52-1 | 197 |
| 4253-22-9 | 330 |
| 4312-93-0 | 252 |
| 4399-55-7 | 640 |
| 4403-90-1 | 662 |
| 4430-16-4 | 663 |
| 4430-18-6 | 612 |
| 4474-24-2 | 606 |
| 4616-84-2 | 78 |
| 4720-86-9 | 1092 |
| 4786-20-3 | 195 |
| 4792-15-8 | 1106 |
| 4998-76-9 | 1292 |
| 5005-62-9 | 86 |
| 5138-90-9 | 1243 |
| 5254-27-3 | 434 |
| 5459-93-8 | 1345 |
| 5460-63-9 | 745 |
| 5472-67-3 | 489 |
| 5810-88-8 | 170 |
| 5893-32-3 | 636 |
| 6054-99-5 | 614 |
| 6108-05-0 | 515 |
| 6147-53-1 | 115 |
| 6153-39-5 | 346 |
| 6263-38-3 | 273 |
| 6283-63-2 | 521 |
| 6362-18-1 | 316 |
| 6408-57-7 | 604 |
| 6408-82-8 | 660 |
| 6419-19-8 | 873 |
| 6428-38-2 | 644 |
| 6629-26-1 | 637 |
| 6820-74-2 | 306 |
| 6834-92-0 | 835 |
| 6837-87-2 | 634 |
| 6844-73-1 | 669 |
| 7270-73-7 | 878 |
| 7287-19-6 | 158 |
| 7311-27-5 | 850 |
| 7336-29-0 | 1320 |
| 7377-03-9 | 280 |
| 7429-90-5 | 34 |
| 7439-92-1 | 1028 |
| 7439-93-2 | 711 |
| 7439-95-4 | 712 |
| 7439-96-5 | 714 |
| 7439-97-6 | 1025 |
| 7439-98-7 | 829 |
| 7440-02-0 | 867 |
| 7440-22-4 | 1030 |
| 7440-23-5 | 832 |
| 7440-24-6 | 1071 |
| 7440-28-0 | 1086 |
| 7440-32-6 | 1131 |
| 7440-33-7 | 217 |
| 7440-36-0 | 1085 |
| 7440-38-2 | 831 |
| 7440-39-3 | 121 |
| 7440-41-7 | 148 |
| 7440-42-8 | 175 |
| 7440-43-9 | 573 |
| 7440-48-4 | 590 |
| 7440-50-8 | 715 |
| 7440-61-1 | 1195 |
| 7440-62-2 | 212 |
| 7440-66-6 | 1299 |
| 7440-69-9 | 216 |
| 7525-64-6 | 780 |
| 7553-56-2 | 572 |
| 7601-54-9 | 837 |
| 7621-86-5 | 39 |
| 7631-86-9 | 671 |
| 7664-41-7 | 103 |
| 7680-73-1 | 765 |
| 7696-12-0 | 224 |
| 7700-17-6 | 1209 |
| 7722-84-1 | 947 |
| 7722-88-5 | 833 |
| 7723-14-0 | 1226 |
| 7726-45-6 | 176 |
| 7727-21-2 | 575 |
| 7727-54-0 | 104 |
| 7758-19-2 | 839 |
| 7758-23-8 | 576 |
| 7775-09-9 | 838 |
| 7782-41-4 | 1228 |
| 7782-41-4 | 1229 |
| 7782-41-4 | 1230 |
| 7782-49-2 | 1029 |
| 7782-50-5 | 1233 |
| 7783-20-2 | 106 |
| 7790-98-9 | 105 |
| 7791-11-9 | 1026 |
| 8002-05-9 | 865 |
| 8003-19-8 | 1046 |
| 8004-13-5 | 1048 |
| 8008-20-6 | 586 |
| 8008-20-6 | 588 |
| 8008-20-6 | 589 |
| 8022-00-2 | 1052 |
| 8032-32-4 | 131 |
| 8047-15-2 | 1027 |
| 8065-48-3 | 1051 |
| 8065-71-2 | 1045 |
| 8065-92-7 | 1047 |
| 9000-30-0 | 219 |
| 9002-86-2 | 980 |
| 9002-88-4 | 981 |
| 9002-89-5 | 982 |
| 9002-89-5 | 983 |
| 9002-89-5 | 984 |
| 9002-98-6 | 957 |
| 9003-05-8 | 969 |
| 9006-42-2 | 985 |
| 10006-28-7 | 574 |
| 10026-12-7 | 868 |
| 10039-54-0 | 262 |
| 10114-76-8 | 664 |
| 10124-57-9 | 836 |
| 10326-21-3 | 713 |
| 10361-03-2 | 834 |
| 10533-38-7 | 394 |
| 10605-21-7 | 727 |
| 11069-19-5 | 460 |
| 11098-05-8 | 24 |
| 11138-66-2 | 672 |
| 12002-48-1 | 1174 |
| 12042-91-0 | 35 |
| 12068-03-0 | 733 |
| 12122-67-7 | 1307 |
| 12217-50-4 | 600 |
| 13001-46-2 | 777 |
| 13114-87-9 | 1165 |
| 13232-00-3 | 431 |
| 13265-60-6 | 114 |
| 13286-32-3 | 519 |
| 13289-13-9 | 814 |
| 13329-71-0 | 811 |
| 13360-63-9 | 1328 |
| 13407-16-4 | 891 |
| 13494-80-9 | 1088 |
| 13684-56-5 | 1343 |
| 13684-63-4 | 820 |
| 13978-70-6 | 488 |
| 14299-51-5 | 291 |
| 14321-05-2 | 85 |
| 14401-91-3 | 764 |
| 14816-18-3 | 542 |
| 15086-94-9 | 1089 |
| 15299-99-7 | 536 |
| 15686-71-2 | 90 |
| 16302-35-5 | 350 |
| 16391-06-3 | 758 |
| 16672-87-0 | 1273 |
| 16681-65-5 | 782 |
| 16714-68-4 | 943 |
| 16987-02-3 | 1258 |
| 17609-80-2 | 53 |
| 17796-82-6 | 1297 |
| 17804-49-8 | 594 |
| 18181-70-9 | 376 |
| 18240-93-2 | 528 |
| 18351-18-3 | 495 |
| 18709-04-1 | 240 |
| 18964-31-3 | 466 |
| 19792-94-0 | 324 |
| 19932-84-4 | 1241 |
| 20279-69-0 | 372 |
| 20950-84-9 | 98 |
| 21087-64-9 | 59 |
| 22212-55-1 | 1326 |
| 22212-58-4 | 1324 |
| 22227-75-4 | 474 |
| 22248-79-9 | 401 |
| 22771-17-1 | 508 |
| 22839-47-0 | 725 |
| 23311-84-4 | 183 |
| 23313-68-0 | 429 |
| 23564-06-9 | 404 |
| 25056-70-6 | 1187 |
| 25154-54-5 | 430 |
| 25155-23-1 | 1158 |
| 25167-80-0 | 295 |
| 25167-82-2 | 290 |
| 25167-93-5 | 894 |
| 25168-24-5 | 526 |
| 25201-35-8 | 944 |
| 25267-15-6 | 929 |
| 25322-01-4 | 887 |
| 25322-20-7 | 1122 |
| 25322-68-3 | 247 |
| 25322-68-3 | 248 |
| 25322-69-4 | 684 |
| 25323-68-6 | 1175 |
| 25340-14-4 | 520 |
| 25377-32-6 | 1153 |
| 25414-20-3 | 334 |
| 25429-29-2 | 940 |
| 25549-16-0 | 527 |
| 25641-64-9 | 1113 |
| 25812-30-0 | 407 |
| 26266-68-2 | 1331 |
| 26336-38-9 | 977 |
| 26545-58-4 | 752 |
| 26635-75-6 | 1035 |
| 26898-17-9 | 321 |
| 26906-15-0 | 378 |
| 27096-30-6 | 1349 |
| 27215-71-0 | 882 |
| 27323-18-8 | 1249 |
| 27478-34-8 | 436 |
| 28079-04-1 | 549 |
| 30085-34-8 | 296 |
| 30681-31-3 | 352 |
| 31391-27-2 | 941 |
| 32516-05-5 | 320 |
| 33089-61-1 | 403 |
| 34166-38-6 | 851 |
| 34643-46-4 | 496 |
| 34681-10-2 | 781 |
| 35400-43-2 | 1020 |
| 36245-44-0 | 332 |
| 36768-62-4 | 82 |
| 37574-18-8 | 728 |
| 38052-05-0 | 1213 |
| 38457-67-9 | 447 |
| 38588-65-7 | 421 |
| 38588-66-8 | 157 |
| 39291-15-1 | 617 |
| 39515-51-0 | 1214 |
| 39638-32-9 | 907 |
| 40507-94-6 | 1253 |
| 40552-84-9 | 1210 |
| 42595-14-2 | 502 |
| 42597-10-4 | 425 |
| 42784-13-4 | 793 |
| 50655-56-6 | 88 |
| 50995-94-3 | 1172 |
| 51753-57-2 | 178 |
| 51825-87-7 | 333 |
| 52889-84-6 | 386 |
| 53399-77-2 | 736 |
| 53521-41-8 | 740 |
| 54622-43-4 | 283 |
| 54972-97-3 | 761 |
| 55667-43-1 | 472 |
| 57000-78-9 | 414 |
| 57128-29-7 | 843 |
| 58481-70-2 | 789 |
| 59651-98-8 | 437 |
| 59897-92-6 | 1335 |
| 59939-44-5 | 1266 |
| 60274-89-7 | 110 |
| 60320-18-5 | 1118 |
| 60779-50-2 | 56 |
| 61468-35-7 | 465 |
| 61898-95-1 | 744 |
| 62434-98-4 | 473 |
| 63189-94-6 | 1135 |
| 63981-28-2 | 1120 |
| 68037-92-3 | 11 |
| 68089-39-4 | 1111 |
| 68683-30-7 | 1211 |
| 75497-74-4 | 599 |
| 76505-58-3 | 1100 |
| 79144-27-7 | 737 |
| 79554-48-6 | 160 |
| 81133-29-1 | 344 |
| 83712-85-0 | 1005 |
| 102763-39-3 | 279 |
| 131890-11-4 | 848 |

___________________________________________________________

С 15 декабря 2007 года введены в действие Дополнения и изменения N 1 от 28 сентября 2007 к настоящим Гигиеническим нормативам:

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Дополнения и изменения N 1 к ГН 2.1.5.1315-03

Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2280-07

Таблица N 1

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ

в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового

водопользования

| N п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитиру- ющий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | СН | 0,00001 | с.-т. | 1 |
| 2 | Бензол | 71-43-2 | СН | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 3 | Броматы | 7789-38-0 | ВrO | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 4 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | СНВrСl | 0,03 | с.-т. | 1 |
| 5 | Винилхлорид | 75-01-4 | СНСl | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 6 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | СНОР | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 7 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс |  | CHCuNOP | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 8 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | СНKОР | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 9 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | CHNOP | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 10 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль |  | CHNaOP | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 11 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | CHOPZn | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 12 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль |  | CHNaOPZn | 0,6 | с.-т. | 2 |
| 13 | Гуанидин гидрохлорид |  | CHClN | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 14 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | СНВrСl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 15 | Дибутилфталат | 84-74-2 | СНО | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 16 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | CHNO | 0,04 | с.-т. | 1 |
| 17 | 2,6-Динитротолуол | 606-20-2 | CHNO | 0,08 | с.-т. | 1 |
| 18 | Диоктилфталат | 117-84-0 | СНО | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 19 | Диметилдиаллиламмоний хлорид | 7398-69-8 | CHN | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 20 | Диэтилфталат | 84-66-2 | CHO | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 21 | 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | СHСl | 0,02 | орг., зап. | 4 |
| 22 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | СНСl | 0,003 | с.-т. | 1 |
| 23 | 1,2-Дихлорэтилен | 540-59-0 | СНСl | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 24 | Ди(2-этилгексил)фталат | 117-81-7 | СНО | 0,008 | с.-т. | 1 |
| 25 | Медь | 7440-50-8 | Сu | 1,0 | с.-т. | 3 |
| 26 | Молибден | 7439-98-7 | Мо | 0,07 | с.-т. | 3 |
| 27 | Нитробензол | 98-95-3 | CHNO | 0,01 | с.-т. | 1 |
| 28 | Пентахлорбифенилы | 25429-29-2 | CHCI | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 29 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | СНСlО | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 30 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | CClONa | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 31 | Полиакриламиды (Мг=1-20 млн.) | 25085-02-3 9003-05-8 | -(CHNO) -(CHNO) (СНОА) -(CHNO) (CHNOA) | 0,1 | общ. | 4 |
| 32 | Полиакрилат натрия |  | (CHNaO) | 0,8 | с.-т. | 3 |
| 33 | Полиамины (Mr=10 тыс.-1 млн.) | 25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1 | (CHNOCl) | 0,05 | общ. | 3 |
| 34 | Поли(винилпиридины) |  | [CHN CHOS] | 0,03 | общ. | 2 |
| 35 | Полидиаллилдиметиламмоний хлорид | 26062-79-3 | (CHNCl) | 0,2 | общ. | 3 |
| 36 | Сульфиды и сероводород (по HS) | 7783-06-4 | HS | 0,05 | орг., зап. | 4 |
| 37 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин | 1746-01-6 | СНСlО | 1 пг/л | с.-т. | 1 |
| 38 | 2,3,4,6-Тетрахлорфенол | 58-90-2 | СНСlО | 0,001 | орг., зап. | 4 |
| 39 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | ССl | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 40 | Толуол | 108-88-3 | СНСН | 0,024 | орг., зап. | 4 |
| 41 | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | CHNO | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 42 | Трихлорбифенилы | 25323-68-6 | CHCI | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| 43 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | СНСl | 0,005 | с.-т. | 1 |
| 44 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |
| 45 | Хлористый циан (по цианид-иону) | 506-77-4 | CClN | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 46 | Хлороформ | 67-66-3 | СНСl | 0,06 | с.-т. | 1 |
| 47 | Хлорпикрин | 76-06-2 | CCINO | 0,007 | с.-т. | 1 |
| 48 | Хром |  |  | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 49 | Цианиды |  |  | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 50 | Этилбензол | 100-41-4 | СН | 0,002 | орг., зап. | 4 |

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой системы химической реферативной службы (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указаны класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные;

2 класс - высокоопасные;

3 класс - опасные;

4 класс - умеренно опасные.

Сноски означают:

- для неорганических соединений в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

- цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

- в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

- канцерогены.

Таблица N 2

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице N 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| ВПК-402 | 35 |
| 1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол | 38 |
| 1-Гидроксипентахлорбензол | 27 |
| ДАДМАХ | 19 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия | 8 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония | 9 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия | 10 |
| Диаллилдиметиламмоний хлорид | 19 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 13 |
| 2,4-Динитрометилбензол | 15 |
| 2,6-Динитрометилбензол | 16 |
| Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 17 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 19 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 23 |
| КФ-91 | 34 |
| Метилбензол | 40 |
| 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 41 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 6 |
| ПАА | 31 |
| Поли ДАДМАХ | 35 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) | 34 |
| Полиэпихлоргидрин-диметиламины | 35 |
| Поликарбоновые кислоты | 32 |
| Поли ЭПИ-ДМА | 35 |
| Трихлорнитрометан | 47 |
| Трихлорметан | 46 |
| Флакатон-200 | 34 |
| Хлорэтилен | 5 |
| Цианоген хлорид | 45 |

___________________________________________________________