ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2017 года N 556

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

___________________________________________________________

Отменен с 1 января 2021 года на основании

постановления Правительства Российской Федерации

от 22 июля 2020 года N 1086

___________________________________________________________

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст.6249; 2017, N 49, ст.7304) и пунктом 2 Общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. N 177 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 9, ст.1359),

приказываю:

Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений, согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель

А.В.Алёшин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

26 марта 2018 года,

регистрационный N 50510

Приложение

к приказу Федеральной службы по

экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 21 декабря 2017 года N 556

Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору* при проведении плановой проверки в рамках осуществления федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

| Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) используемого Федеральной службой по экологическому, технологическому надзору* при проведении плановой проверки, проводимой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию (в том числе при капитальном ремонте, консервации, ликвидации) гидротехнических сооружений. ________________ * Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование органа государственного контроля (надзора): |  |  |  |  | . |
| 2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального |  |  |  |  |  |
| предпринимателя, в отношении которых проводится проверка |  |  |  |  | . |
| 3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание |  |  |  |  |  |
| используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем гидротехнических сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . |
| 4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа |  |  |  |  |  |
| государственного контроля (надзора) о проведении проверки |  |  |  |  | . |
| 5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре |  |  |  |  |  |
| проверок |  |  |  |  | . |
| 6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Ростехнадзора, проводящего плановую |  |  |  |  |  |
| проверку и заполняющего проверочный лист |  |  |  |  | . |
| 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки: |  |  |  |  |  |

| N п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы, содержащиеся в перечне вопросов (да/нет/не применяется) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проводится ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности |  |
| 1.1. | контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений (далее - ГТС)? | гидротехнических сооружений" (Собрание законодательства Российской |  |
| 1.2. | мониторинг за показателями состояния ГТС? | Федерации, 1997, N 30, ст.3589; 2016, N 27, ст.4188) (далее - Федеральный закон N 117-ФЗ) |  |
| 2. | Осуществляются ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 2.1. | разработка критериев безопасности ГТС? |  |  |
| 2.2. | уточнение критериев безопасности ГТС? |  |  |
| 3. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) правила эксплуатации ГТС, согласованные с Ростехнадзором? | Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 4. | Обеспечено ли собственником (эксплуатирующей организацией) наличие резервов, предназначенных для ликвидации аварии ГТС: | Статьи 9 и 17 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 4.1. | финансовых? |  |  |
| 4.2. | материальных? |  |  |
| 5. | Обеспечено ли собственником (эксплуатирующей организацией) поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения на ГТС I и II классов в соответствии с заключением органов МЧС России о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварии ГТС по: | Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 5.1. | защите населения? |  |  |
| 5.2. | защите территорий? |  |  |
| 6. | Соответствует ли квалификация работников эксплуатирующей организации обязательным требованиям установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации? | Статья 9 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 7. | Внесены ли собственником (эксплуатирующей организацией) все ГТС в Российский регистр ГТС? | Статья 9 Закона N 117-ФЗ |  |
| 8. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Статья 9 Закона N 117-ФЗ, Положение о декларировании безопасности гидротехнических |  |
| 8.1. | декларация безопасности ГТС при эксплуатации ГТС I, II или III класса? | сооружений, утвержденное постановлением Правительства Российской |  |
| 8.2. | декларация безопасности ГТС при консервации ГТС I, II, III или IV класса? | Федерации от 06.11.1998 N 1303 (Собрание законодательства Российской |  |
| 8.3. | декларация безопасности ГТС при ликвидации ГТС I, II, III или IV класса? | Федерации, 1998, N 46, ст.5698; 2016, N 46, ст.6476) (далее - Положение N 1303) |  |
| 9. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС? | Статья 15 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 10. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии ГТС (за исключением обстоятельств непреодолимой силы)? | Статья 17 Федерального закона N 117-ФЗ |  |
| 11. | Определена ли собственником (эксплуатирующей организацией) величина финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? | Пункт 2 Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2001 N 876 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст.4979; 2014, N 35, ст.4758) (далее - Правила N 876) |  |
| 12. | Произведен ли собственником (эксплуатирующей организацией) расчет размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС (далее - размер максимального вреда)? | Пункт 3 Правил N 876 |  |
| 13. | Согласован ли собственником (эксплуатирующей организацией) расчет размера максимального вреда с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых функционирует ГТС? | Пункт 3 Правил N 876 |  |
| 14. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) ежегодная индексация, с учетом уровня инфляции, величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС? | Пункт 7 Правил N 876 |  |
| 15. | Проведено ли собственником (эксплуатирующей организацией) обследование ГТС, предшествующее разработке декларации безопасности ГТС? | Пункт 7 Положения N 1303 |  |
| 16. | Соответствует ли акт обследования ГТС, предшествующий разработке декларации безопасности ГТС, типовой форме акта преддекларационного обследования ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС)? | Подпункт б пункта 8_1 Положения N 1303, Приказ Ростехнадзора от 30.10.2013 N 506 "Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений) (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2014, регистрационный N 31533) |  |
| 17. | Разработаны ли собственником (эксплуатирующей организацией) мероприятия по устранению причин, приведших к аннулированию разрешения на строительство и эксплуатацию ГТС? | Пункт 4 Положения об эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, разрешение на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнических сооружений, находящегося в аварийном состоянии), гидротехническое сооружение, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собственности, на которое собственник отказался, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.1999 N 237 (Собрание законодательства РФ, 1999, N 10, ст.1249; 2014, N 35, ст.4758) (далее - Положение N 237) |  |
| 18. | Выполнены ли собственником (эксплуатирующей организацией) мероприятия по устранению причин, приведших к аннулированию разрешения на строительство и эксплуатацию ГТС? | Пункт 4 Положения N 237 |  |
| 19. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) режим наполнения и сработки водохранилищ с соблюдением приоритета: | Подпункт е пункта 3 Положения N 237 |  |
| 19.1. | питьевого водоснабжения? |  |  |
| 19.2. | хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |
| 19.3. | потребности рыбного хозяйства? |  |  |
| 20. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 2 Правил консервации и ликвидации гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской |  |
| 20.1. | решение о консервации ГТС? | Федерации от 20.10.2014 N 1081 (Собрание законодательства Российской |  |
| 20.2. | решение о ликвидации ГТС? | Федерации, 2014, N 43, ст.5916) (далее - Правила N 1081) |  |
| 21. | Соответствует ли типовой форме решения о консервации и (или) ликвидации ГТС (за исключением судоходных и портовых ГТС): | Пункт 4 Правил N 1081, Приказ Ростехнадзора от 18.10.2017 N 435 "Об утверждении типовой формы решения о консервации и (или) ликвидации гидротехнического сооружения (за исключением |  |
| 21.1. | решение собственника (эксплуатирующей организации) о консервации ГТС? | судоходных и портовых гидротехнических сооружений) |  |
| 21.2. | решение собственника (эксплуатирующей организации) о ликвидации ГТС? | (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2017, регистрационный N 49400) |  |
| 22. | Сформирована ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Пункт 8 Правил N 1081 |  |
| 22.1. | комиссия для оценки соответствия выполненных работ по консервации и (или) ликвидации ГТС (далее - Комиссия) мероприятиям, определенным решением о консервации и (или) ликвидации ГТС после завершения мероприятий (работ) по консервации и (или) ликвидации ГТС? |  |  |
| 22.2. | Комиссия в 30-дневный срок для оценки соответствия выполненных работ по консервации и (или) ликвидации ГТС? |  |  |
| 23. | Включены ли собственником (эксплуатирующей организацией) в состав Комиссии представители: | Пункт 9 Правил N 1081 |  |
| 23.1. | федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора в области безопасности ГТС? |  |  |
| 23.2. | органов местного самоуправления, на территории которых находится консервируемое и (или) ликвидируемое ГТС? |  |  |
| 24. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) акт обследования ГТС и его территории составленный Комиссией после осуществления мероприятий по: | Пункт 10 Правил N 1081 |  |
| 24.1. | консервации? |  |  |
| 24.2. | ликвидации? |  |  |
| 25. | Соответствует ли акт обследования ГТС составленный Комиссией, типовой форме акта обследования ГТС и его территории после осуществления мероприятий по: | Пункт 10 Правил N 1081, Приказ Ростехнадзора от 18.10.2017 N 436 "Об утверждении формы акта обследования гидротехнического сооружения и его территории после осуществления мероприятий по консервации и (или) ликвидации (за |  |
| 25.1. | консервации ГТС? | исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений" |  |
| 25.2. | ликвидации ГТС? | (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2017, регистрационный N 49401) |  |
| 26. | Направлена ли собственником (эксплуатирующей организацией) в 10-дневный срок копия акта обследования ГТС и его территории, составленного Комиссией после осуществления мероприятий в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение Российского регистра ГТС и государственного водного реестра, в целях внесения информации по: | Пункт 11 Правил N 1081 |  |
| 26.1. | консервации ГТС? |  |  |
| 26.2. | ликвидации ГТС? |  |  |
| 27. | Проводились ли собственником (эксплуатирующей организацией) многофакторные исследования напорных ГТС, находящихся в эксплуатации более 25 лет с привлечением специализированных организаций с оценкой их: | Пункт 3.1.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России |  |
| 27.1. | прочности? | от 19.06.2003 N 229 |  |
| 27.2. | устойчивости? | (зарегистрированным Минюстом России 20.06.2003, |  |
| 27.3. | эксплуатационной надежности? | регистрационный N 4799) (далее - ПТЭЭСиС) |  |
| 28. | Проводилась ли собственником (эксплуатирующей организацией) проверка прочности бетона в бетонных ГТС на участках, расположенных в зонах переменного уровня и подверженных воздействию: | Пункт 3.1.2 ПТЭЭСиС |  |
| 28.1. | динамических нагрузок? |  |  |
| 28.2. | фильтрующейся воды? |  |  |
| 28.3. | минеральных масел? |  |  |
| 28.4. | регулярному промораживанию? |  |  |
| 29. | Поддерживаются ли собственником (эксплуатирующей организацией) в исправном состоянии крепления откосов? | Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС |  |
| 30. | Отсутствуют ли повреждения грунтовых сооружений животными? | Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС |  |
| 31. | Производится ли собственником (эксплуатирующей организацией) регулярная очистка берм и кюветов каналов от: | Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС |  |
| 31.1. | мусора? |  |  |
| 31.2. | грунта осыпей? |  |  |
| 31.3. | выносов? |  |  |
| 32. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) незарастание откосов и гребня грунтовых сооружений: | Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС |  |
| 32.1. | деревьями? |  |  |
| 32.2. | кустарниками? |  |  |
| 33. | Имеются ли в установленных местах ГТС: | Пункт 3.1.3 ПТЭЭСиС |  |
| 33.1. | лестницы? |  |  |
| 33.2. | мостики? |  |  |
| 33.3. | ограждения? |  |  |
| 34. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) герметичность уплотнений деформационных швов сооружений ГТС? | Пункт 3.1.4 ПТЭЭСиС |  |
| 35. | Поддерживаются ли собственником (эксплуатирующей организацией) в исправном состоянии дренажные системы для отвода профильтровавшейся воды? | Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС |  |
| 36. | Обеспечены ли собственником (эксплуатирующей организацией) дренажные системы водомерными устройствами? | Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС |  |
| 37. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) непрерывный отвод воды из дренажных систем от сооружений? | Пункт 3.1.7 ПТЭЭСиС |  |
| 38. | Проводятся ли собственником (эксплуатирующей организацией) испытания крупнообломочного материала упорных призм, подвергающихся сезонному замораживанию и оттаиванию на: | Пункт 3.1.9 ПТЭЭСиС |  |
| 38.1. | механическую прочность? |  |  |
| 38.2. | сдвиговую прочность? |  |  |
| 39. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) постоянная рабочая готовность насосов откачки воды при эксплуатации подземных зданий гидроэлектростанций (далее - ГЭС)? | Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС |  |
| 40. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) исправность при эксплуатации подземных зданий ГЭС: | Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС |  |
| 40.1 | вентиляционных установок? |  |  |
| 40.2. | запасных выходов? |  |  |
| 41. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) исправность аварийного освещения при эксплуатации подземных зданий ГЭС? | Пункт 3.1.11 ПТЭЭСиС |  |
| 42. | Указаны ли в инструкции по эксплуатации ГТС скорости воды в каналах: | Пункт 3.1.12 ПТЭЭСиС |  |
| 42.1. | минимальные? |  |  |
| 42.2. | максимальные? |  |  |
| 43. | Указаны ли в инструкции по эксплуатации ГТС допустимые скорости: | Пункт 3.1.13 ПТЭЭСиС |  |
| 43.1. | опорожнения водохранилищ? |  |  |
| 43.2. | наполнения водохранилищ? |  |  |
| 43.3. | опорожнения бассейнов? |  |  |
| 43.4. | наполнения бассейнов? |  |  |
| 43.5. | опорожнения каналов? |  |  |
| 43.6. | наполнения каналов? |  |  |
| 43.7. | опорожнения напорных водоводов? |  |  |
| 43.8. | наполнения напорных водоводов? |  |  |
| 44. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за обеспечением работы при эксплуатации напорных водоводов: | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 44.1. | опор? |  |  |
| 44.2. | уплотнений деформационных швов? |  |  |
| 44.3. | компенсационных устройств? |  |  |
| 45. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за исключением повышенной вибрации оболочки при эксплуатации напорных водоводов? | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 46. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за обеспечением защиты напорных водоводов от: | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 46.1 | коррозии? |  |  |
| 46.2. | абразивного износа? |  |  |
| 47. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за исключением раскрытия поверхностных трещин в бетоне сталебетонных и сталежелезобетонных водоводов более 0,3 мм при эксплуатации напорных водоводов? | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 48. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за обеспечением постоянной готовности к действию автоматических защитных устройств, предусмотренных на случай разрыва напорного водовода? | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 49. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за обеспечением динамической устойчивости для всех эксплуатационных режимов работы напорных водоводов? | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 50. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за обеспечением защиты здания ГЭС от затопления в случае повреждения (разрыва) напорных водоводов? | Пункт 3.1.14 ПТЭЭСиС |  |
| 51. | Производится ли собственником (эксплуатирующей организацией) проверка состояния аэрационных устройств в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации ГТС? | Пункт 3.1.16 ПТЭЭСиС |  |
| 52. | Внесены ли собственником (эксплуатирующей организацией) в инструкцию по эксплуатации гидроузла положения по надзору за: | Пункт 3.1.18 ПТЭЭСиС |  |
| 52.1. | территорией в охранных зонах гидроузла? |  |  |
| 52.2. | состоянием сооружений в охранных зонах гидроузла? |  |  |
| 53. | Изложен ли собственником (эксплуатирующей организацией) в инструкции план мероприятий при возникновении на ГТС: | Пункт 3.1.19 ПТЭЭСиС |  |
| 53.1. | аварийных ситуаций? |  |  |
| 53.2. | чрезвычайных ситуаций? |  |  |
| 54. | Устраняются ли собственником (эксплуатирующей организацией) незамедлительно повреждения ГТС, создающие опасность для: | Пункт 3.1.20 ПТЭЭСиС |  |
| 54.1. | людей? |  |  |
| 54.2. | оборудования? |  |  |
| 54.3. | иных сооружений? |  |  |
| 55. | Имеются ли на ГТС: | Пункт 3.1.21 ПТЭЭСиС |  |
| 55.1. | противоаварийные устройства? |  |  |
| 55.2. | водоотливные средства? |  |  |
| 55.3. | спасательные средства? |  |  |
| 56. | Находятся ли в исправном состоянии и постоянной готовности к действию: | Пункт 3.1.21 ПТЭЭСиС |  |
| 56.1. | противоаварийные устройства? |  |  |
| 56.2. | водоотливные средства? |  |  |
| 56.3. | спасательные средства? |  |  |
| 57. | Проводится ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Пункт 3.1.23 ПТЭЭСиС |  |
| 57.1. | обследование участков скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады? |  |  |
| 57.2. | очистка от камней скальных откосов и бортов каньонов, на которых возможны камнепады? |  |  |
| 58. | Проводится ли собственником (эксплуатирующей организацией) анализ данных натурных наблюдений не реже 1 раза в 5 лет с оценкой безопасности ГТС и гидроузла в целом? | Пункт 3.1.27 ПТЭЭСиС |  |
| 59. | Соответствует ли проекту ГТС: | Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС |  |
| 59.1. | объем наблюдений? |  |  |
| 59.2 | состав контрольно-измерительной аппаратуры (далее - КИА)? |  |  |
| 60. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС |  |
| 60.1. | ведомость всей КИА, с указанием даты установки каждого прибора и начальных отсчетов? |  |  |
| 60.2. | схема размещения всей КИА? |  |  |
| 61. | Определены ли собственником (эксплуатирующей организацией) в инструкции по эксплуатации ГТС: | Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС |  |
| 61.1. | состояние КИА? |  |  |
| 61.2. | сроки проверки КИА? |  |  |
| 62. | Оснащены ли собственником (эксплуатирующей организацией) автоматизированными системами диагностического контроля (АСДК) напорные ГТС? | Пункт 3.1.28 ПТЭЭСиС |  |
| 63. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) ведение наблюдений за: | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 63.1. | осадками сооружений и их оснований? |  |  |
| 63.2. | смещениями сооружений и их оснований? |  |  |
| 63.3. | деформациями сооружений? |  |  |
| 63.4. | деформациями облицовок? |  |  |
| 63.5. | трещинами сооружений? |  |  |
| 63.6. | состоянием деформационных и строительных швов? |  |  |
| 63.7. | креплением откосов грунтовых плотин? |  |  |
| 63.8. | креплением откосов грунтовых дамб? |  |  |
| 63.9. | креплением откосов грунтовых каналов? |  |  |
| 63.10. | креплением откосов грунтовых выемок? |  |  |
| 63.11 | состоянием напорных водоводов? |  |  |
| 63.12. | режимом уровней бьефов гидроузла? |  |  |
| 63.13. | фильтрационным режимом в основании грунтовых сооружений? | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 63.14. | фильтрационным режимом в теле грунтовых сооружений? |  |  |
| 63.15. | фильтрационным режимом в основании бетонных сооружений? |  |  |
| 63.16. | фильтрационным режимом в теле бетонных сооружений? |  |  |
| 63.17. | фильтрационным режимом в береговых примыканиях грунтовых сооружений? |  |  |
| 63.18. | фильтрационным режимом в береговых примыканиях бетонных сооружений? |  |  |
| 63.19. | работой дренажных устройств? |  |  |
| 63.20. | работой противофильтрационных устройств? |  |  |
| 63.21. | режимом грунтовых вод в зоне сооружений? |  |  |
| 63.22. | вибрацией сооружений? |  |  |
| 63.23. | сейсмическими нагрузками на сооружения? |  |  |
| 63.24. | прочностью бетона сооружений? |  |  |
| 63.25. | водонепроницаемостью бетона сооружений? |  |  |
| 63.26. | напряженным состоянием конструкций? |  |  |
| 63.27. | температурным режимом конструкций? |  |  |
| 63.28. | коррозией бетона сооружений? |  |  |
| 63.29. | коррозией металла сооружений? |  |  |
| 63.30. | состоянием сварных швов металлоконструкций сооружений? | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 63.31. | выделением газа на отдельных участках ГТС? |  |  |
| 63.32. | размывом водобоя сооружений? |  |  |
| 63.33. | размывом рисбермы сооружений? |  |  |
| 63.34. | размывом дна сооружений? |  |  |
| 63.35. | размывом берегов сооружений? |  |  |
| 63.36. | коррозией облицовок сооружений? |  |  |
| 63.37. | истиранием облицовок сооружений? |  |  |
| 63.38. | просадками сооружений? |  |  |
| 63.39. | оползневыми явлениями сооружений? |  |  |
| 63.40. | заилением каналов и бассейнов? |  |  |
| 63.41. | зарастанием каналов и бассейнов? |  |  |
| 63.42. | переработкой берегов водоемов? |  |  |
| 64. | Обеспечивается ли собственником (эксплуатирующей организацией) ведение наблюдений за воздействием льда на сооружения и их обледенением? | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 65. | Указаны ли в инструкциях для каждого напорного ГТС критерии безопасности, с которыми сравниваются результаты наблюдений по КИА? | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 66. | Производится ли собственником (эксплуатирующей организацией) уточнение первоначальных (проектных) критериев безопасности ГТС по мере накопления данных натурных наблюдений? | Пункт 3.1.29 ПТЭЭСиС |  |
| 67. | Проводится ли собственником (эксплуатирующей организацией) контроль за: | Пункт 3.1.31 ПТЭЭСиС |  |
| 67.1. | напряженным состоянием анкерного крепления вмещающего массива при эксплуатации подземных зданий электростанции? |  |  |
| 67.2. | напряженным состоянием осводового крепления вмещающего массива при эксплуатации подземных зданий электростанции? |  |  |
| 67.3. | деформациями смещения стен и свода камеры подземных зданий электростанции? |  |  |
| 67.4. | фильтрационным режимом массива подземных зданий электростанции? |  |  |
| 67.5. | температурным режимом массива подземных зданий электростанции? |  |  |
| 67.6. | протечками воды в помещениях при эксплуатации подземных зданий электростанции? |  |  |
| 68. | Установлены ли собственником (эксплуатирующей организацией) на головном узле ГТС? | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 68.1. | базисные реперы? |  |  |
| 68.2. | рабочие реперы? |  |  |
| 69. | Установлены ли собственником (эксплуатирующей организацией) на станционном узле ГТС? | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 69.1. | базисные реперы? |  |  |
| 69.2. | рабочие реперы? |  |  |
| 70. | Обозначены ли собственником (эксплуатирующей организацией) на местности знаками оси основных сооружений? | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 71. | Связаны ли с базисными реперами оси основных сооружений? | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 72. | Имеют ли анкерные опоры напорных водоводов марки, определяющие положение опор: | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 72.1. | в плане? |  |  |
| 72.2. | по высоте? |  |  |
| 73. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) на водонапорных ограждающих плотинах и дамбах, каналах, туннелях, дамбах золошлакоотвалов знаки отмечающие: | Пункт 3.1.33 ПТЭЭСиС |  |
| 73.1. | попикетно длину сооружения? |  |  |
| 73.2. | начало сооружения? |  |  |
| 73.3. | конец сооружения? |  |  |
| 73.4. | радиусы закруглений сооружений? |  |  |
| 73.5. | места расположения скрытых под землей или под водой устройств? |  |  |
| 74. | Защищена ли КИА от: | Пункт 3.1.34 ПТЭЭСиС |  |
| 74.1. | повреждений? |  |  |
| 74.2. | промерзаний? |  |  |
| 75. | Имеет ли КИА четкую маркировку? | Пункт 3.1.34 ПТЭЭСиС |  |
| 76. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) комиссионный предпаводковый осмотр с проверкой подготовки к половодью (паводку): | Пункт 3.1.35 ПТЭЭСиС |  |
| 76.1. | всех ГТС? |  |  |
| 76.2. | механического оборудования? |  |  |
| 76.3. | подъемных устройств? |  |  |
| 77. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) осмотр сооружений после прохождения половодья (паводка)? | Пункт 3.1.35 ПТЭЭСиС |  |
| 78. | Соблюдается ли собственником (эксплуатирующей организацией) периодичность осмотра подводных частей: | Пункт 3.1.36 ПТЭЭСиС |  |
| 78.1. | сооружений? |  |  |
| 78.2. | водобоя? |  |  |
| 78.3. | рисбермы? |  |  |
| 78.4. | туннелей? |  |  |
| 79. | Осматривается ли собственником (эксплуатирующей организацией) в соответствии с утвержденным графиком механическое оборудование ГТС? | Пункт 3.1.38 ПТЭЭСиС |  |
| 80. | Проверяется ли собственником (эксплуатирующей организацией) в соответствии с утвержденным графиком механическое оборудование ГТС? | Пункт 3.1.38 ПТЭЭСиС |  |
| 81. | Проводится ли собственником (эксплуатирующей организацией) инструментальное обследование основных затворов находящихся в эксплуатации 25 лет и более с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет? | Пункт 3.1.38 ПТЭЭСиС |  |
| 82. | Оборудованы ли основные затворы указателями высоты открытия? | Пункт 3.1.39 ПТЭЭСиС |  |
| 83. | Имеют ли привязку к базисным реперам: | Пункт 3.1.39 ПТЭЭСиС |  |
| 83.1. | индивидуальные подъемные механизмы? |  |  |
| 83.2 | закладные части затворов? |  |  |
| 84. | Обеспечена ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Пункт 3.1.40 ПТЭЭСиС |  |
| 84.1. | водонепроницаемость затворов? |  |  |
| 84.2. | правильная посадка на порог затворов? |  |  |
| 84.3. | плотное прилегание затворов к опорному контуру? |  |  |
| 85. | Отсутствуют ли: | Пункт 3.1.40 ПТЭЭСиС |  |
| 85.1. | перекосы затворов при работе под напором? |  |  |
| 85.2. | недопустимые деформации затворов при работе под напором? |  |  |
| 86. | Обеспечено ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Пункт 3.1.43 ПТЭЭСиС |  |
| 86.1. | утепление пазов для работы в зимних условиях? |  |  |
| 86.2. | обогрев пазов для работы в зимних условиях? |  |  |
| 86.3. | работа опорных устройств затворов в зимних условиях? |  |  |
| 86.4. | работа пролетных строений затворов в зимних условиях? |  |  |
| 86.5. | работа сороудерживающих решеток в зимних условиях? |  |  |
| 87. | Очищаются ли собственником (эксплуатирующей организацией) от сора сороудерживающие конструкции: | Пункт 3.1.44 ПТЭЭСиС |  |
| 87.1. | решетки? |  |  |
| 87.2. | сетки? |  |  |
| 87.3. | запани? |  |  |
| 88. | Установлены ли собственником (эксплуатирующей организацией) предельные значения перепада уровней на сороудерживающих решетках? | Пункт 3.1.44 ПТЭЭСиС |  |
| 89. | Отсутствует ли вибрация сороудерживающих решеток при эксплуатационных режимах работы? | Пункт 3.1.45 ПТЭЭСиС |  |
| 90. | Защищены ли от коррозии: | Пункт 3.1.46 ПТЭЭСиС |  |
| 90.1. | механическое оборудование? |  |  |
| 90.2. | металлические части ГТС? |  |  |
| 91. | Защищены ли от обрастания дрейсеной: | Пункт 3.1.46 ПТЭЭСиС |  |
| 91.1. | механическое оборудование? |  |  |
| 91.2. | металлические части ГТС? |  |  |
| 92. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГЭС? | Пункт 3.3.9 ПТЭЭСиС |  |
| 93. | Находятся ли инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ГЭС на рабочих местах оперативного персонала? | Пункт 3.3.9 ПТЭЭСиС |  |
| 94. | Определено ли собственником (эксплуатирующей организацией) для каждого гидроагрегата минимальное время следующих процессов: | Пункт 3.3.10 ПТЭЭСиС |  |
| 94.1. | закрытие направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе нагрузки? |  |  |
| 94.2 | открытие направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с максимальной скоростью? |  |  |
| 94.3. | разворот и свертывание лопастей рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных гидротурбин? |  |  |
| 94.4. | закрытие и открытие регулирующей иглы и отклонителей струи ковшовой гидротурбины? |  |  |
| 94.5. | закрытие направляющего аппарата при срабатывании золотника аварийного закрытия? |  |  |
| 94.6. | закрытие и открытие предтурбинных затворов, а также аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике? |  |  |
| 94.7. | закрытие холостого выпуска гидротурбины по показаниям приборов и записям в эксплуатационно-технической документации? |  |  |
| 95. | Контролируется ли собственником (эксплуатирующей организацией) минимальное время следующих процессов: | Пункт 3.3.10 ПТЭЭСиС |  |
| 95.1. | закрытие направляющего аппарата гидротурбины до зоны демпфирования при сбросе нагрузки? |  |  |
| 95.2. | открытие направляющего аппарата гидротурбины при наборе нагрузки с максимальной скоростью? |  |  |
| 95.3. | разворот и свертывание лопастей рабочего колеса поворотно-лопастных и диагональных гидротурбин? |  |  |
| 95.4. | закрытие и открытие регулирующей иглы и отклонителей струи ковшовой гидротурбины? |  |  |
| 95.5. | закрытие направляющего аппарата при срабатывании золотника аварийного закрытия? |  |  |
| 95.6. | закрытие и открытие предтурбинных затворов, а также аварийно-ремонтных затворов на водоприемнике? |  |  |
| 95.7. | закрытие холостого выпуска гидротурбины по показаниям приборов и записям в эксплуатационно-технической документации? |  |  |
| 96. | Установлены ли в соответствии с нормативными документами: | Пункт 3.3.12 ПТЭЭСиС |  |
| 96.1. | периодичность проверки вибрационного состояния гидроагрегатов? |  |  |
| 96.2. | объем проверки вибрационного состояния гидроагрегатов? |  |  |
| 97. | Определяются ли эксплуатационным персоналом на основе опыта эксплуатации или испытаний значения уставок температур для: | Пункт 3.3.13 ПТЭЭСиС |  |
| 97.1. | каждого сегмента? |  |  |
| 97.2. | масла? |  |  |
| 98. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) эксплуатация в соответствии с инструкцией: | Пункт 3.3.14 ПТЭЭСиС |  |
| 98.1. | подпятников вертикальных гидроагрегатов? |  |  |
| 98.2. | направляющих подшипников вертикальных гидроагрегатов? |  |  |
| 99. | Обеспечивается ли системой технического водоснабжения гидроагрегата при всех режимах работы: | Пункт 3.3.15 ПТЭЭСиС |  |
| 99.1. | охлаждение опорных узлов? |  |  |
| 99.2. | охлаждение статора и ротора генератора? |  |  |
| 99.3. | смазка турбинного подшипника? |  |  |
| 100. | Производится ли собственником (эксплуатирующей организацией) капитальный ремонт гидротурбин 1 раз в 5-7 лет? | Пункт 3.3.16 ПТЭЭСиС |  |
| 101. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.1.1 Правил безопасности гидротехнических сооружений |  |
| 101.1. | проект эксплуатации ГТС хранилищ жидких отходов промышленности, со всеми изменениями и дополнениями, материалами экспертизы данного проекта? | накопителей жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02), утвержденных постановлением |  |
| 101.2. | рабочий проект эксплуатации ГТС хранилищ жидких отходов промышленности со всеми изменениями и дополнениями, материалами экспертизы данного проекта? | Госгортехнадзора России от 28.01.2002 N 6 (зарегистрированным Минюстом России 16.04.2002, регистрационный N 3372) (далее - ПБ 03-438-02) |  |
| 102. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.1.2 ПБ 03-438-02 |  |
| 102.1. | рабочая документация на строительство или реконструкцию ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 102.2. | рабочая документация на строительство или реконструкцию ГТС объектов промышленной гидротехники? |  |  |
| 103. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.1.3 ПБ 03-438-02 |  |
| 103.1. | исполнительная строительная документация на принятые в эксплуатацию ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 103.2. | исполнительная строительная документация на принятые в эксплуатацию объекты промышленной гидротехники? |  |  |
| 104. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) исполнительные акты приемки по закладке на ГТС хранилищ жидких отходов промышленности: | Пункт 3.4.1.4 ПБ 03-438-02 |  |
| 104.1. | реперов? |  |  |
| 104.2. | марок? |  |  |
| 104.3. | пьезометров? |  |  |
| 105. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) отчеты об инженерных изысканиях, выполненных для составления проекта, рабочей документации ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.1.5 ПБ 03-438-02 |  |
| 106. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) отчеты о научно-исследовательских работах о безопасности ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.1.6 ПБ 03-438-02 |  |
| 107. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) акты приемки ГТС хранилищ жидких отходов промышленности в эксплуатацию? | Пункт 3.4.1.7 ПБ 03-438-02 |  |
| 108. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.1.8 ПБ 03-438-02 |  |
| 108.1. | паспорт на установленное оборудование на ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 108.2. | заводские инструкции по эксплуатации на установленное оборудование на ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 109. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) проект эксплуатации ГТС для намывных хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.1.9 ПБ 03-438-02 |  |
| 110. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) проект мониторинга безопасности ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.1.10 ПБ 03-438-02 |  |
| 111. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) паспорт ГТС (технический паспорт сооружения) хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.2 ПБ 03-438-02 |  |
| 112. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.4 ПБ 03-438-02 |  |
| 113. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) инструкция по эксплуатации ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.5 ПБ 03-438-02 |  |
| 114. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) должностные инструкции специалистов, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.6 ПБ 03-438-02 |  |
| 115. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) производственные инструкции для рабочих, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.6 ПБ 03-438-02 |  |
| 116. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) план ликвидации аварий ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.8 ПБ 03-438-02 |  |
| 117. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) ситуационный план объектов хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.9 ПБ 03-438-02 |  |
| 118. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) годовой график заполнения и производства работ хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.10 ПБ 03-438-02 |  |
| 119. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) исполнительная съемка хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 120. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.2.12 ПБ 03-438-02 |  |
| 120.1. | исполнительные поперечники по створам контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) на ГТС хранилищ жидких отходов промышленности с нанесением проектного и фактического положения депрессионной кривой? |  |  |
| 120.2. | исполнительные поперечники по створам контрольно-измерительных приборов (КИП) на ГТС хранилищ жидких отходов промышленности с нанесением проектного и фактического положения депрессионной кривой? |  |  |
| 121. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) продольный профиль по оси дамбы хранилищ жидких отходов промышленности с указанием: | Пункт 3.4.2.13 ПБ 03-438-02 |  |
| 121.1. | проектных отметок гребня? |  |  |
| 121.2. | фактических отметок гребня? |  |  |
| 122. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) последняя съемка: | Пункт 3.4.2.14 ПБ 03-438-02 |  |
| 122.1. | надводных пляжей хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 122.2. | подводных отложений хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 123. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) журналы: | Пункт 3.4.2.15 ПБ 03-438-02 |  |
| 123.1. | натурных наблюдений за сооружениями хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 123.2. | геотехнического контроля за сооружениями хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 124. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) график планово-предупредительных ремонтов на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.16 ПБ 03-438-02 |  |
| 125. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) акты на скрытые работы, выполненные эксплуатационным персоналом ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.17 ПБ 03-438-02 |  |
| 126. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) годовые отчеты о состоянии сооружений хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.2.18 ПБ 03-438-02 |  |
| 127. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.3.2 ПБ 03-438-02 |  |
| 127.1. | акты комиссионных обследований сооружений хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 127.2. | акты инспектирующих и контролирующих органов? |  |  |
| 127.3. | предписания инспектирующих и контролирующих органов? |  |  |
| 127.4. | журнал авторского надзора? |  |  |
| 128. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) заключения по оценке технического состояния ГТС хранилищ жидких отходов промышленности, выполненные специализированными организациями? | Пункт 3.4.3.3 ПБ 03-438-02 |  |
| 129. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.3.4 ПБ 03-438-02 |  |
| 129.1. | акты о произошедших авариях ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 129.2. | акты об отказах в работе сооружений и оборудования? |  |  |
| 129.3. | материалы расследования причин аварий? |  |  |
| 130. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) заключения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 3.4.3.5 ПБ 03-438-02 |  |
| 131. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.4.3.6 ПБ 03-438-02 |  |
| 131.1. | приказы по организации или обогатительной фабрике, касающиеся сооружений хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 131.2. | распоряжения по организации или обогатительной фабрике, касающиеся сооружений хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 132. | Имеется ли подъезд автотранспортных средств и механизмов в любое время года ко всем ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 133. | Определена ли проектом ГТС ширина и конструкция проезжей части дорог на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 134. | Имеются ли на хранилищах жидких отходов промышленности: | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 134.1. | схемы подъездных дорог? |  |  |
| 134.2. | схемы движения людей? |  |  |
| 134.3. | схемы движения транспорта? |  |  |
| 135. | Вывешены ли в подразделении (цехе, участке), обслуживающем ГТС хранилищ жидких отходов промышленности: | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 135.1. | схемы подъездных дорог? |  |  |
| 135.2. | схемы движения людей? |  |  |
| 135.3. | схемы движения транспорта? |  |  |
| 136. | Размечены ли подъездные дороги дорожными знаками на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 137. | Содержатся ли дорожные знаки в исправном состоянии на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 2.11 ПБ 03-438-02 |  |
| 138. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) хранилищ жидких отходов промышленности I, II и III класса документы о проведенных инженерно-геологических обследованиях, подтверждающие соответствие требованиям проекта эксплуатации ГТС? | Пункт 2.13 ПБ 03-438-02 |  |
| 139. | Соответствует ли проекту ГТС: | Пункт 2.22 ПБ 03-438-02 |  |
| 139.1. | структура штатного расписания подразделений, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 139.2. | штатное расписание подразделений, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности? |  |  |
| 140. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) инструкция по эксплуатации ГТС хранилищ жидких отходов промышленности, утвержденная техническим руководителем организации, регламентирующая деятельность производственных подразделений, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности и других объектов промышленной гидротехники? | Пункт 2.22 ПБ 03-438-02 |  |
| 141. | Имеется ли у технического руководителя, отвечающего за безопасную эксплуатацию ГТС на хранилищах жидких отходов промышленности гидротехническое образование? | Пункт 2.24 ПБ 03-438-02 |  |
| 142. | Имеется ли у специалистов подразделений, занимающихся эксплуатацией ГТС на хранилищах жидких отходов промышленности: | Пункт 2.24 ПБ 03-438-02 |  |
| 142.1. | высшее образование? |  |  |
| 142.2. | среднее техническое образование? |  |  |
| 142.3. | стаж работы на накопителях? |  |  |
| 142.4. | документы, подтверждающие обучение на право эксплуатации и ведения работ на накопителях? |  |  |
| 143. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) результаты проверки знаний правил, норм и инструкций специалистов занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности комиссией с участием представителей надзорного органа? | Пункт 2.25 ПБ 03-438-02 |  |
| 144. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) документы о назначении должностных лиц, ответственных за получение и хранение технической документации, из числа специалистов, занимающихся эксплуатацией ГТС хранилищ жидких отходов промышленности: | Пункт 3.1 ПБ 03-438-02 |  |
| 144.1 | в каждом цехе? |  |  |
| 144.2. | в каждом отделении? |  |  |
| 144.3. | на каждом участке? |  |  |
| 145. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) помещения (шкафы) для хранения выданной документации на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 3.1 ПБ 03-438-02 |  |
| 146. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 3.1 ПБ 03-438-02 |  |
| 146.1. | журнал учета хранимой документации на хранилищах жидких отходов промышленности? |  |  |
| 146.2. | журнал учета выданной документации на хранилищах жидких отходов промышленности? |  |  |
| 147. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) стационарное электроосвещение всех объектов хранилищ жидких отходов промышленности, требующих круглосуточного обслуживания? | Пункт 4.4 ПБ 03-438-02 |  |
| 148. | Осуществляются ли собственником (эксплуатирующей организацией) натурные наблюдения за состоянием ограждающих дамб и плотин I, II и III класса хранилищ жидких отходов промышленности, включающих инструментальный контроль с использованием, установленной на них КИА (КИП)? | Пункт 5.2 ПБ 03-438-02, Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности гидротехнических сооружений предприятий, организаций, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, утвержденная постановлением Госгортехнадзора России от 12.01.1998 N 2 (зарегистрированная Минюстом России 04.02.1998, регистрационный N 1467) |  |
| 149. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) группы натурных наблюдений (службы мониторинга) для проведения натурных наблюдений (мониторинга) на хранилищах жидких отходов промышленности: | Пункт 5.5 ПБ 03-438-02 |  |
| 149.1. | I класса? |  |  |
| 149.2. | II класса? |  |  |
| 149.3. | III класса? |  |  |
| 150. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) на ограждающих дамбах, плотинах, каналах, дренажах, туннелях, распределительных пульповодах знаки отмечающие: | Пункт 8.6 ПБ 03-438-02 |  |
| 150.1. | попикетно длину сооружения? |  |  |
| 150.2. | пересечение со скрытыми под землей коммуникациями? |  |  |
| 150.3. | пересечение со скрытыми под водой коммуникациями? |  |  |
| 151. | Отсутствует ли у собственника (эксплуатирующей организации) сброс в хранилища жидких отходов промышленности, не предусмотренных проектом: | Пункт 8.8 ПБ 03-438-02 |  |
| 151.1. | сточных вод? |  |  |
| 151.2. | жидких отходов? |  |  |
| 152. | Отсутствует ли у собственника (эксплуатирующей организации) складирование в хранилища жидких отходов, не предусмотренных проектом материалов? | Пункт 8.8 ПБ 03-438-02 |  |
| 153. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) вокруг хранилищ жидких отходов промышленности в местах подъездов установленные плакаты: "Опасная зона. Проход и въезд посторонним лицам запрещен!"? | Пункт 8.10 ПБ 03-438-02 |  |
| 154. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) вокруг хранилищ жидких отходов промышленности в местах возможных подходов установленные плакаты: "Опасная зона. Проход и въезд посторонним лицам запрещен!"? | Пункт 8.10 ПБ 03-438-02 |  |
| 155. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) водомерная рейка из недеформируемого материала с сантиметровым делением, для наблюдения за уровнем воды в хранилище жидких отходов промышленности? | Пункт 8.14 ПБ 03-438-02 |  |
| 156. | Привязан ли нуль рейки в хранилище жидких отходов промышленности к опорному реперу? | Пункт 8.14 ПБ 03-438-02 |  |
| 157. | Нанесена ли на водомерной рейке в хранилище жидких отходов промышленности критическая отметка уровня воды в пруду? | Пункт 8.14 ПБ 03-438-02 |  |
| 158. | Соответствуют ли проекту ГТС превышения отметки гребня дамбы, наливных хранилищ жидких отходов промышленности над уровнем воды? | Пункт 8.15 ПБ 03-438-02 |  |
| 159. | Соответствуют ли проекту ГТС превышения отметки надводного пляжа у верхового откоса дамбы обвалования намывных хранилищ жидких отходов промышленности над уровнем воды? | Пункт 8.15 ПБ 03-438-02 |  |
| 160. | Соответствует ли проекту ГТС для каждого яруса намыва длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации намывного хранилища жидких отходов промышленности? | Пункт 9.17 ПБ 03-438-02 |  |
| 161. | Осуществляется ли собственником (эксплуатирующей организацией) на намывных хранилищах жидких отходов промышленности независимо от их класса дежурство на участке намыва? | Пункт 9.19 ПБ 03-438-02 |  |
| 162. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) специальный проект намыва дамб и упорных призм хранилищ жидких отходов промышленности при температуре воздуха ниже -5°С, согласованный с Ростехнадзором? | Пункты 9.29 и 9.30 ПБ 03-438-02 |  |
| 163. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) защита водоотводящих каналов хранилищ жидких отходов промышленности от попадания в них: | Пункт 10.19 ПБ 03-438-02 |  |
| 163.1. | посторонних предметов? |  |  |
| 163.2. | грунта? |  |  |
| 164. | Имеется ли защищенность от засорения запирающимися крышками пьезометров на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 11.25 ПБ 03-438-02 |  |
| 165. | Защищены ли от коррозии металлические части КИА на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 11.26 ПБ 03-438-02 |  |
| 166. | Нанесена ли собственником (эксплуатирующей организацией) на выступающих над поверхностью земли защитных оголовках несмываемой краской нумерация КИА на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 11.26 ПБ 03-438-02 |  |
| 167. | Нанесена ли собственником (эксплуатирующей организацией) на выступающих над поверхностью земли крышках колодцев несмываемой краской нумерация КИА на хранилищах жидких отходов промышленности? | Пункт 11.26 ПБ 03-438-02 |  |
| 168. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) спасательные жилеты для обслуживающего персонала плавучих насосных станций? | Пункт 12.14 ПБ 03-438-02 |  |
| 169. | Проведены ли собственником (эксплуатирующей организацией): | Пункты 2, 4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по |  |
| 169.1. | обучение по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС? | экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного |  |
| 169.2. | проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС? | приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (зарегистрированным Минюстом России 02.03.2007, |  |
| 169.3. | внеочередная проверка знаний по безопасности рабочих, осуществляющих эксплуатацию ГТС? | регистрационный N 9133) (далее - Положение об организации обучения рабочих) |  |
| 170. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) на рабочих местах производственные инструкции, разработанные на основе квалификационных требований и с учетом особенностей технологических процессов производства? | Пункт 26 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 171. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) программа вводного инструктажа? | Пункт 20 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 172. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) программа первичного инструктажа? | Пункт 21 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 173. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) программа повторного инструктажа? | Пункт 23 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 174. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) программа внепланового инструктажа? | Пункт 24 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 175. | Проведены и оформлены ли собственником (эксплуатирующей организацией) инструктажи по безопасности: | Пункт 19 Положения об организации обучения рабочих |  |
| 175.1. | вводный? |  |  |
| 175.2. | первичный? |  |  |
| 175.3. | повторный? |  |  |
| 175.4. | внеплановый? |  |  |
| 176. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) приказ о создании аттестационной комиссии организации? | Пункт 18 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 (зарегистрированным Минюстом России 02.03.2007, регистрационный N 9133) (далее - Положение об аттестации специалистов) |  |
| 177. | Имеется ли у собственника (эксплуатирующей организации) график аттестации специалистов по вопросам безопасности, утвержденный руководителем организации? | Пункт 19 Положения об аттестации специалистов |  |
| 178. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение первичной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС? | Пункт 12 Положения об аттестации специалистов |  |
| 179. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) протоколы аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение периодической аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС? | Пункт 13 Положения об аттестации специалистов |  |
| 180. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) протоколы центральной аттестационной комиссии, подтверждающие прохождение внеочередной аттестации в области безопасной эксплуатации ГТС? | Пункт 15 Положения об аттестации специалистов |  |
| 181. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации): | Пункт 20 Положения об аттестации специалистов |  |
| 181.1. | протоколы аттестации руководителя в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора? |  |  |
| 181.2. | протоколы аттестации членов аттестационной комиссии в территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора? |  |  |
| 182. | Имеются ли у собственника (эксплуатирующей организации) численность работников которых превышает 5000 человек: | Пункт 21 Положения об аттестации специалистов |  |
| 182.1. | протоколы аттестации руководителя в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора? |  |  |
| 182.2. | протоколы аттестации заместителей руководителя в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора? |  |  |
| 182.3. | протоколы аттестации членов аттестационной комиссии в центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора? |  |  |