МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 15 декабря 2020 года N 1331н

 Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 
В соответствии с подпунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3526; 2016, N 9, ст.1268),

приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.

2. Установить, что аптечки для оказания первой помощи работникам, произведенные (укомплектованные) до дня вступления в силу настоящего приказа, подлежат применению в течение срока их годности, но не позднее 31 августа 2025 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует в течение 6 лет со дня его вступления в силу.

Министр
М.А.Мурашко 
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
10 марта 2021 года,
регистрационный N 62703 
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 15 декабря 2020 года N 1331н 

 Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам 
1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) комплектуется следующими медицинскими изделиями:

N п/п 	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий 	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий 	Наименование медицинского изделия 	Требуемое количество, (не менее) 	
________________
      Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. N 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный N 24852) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. N 557н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., регистрационный N 35201), от 7 июля 2020 г. N 686н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный N 59225).

1. 	182450 	Маска хирургическая, одноразового использования 	Маска медицинская нестерильная одноразовая 	10 шт. 	
	367580 	Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования 			
2. 	122540 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные 	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М 	2 пары 	
	122560 	Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные 			
	139350 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные 			
	139360 	Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, опудренные 			
	185830 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные 			
	185850 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, опудренные 			
	205280 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные 			
	205290 	Перчатки смотровые/процедурные виниловые, опудренные 			
	298450 	Перчатки смотровые/процедурные из гваюлового латекса, неопудренные 			
	320790 	Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные 			
	321530 	Перчатки смотровые/процедурные полиизопреновые, неопудренные 			
3. 	327410 	Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования 	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" 	1 шт. 	
4. 	210370 	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования 	Жгут кровоостанавливающий для остановки 	1 шт. 	
	210380 	Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования 	артериального кровотечения 		
5. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером не 	4 шт. 	
	150140 	Бинт марлевый тканый, стерильный 	менее 5 м х 10 см 		
6. 	150130 	Рулон марлевый тканый, нестерильный 	Бинт марлевый медицинский размером не 	4 шт. 	
	150140 	Бинт марлевый тканый, стерильный 	менее 7 м х 14 см 		
7. 	223580 	Салфетка марлевая тканая, стерильная 	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10 	2 уп. 	
8. 	136010 	Лейкопластырь кожный стандартный 	Лейкопластырь фиксирующий рулонный 	1 шт. 	
	122900 	Лейкопластырь кожный гипоаллергенный 	размером не менее 2 х 500 см 		
	141730 	Лейкопластырь кожный силиконовый 			
	269230 	Лейкопластырь кожный водонепроницаемый 			
9. 	142270 	Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный 	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см 	10 шт. 	
10. 	142270 	Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный 	Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см 	2 шт. 	
11. 	293880 	Одеяло спасательное 	Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см 	2 шт. 	
12. 	260590 	Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования 	Ножницы для разрезания повязок 	1 шт. 	
	116910 	Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования 			
	103290 	Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки 			
	151740 	Ножницы диссекционные 			

2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства:

N п/п 	Наименование 	Требуемое количество, (не менее) 	
1. 	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам 	1 шт. 	
2. 	Футляр 	1 шт. 	
	Сумка 		

3. При комплектации аптечки медицинскими изделиями допускается комплектация:

одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в подпункты 4, 8 и 12 пункта 1 настоящих требований;

комбинации медицинских изделий с учетом требуемого минимального количества из числа включенных соответственно в подпункты 1, 2, 5, и 6 пункта 1 настоящих требований;

одного прочего средства из числа включенных соответственно в подпункт 2 пункта 2 настоящих требований.

4. Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке. 
________________ 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. N 46 "О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий" (Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12 июля 2016 г.), постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст.14; 2020, N 49, ст.7897).

5. По истечении сроков годности медицинские изделия и прочие средства, которыми укомплектована аптечка, подлежат списанию и уничтожению (утилизации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. В случае использования или списания и уничтожения (утилизации) медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, аптечку необходимо пополнить.

7. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, в случае нарушения их стерильности.

8. Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий, которыми укомплектована аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

9. Футляр или сумка аптечки может быть носимым и (или) фиксирующимся на стену.