МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 2 марта 2010 года N 92

Об утверждении формы отчета об авариях в электроэнергетике и порядка ее заполнения

(с изменениями на 27 июля 2017 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 20.03.2017, N 0001201703200040);

приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.11.2017, N 0001201711090012).

___________________________________________________________

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243)

приказываю:

Утвердить:

форму отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 1;

порядок заполнения формы отчета об авариях в электроэнергетике согласно приложению N 2.

Министр

С.И.Шматко

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

17 мая 2010 года,

регистрационный N 17225

Приложение N 1

(В редакции,

введенной в действие

с 20 ноября 2017 года

приказом Минэнерго России

от 27 июля 2017 года N 678. -

См. предыдущую редакцию)

форма

ОТЧЕТ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

| Представляют | Сведения | Получают | Периодичность | Срок представления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъекты электроэнергетики, осуществляющие производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве | Таблица 1. Общее количество аварий | Ростехнадзор | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности), организация по управлению и развитию | Таблица 2. Классифи- кация аварий по видам | Ростехнадзор Минэнерго России | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | оборудо- вания | Субъект оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике |  |  |
| Структурные подразделения (филиалы организаций): субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической энергии (мощности) (в том числе производства в режиме | Таблица 3. Общее количество противо- аварийных мероприятий | Территори- альные органы Ростехнадзора | Ежемесячно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), и иные лица, владеющие на праве собственности или на ином законном основании объектами по производству электрической энергии (мощности); организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальных сетевых организаций и иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | Таблица 4. Перечень противо- аварийных мероприятий, невыпол- ненных в установ- ленный срок | Соответству- ющие диспетчерские центры субъектов оперативно- диспетчерского управления в электро- энергетике |  |  |
| Организация по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, территориальные сетевые организации и иные организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства | Таблица 5. Журнал учета данных первичной информации по всем прекраще- ниям элек- трической энергии, произошед- шим на объектах сетевой организации за ______ месяц______ года* | Минэнерго России | Ежемесячно | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| Субъект оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | Таблица 6. Информация об авариях на объектах электро- сетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше | Минэнерго России | Ежемесячно, в электронном виде | До 25 числа месяца, следующего за отчетным |
| ________________ * Информация предоставляется по форме 8.1 приложения N 8 к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 (зарегистрирован Минюстом России 27 декабря 2016 г., регистрационный N 44983), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21 июня 2017 г. N 544 (зарегистрирован Минюстом России 19 июля 2017 г., регистрационный N 47450). |

| Наименование организации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период январь - |  | 20 |  | г. |
|  | (отчетный месяц) |  |

Таблица 1. Общее количество аварий

| Отчетный | Количество аварий на электростанциях и (или) объектах электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше |
| --- | --- |
| месяц | Всего | Учетные признаки аварий 1.1-1.13 | Учетные признаки аварий 2.1-2.10 |
|  | аварий | Итого | В том числе | Итого | В том числе |
|  |  | аварий | с пов- | коды организационных причин | аварий | с пов- | коды организационных причин |
|  |  |  | режде- нием | с ошибками персонала | из-за недостатков эксплуатации |  | режде- нием | с ошибками персонала | из-за недостатков эксплуатации |
|  |  |  | обору- дова- ния | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 |  | обору- дова- ния | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.4.4 | 3.4.5 | 3.4.6 | 3.4.7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4.7.1 | 3.4.7.2 | 3.4.7.3 | 3.4.7.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Классификация аварий по видам оборудования

| Отчетный | Классификационные признаки видов оборудования |
| --- | --- |
| месяц | Котель- ное обору- дова- ние (код 3.3.1) | Тур- бинное обору- дова- ние (код 3.3.2) | Вспомо- гательное тепломе- ханичес- кое оборудо- вание (код 3.3.3) | Гене- раторы и син- хрон- ные компен- саторы (код 3.3.7) | Здания и сору- жения (код 3.3.9) | ЛЭП 110 кВ и выше (код 3.3.10) | Другое обору- дова- ние 110 кВ и выше (коды 3.3.4 и 3.3.12) | Обо- рудо- вание 6-35 кВ (коды 3.3.5) | Транс- форма- торы (авто- транс- форма- торы) и шунти- рующие реакторы 110 кВ и выше (код 3.3.14) | Устрой- ства релей- ной защиты и авто- матики (код 3.3.15) | Устрой- ства тепло- вой авто- матики и изме- рений (код 3.3.16) | Средства диспет- черского и техно- логичес- кого управ- ления и Системы упр. энергети- ческим оборудо- ванием (коды 3.3.18 и 3.3.19) | Другие виды обору- дова- ния (коды 3.3.6, 3.3.8 и 3.3.20) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого с начала года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации |  | /Ф.И.О/ |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись |  |
| Лицо, ответственное за предоставление сведений |  | /Ф.И.О/ |
|  | должность, подпись |  |
| " |  | " |  | 20 |  | года |  |  |
| (дата составления документа) |  |  |

| Наименование структурного подразделения (филиала) организации |  |
| --- | --- |
| Отчетный период январь - |  | 20 |  | г. |
|  | (отчетный месяц) |  |

Таблица 3. Общее количество противоаварийных мероприятий*

| Дата возникновения аварии | Номер акта расследования, предписания | Количество установленных мероприятий | Количество выполненных мероприятий | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |

Таблица 4. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок*

| Дата возник- новения аварии | Номер акта рассле- дования, предпи- сания | Наименование мероприятия | Установ- ленный актом расследо- вания срок исполнения | Причина невыпол- нения и принятые меры | Плани- руемый срок выпол- нения | Решение уполномоченного органа государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Решение, установ- ленный срок выполнения | Дата и номер доку- мента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| _________________ * По авариям, которые классифицированы в соответствии с пунктом 4 Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 846 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст.7385; 2016, N 25, ст.3808; 2017 N 23, ст.3320). |

| Руководитель организации, структурного подразделения (филиала) организации |  | /Ф.И.О/ |
| --- | --- | --- |
|  | должность, подпись |  |
| Лицо, ответственное за предоставление сведений |  | /Ф.И.О/ |
|  | должность, подпись |  |
| " |  | " |  | 20 |  | года |  |  |
| (дата составления документа) |  |  |

| Отчетный месяц |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6. Информация об авариях на объектах электросетевого хозяйства номинальным напряжением 110 кВ и выше

| Дата и время возник- новения аварии | Код акта рассле- дова- ния | Организация (филиал, обособленное подразделение) | Длитель- ность аварии | Описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии | Причины возникно- вения аварии и её развития | Поврежден- ное или отказавшее оборудование (устройство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ________________ По авариям, произошедшим в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета и акты расследования которых получены субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. Уникальный код акта расследования причин аварии в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях. |

| " |  | " |  | 20 |  | года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата составления документа) |  |  |

Приложение N 2

Порядок заполнения отчета об авариях в электроэнергетике

(с изменениями на 27 июля 2017 года)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 года N 846 (далее - Правила).

2. Настоящий Порядок определяет требования к заполнению собственником, иным законным владельцем объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки либо эксплуатирующей их организацией (далее - организация) отчета об авариях на указанных объектах, расположенных на территории Российской Федерации (далее - отчет), в отношении которых проводится расследование причин аварий в электроэнергетики в соответствии с Правилами.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

3. Отчет формируется на основании результатов расследования причин аварий в соответствии с Правилами.

4. Составление отчета осуществляется уполномоченным лицом организации. Отчет предоставляется в электронном виде после его подписания руководителем организации. Оригинал отчета предоставляется в 3-дневный срок по запросу Министерства энергетики Российской Федерации или подведомственного Министерству государственного бюджетного учреждения.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678. - См. предыдущую редакцию)

5. Оформление отчета осуществляется с использованием программного комплекса, интегрированного в программный комплекс, обеспечивающий возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

6. В таблицы 1 и 2 отчета включаются сведения об авариях, произошедших в течение отчетного месяца, расследование причин возникновения и развития которых завершено на дату составления отчета.

Таблицы 1 и 2 заполняются нарастающим итогом в течение календарного года.

7. При завершении расследования причин аварии после представления отчета за месяц сведения об аварии вносятся в следующий отчет с корректировкой отчетных данных за месяц, в котором произошла авария.

8. В таблице 1 отчета указываются сведения о количестве аварий с классификацией аварий по учетным признакам и организационным причинам в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации.

________________

Пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 N 846 "Об утверждении Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 44, ст.5243).

В случае, если в соответствующем разделе акта указаны учетные признаки аварии 1.1-1.13 и 2.1-2.10 в соответствии с Порядком заполнения формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемым Министерством энергетики Российской Федерации, в таблице 1 отчета указываются сведения о такой аварии с классификацией по учетному признаку 1.1-1.13.

(Абзац дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)

9. В таблице 2 отчета указываются сведения об авариях с классификацией по видам поврежденного, отказавшего или отключенного действием технологических или релейных защит или персоналом организации оборудования.

10. В таблицах 3 и 4 отчета указываются сведения об авариях, в результате которых произошли события, указанные в пункте 4 Правил.

В таблицах 3 и 4 отчета приводятся накопительные сведения по выполнению противоаварийных мероприятий с момента оформления акта расследования причин аварий. При выполнении всех мероприятий акта расследования сведения по данному акту расследования исключаются из отчета за следующий месяц.

11. В таблице 3 указывается количество выполненных и невыполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий по каждому акту расследования причин аварий. Противоаварийные мероприятия, не выполненные в установленный срок, независимо от наличия решения органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока исполнения мероприятий, указываются как невыполненные.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

12. В таблице 4 отчета об авариях в электроэнергетике указываются:

наименования не выполненных в установленный срок противоаварийных мероприятий;

причины невыполнения мероприятий и перечень мер, принятых организацией для их выполнения;

планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий;

решение органа федерального государственного энергетического надзора о переносе срока выполнения мероприятия с указанием нового срока, номера и даты документа, которым оформлено решение.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минэнерго России от 6 февраля 2017 года N 74. - См. предыдущую редакцию)

Мерами, принятыми организацией для выполнения противоаварийных мероприятий, следует считать меры организационного и технического характера, которые позволяют оценить проведенную организацией работу по выполнению противоаварийного мероприятия.

В графе "Планируемый срок выполнения противоаварийных мероприятий" указывается планируемая организацией дата завершения работ по выполнению противоаварийного мероприятия.

13. В таблице 6 отчета об авариях в электроэнергетике указываются сведения из соответствующих разделов актов расследования причин аварий, содержащихся в программном комплексе, обеспечивающем возможность осуществления субъектом оперативно-диспетчерского управления систематизации информации об авариях в электроэнергетике путем ведения базы данных об авариях (нумерация разделов и полей указывается в соответствии с формой акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утверждаемой Министерством энергетики Российской Федерации):

дата и время возникновения аварии (раздел 1.2);

организация (филиал, обособленное подразделение) (раздел 1.1);

длительность аварии (определяется как разница между временем ликвидации аварийного режима (раздел 1.6);

описание состояния и режима работы объектов электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок во время аварии (раздел 2.2);

причины возникновения аварии и ее развития (раздел 2.4);

поврежденное или отказавшее оборудование (устройство) (поле 5.2).

Таблица 6 отчета об авариях в электроэнергетике представляется в электронном виде.

(Пункт дополнительно включен с 20 ноября 2017 года приказом Минэнерго России от 27 июля 2017 года N 678)